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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказать услуги по откачке и вывозу иловых отложений (ассенизация) и гидродинамической промывке труб для нужд 
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Функциональные, технические
и качественные характеристики услуг
	Ед.
изм.
	Количество                   (объем)
услуг

	       1
	Оказание услуг по откачке и вывозу иловых отложений из колодцев 
и труб (ассенизация), 
с объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Арсенальная, 11
	Откачка иловых отложений 
из колодцев и труб.
Количество колодцев – 6, иловые отложения в каждом ~ 0,4 - 0,6 м3.
Труба:
300мм – 95 метров
110мм – 100 метров, иловые отложения ~ 70 – 80%.
Жироуловитель – 3 м3 
Выпуски из зданий Режимных корпусов  №1,2,3.
Использование каналопромывочной (гидродинамической) машины для канализации.


	усл.ед
	1,0


Качество, технические характеристики услуг и иные показатели должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям контракта, Техническому заданию, в том числе
- Постановлению Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88).
Откачка и вывоз отходов из колодцев и труб, утилизация отходов производится специализированной ассенизационной машиной. 
При оказании услуг должны быть соблюдены и (или) обеспечены: 
- безопасность движения автотранспорта и пешеходов;
- сохранность зеленых насаждений и объектов благоустройства на прилегающей территории;
- сохранность труб и канализационных колодцев во время их очистки.
Не допускается:
- оставлять открытыми крышки канализационных колодцев;
- проливание нечистот на прилегающую территорию.
Услуги оказываются исполнителем с привлечением собственных материальных ресурсов и квалифицированных работников.
Срок оказания услуг: по заявке 

