Приложение №
                                                                     к Государственному контракту

№

от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказать услуги по откачке и вывозу иловых отложений (ассенизация) и гидродинамической промывке труб для нужд 
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Количество (объем) услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по откачке и вывозу иловых отложений из колодцев и труб (ассенизация), с объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, 11 | Откачка иловых отложений из колодцев и труб. Количество колодцев – 6, иловые отложения в каждом ~ 0,4 - 0,6 м3. Труба: 300мм – 95 метров 110мм – 100 метров, иловые отложения ~ 70 – 80%. Жироуловитель – 3 м3 Выпуски из зданий Режимных корпусов №1,2,3. Использование каналопромывочной (гидродинамической) машины для канализации. | усл.ед | 1,0 |

Качество, технические характеристики услуг и иные показатели должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям контракта, Техническому заданию, в том числе

- Постановлению Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88).

Откачка и вывоз отходов из колодцев и труб, утилизация отходов производится специализированной ассенизационной машиной.

При оказании услуг должны быть соблюдены и (или) обеспечены:

- безопасность движения автотранспорта и пешеходов;

- сохранность зеленых насаждений и объектов благоустройства на прилегающей территории;

- сохранность труб и канализационных колодцев во время их очистки.

Не допускается:

- оставлять открытыми крышки канализационных колодцев;

- проливание нечистот на прилегающую территорию.

Услуги оказываются исполнителем с привлечением собственных материальных ресурсов и квалифицированных работников.

Срок оказания услуг: по заявке