
Техническое задание
                   
	№
п/п
	ОКПД2
	Характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	32.50.50.190-00003065
	Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования
	штука
	2000

	Наименование характеристики
	[bookmark: _GoBack]Значение  качественная / количественная
	Показатели

	Инструкция по заполнению заявки участника закупки

	Назначение
	качественный
	 Для анализаторов показателей гемостаза АПГ2-03-П
	Участник не может изменять значение характеристики

	Срок годности
	количественный
	не менее 11 месяцев на момент поставки
	Участник закупки указывает диапазон значений



