Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по закупке сантехнические материалы

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, территория Радиоастрономическая обсерватория им. профессора Г.Я. Смолькова (РАО ИСЗФ СО РАН) (далее - место доставки), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1 |  | Труба ПЭ100 SDR11 50х5.8 питьевая по ГОСТ 18599-2001 бухта 250м в количестве 500 м |
| --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Стандартное размерное отношение (SDR) | 11 |
|  | Средний наружный диаметр, мм | 50 |
|  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |
|  | Форма выпуска | бухта/катушка |
|  | Длина отрезка, м | не менее 250 |
|  | Толщина стенки, мм | не менее 4,6 |
|  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |
|  | Допустимое отклонение диаметра, мм | 0,6 |
|  | Овальность после экструзии, мм | 1,5 |
|  | Допустимое отклонение толщины стенки, мм | 0,9 |
|  | Диаметр по центру тяжести профиля, мм | 57,2 |
|  | Коэффициент запаса прочности | не хуже 1,25 |
|  | Коэффициент линейного теплового расширения, °C-1 | 0,00022 |
|  | Допустимое усилие протяжки при прокладке методом ГНБ, тс | 1,12 |
|  | Предел текучести, МПа | 21 |
|  | Кратковременный модуль упругости, МПа | не менее 800 |
|  | Кратковременная кольцевая жесткость, кПа | не менее 61,45 |
|  | Назначение | Питьевая |
|  | Комплект поставки | Паспорт качества, Сертификат соответствия, СЭЗ. |

| 2 |  | Электросварная муфта прямая SDR11 50 в количестве 10 шт |
| --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Тип перехода | Электросварной |
|  | Диаметр условного прохода входа, мм | 50 |
|  | Диаметр условного прохода выхода, мм | 50 |
|  | Стандартное размерное соотношение(SDR) | 11 |
|  | Штрих-код для сварки | есть |
|  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |

| 3 |  | Электросварной отвод SDR11 50 45 в количестве 10 шт |
| --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Тип перехода | Электросварной |
|  | Диаметр условного прохода входа, мм | 50 |
|  | Диаметр условного прохода выхода, мм | 50 |
|  | Стандартное размерное соотношение(SDR) | 11 |
|  | Штрих-код для сварки | есть |
|  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |
|  | Угол отвода, град | 45 |

| 4 |  | Электросварной отвод SDR11 50 90 в количестве 10 шт |
| --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Тип перехода | Электросварной |
|  | Диаметр условного прохода входа, мм | 50 |
|  | Диаметр условного прохода выхода, мм | 50 |
|  | Стандартное размерное соотношение(SDR) | 11 |
|  | Штрих-код для сварки | есть |
|  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |
|  | Угол отвода, град | 90 |

| 5 |  | Муфта электросварная SDR11 50 с наружной резьбой 2 дюйма в количестве 6 |
| --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Тип перехода | Электросварной |
|  | Диаметр условного прохода входа, мм | 50 |
|  | Диаметр условного прохода выхода, мм | 50 |
|  | Стандартное размерное соотношение(SDR) | 11 |
|  | Штрих-код для сварки | есть |
|  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |
|  | Тип резьбы | наружная |

2.2.	Требования к маркировке:

-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

2.3.	Требования к упаковке:

-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Губин Алексей Владимирович, 7(3952)564558, gubin@iszf.irk.ru ____________