Техническое задание

Поставка набора реагентов для пробоподготовки к секвенированию для нужд

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

| № | Наименование | Технические характеристики |  | Кол-во | Ед. Изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для пробоподготовки | Набор предназначен для фрагментации ДНК и подготовки ДНК-библиотек к секвенированию следующего поколения на платформе Illumina: | Соответствие | 1 | набор |
|  |  | Минимальное количество ДНК, необходимое для создания библиотеки ДНК с помощью набора: | не более 100 пг |  |  |
|  |  | Минимальная длительность протокола фрагментации и подготовки протокола с помощью набора: | не более 2,5 часов |  |  |
|  |  | Набор содержит смесь ферментов для фрагментации и подготовки концов фрагментов ДНК, буфер для фрагментации и подготовки концов, готовую смесь для лигирования, энхансер лигирования, готовую смесь для высокоточной амплификации библиотек, буфер TE, магнитные шарики для очистки ДНК: | Соответствие |  |  |
|  |  | Набор совместим с адаптерами и индексированными праймерами NEBNext или их эквивалентами: | Соответствие |  |  |
|  |  | Количество смеси ферментов для фрагментации и подготовки концов фрагментов ДНК: | не менее 48 мкл |  |  |
|  |  | Количество буфера для фрагментации подготовки концов: | не менее 168 мкл |  |  |
|  |  | Количество готовой смеси для лигирования: | не менее 720 мкл |  |  |
|  |  | Количество энхансера лигирования: | не менее 24 мкл |  |  |
|  |  | Количество готовой смеси для высокоточной амплификации библиотек: | не менее 600 мкл |  |  |
|  |  | Количество буфера TE: | не менее 1,1 мл |  |  |
|  |  | Количество магнитных шариков для очистки: | не менее 3,6 мл |  |  |
|  |  | Концентрация готовой смеси для высокоточной амплификации библиотек: | не менее 2X |  |  |
|  |  | Концентрация буфера TE: | не более 1Х |  |  |
|  |  | Готовая смесь для высокоточной амплификации библиотек содержит ДНК-полимеразу, которая не менее, чем в 280 раз точнее Taq ДНК-полимеразы: | Соответствие |  |  |
|  |  | Размер набора: | не менее 24 реакций |  |  |
|  |  | Общий срок годности: | не менее 360 дней |  |  |

- Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара.

- Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от повреждений.

- Поставщик при поставке представляет Заказчику следующие документы на русском языке (заверенные копии, либо оригиналы по согласованию с Заказчиком) на Товар:

а) Сертификат соответствия (при наличии);

б) Документ, содержащий технические характеристики Товара (технический паспорт) (при наличии);

в) Руководство по эксплуатации (при наличии);

- Срок поставки товара: в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения Контракта.