Техническое задание
Поставка набора реагентов для пробоподготовки к секвенированию для нужд
 ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России


	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. Изм

	1
	Набор для пробоподготовки 
	Набор предназначен для фрагментации ДНК и подготовки ДНК-библиотек к секвенированию следующего поколения на платформе Illumina:
	Соответствие
	1
	набор

	
	
	Минимальное количество ДНК, необходимое для создания библиотеки ДНК с помощью набора:
	не более 100 пг
	
	

	
	
	Минимальная длительность протокола фрагментации и подготовки протокола с помощью набора:
	не более 2,5 часов
	
	

	
	
	Набор содержит смесь ферментов для фрагментации и подготовки концов фрагментов ДНК, буфер для фрагментации и подготовки концов, готовую смесь для лигирования, энхансер лигирования, готовую смесь для высокоточной амплификации библиотек, буфер TE, магнитные шарики для очистки ДНК:
	Соответствие
	
	

	
	
	Набор совместим с адаптерами и индексированными праймерами NEBNext или их эквивалентами:
	Соответствие
	
	

	
	
	Количество смеси ферментов для фрагментации и подготовки концов фрагментов ДНК:
	не менее 48 мкл
	
	

	
	
	Количество буфера для фрагментации подготовки концов:
	не менее 168 мкл
	
	

	
	
	Количество готовой смеси для лигирования:
	не менее 720 мкл
	
	

	
	
	Количество энхансера лигирования:
	не менее 24 мкл
	
	

	
	
	Количество готовой смеси для высокоточной амплификации библиотек:
	не менее 600 мкл
	
	

	
	
	Количество буфера TE:
	не менее 1,1 мл
	
	

	
	
	Количество магнитных шариков для очистки:
	не менее 3,6 мл
	
	

	
	
	Концентрация готовой смеси для высокоточной амплификации библиотек:
	не менее 2X
	
	

	
	
	Концентрация буфера TE:
	не более 1Х
	
	

	
	
	Готовая смесь для высокоточной амплификации библиотек содержит ДНК-полимеразу, которая не менее, чем в 280 раз точнее Taq ДНК-полимеразы:
	Соответствие
	
	

	
	
	Размер набора:
	не менее 24 реакций
	
	

	
	
	Общий срок годности:
	не менее 360 дней
	
	



1. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара. 
1. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от повреждений.
1. Поставщик при поставке представляет Заказчику следующие документы на русском языке (заверенные копии, либо оригиналы по согласованию с Заказчиком) на Товар:
а) Сертификат соответствия (при наличии);
б) Документ, содержащий технические характеристики Товара (технический паспорт) (при наличии);
в) Руководство по эксплуатации (при наличии);
1. [bookmark: _GoBack]Срок поставки товара: в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения Контракта.

