ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

### 1. Требования к товару

Таблица № 1

Информация об объекте закупки

| № п/п | Наименование товара и технические характеристики | Значение характеристики | КТРУ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель для нужд терапевтического отделения |  | 27.51.25.110 | Шт. | 1 |
|  | Напряжение, Вольт | 220 В |  |  |  |
|  | Тип водонагревателя | Накопительный |  |  |  |
|  | Объем бака, литры | 50 |  |  |  |
|  | Способ монтажа | Вертикальный |  |  |  |
|  | Время нагрева воды | не более 110 мин |  |  |  |
|  | Максимальная температура | 75 °С |  |  |  |
|  | Максимальное давление | 7 бар |  |  |  |
|  | Мощность | 1,5 кВт |  |  |  |
|  | Внутренний бак | Есть |  |  |  |
|  | Покрытие внутреннего бака | биостеклофарфор |  |  |  |
|  | Гарантия на внутренний бак | не менее 60 мес |  |  |  |
|  | Гарантия на электрические элементы | не менее 12 мес |  |  |  |
|  | Тип управления | механическое |  |  |  |
|  | Сенсорная панель управления | Нет |  |  |  |
|  | Регулировка мощности | Нет |  |  |  |
|  | Предохранительный клапан | Есть |  |  |  |
|  | Анод/материал анода | магниевый |  |  |  |
|  | Форма | круглый |  |  |  |
|  | &quot;Сухой&quot; ТЭН | Нет |  |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |  |
|  | Вес в упаковке, кг | не более 19 |  |  |  |