ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Требования к товару
		                                                                   Таблица № 1
[bookmark: _GoBack]Информация об объекте закупки
	№
п/п
	Наименование товара и технические характеристики
	Значение характеристики
	КТРУ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Водонагреватель для нужд терапевтического отделения 
	27.51.25.110
	Шт. 
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	Напряжение, Вольт

	220 В

	
	
	

	
	Тип водонагревателя

	Накопительный

	
	
	

	
	Объем бака, литры

	50

	
	
	

	
	Способ монтажа

	Вертикальный

	
	
	

	
	Время нагрева воды

	не более 110 мин

	
	
	

	
	Максимальная температура

	75 °С

	
	
	

	
	Максимальное давление

	7 бар

	
	
	

	
	Мощность

	1,5 кВт

	
	
	

	
	Внутренний бак

	Есть

	
	
	

	
	Покрытие внутреннего бака

	биостеклофарфор

	
	
	

	
	Гарантия на внутренний бак

	не менее 60 мес

	
	
	

	
	Гарантия на электрические элементы

	 не менее 12 мес

	
	
	

	
	Тип управления

	механическое

	
	
	

	
	Сенсорная панель управления

	Нет

	
	
	

	
	Регулировка мощности

	Нет

	
	
	

	
	Предохранительный клапан

	Есть

	
	
	

	
	Анод/материал анода

	магниевый

	
	
	

	
	Форма

	круглый

	
	
	

	
	&quot;Сухой&quot; ТЭН

	Нет

	
	
	

	
	Цвет

	белый

	
	
	

	
	Вес в упаковке, кг

	 не более 19

	
	
	





