«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора ФГБУ ПОО

«ГУОР г. Бронницы МО»

Василига Н.Н.

«	»	2026г.

Техническое задание на поставку расходных материалов

Наименование товара:

| П/Н | Наименование | Ед.изм | ОКПД2 | ОКВЭД2 | КТРУ | Характеристики поставляемого товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П – образный профиль | шт | 25.11.23.120 | 25.11 | - | Длинна – 2 м Ширина – 10 мм Высота – 10 мм Цвет – черный Основной материал – Алюминий | 27 |
| 2 | П – образный уплотнитель силиконовый | шт | 22.19.73.114 | 22.19 |  | Длинна – 2 м Ширина внутренняя – 8 мм Тип – силиконовый уплотнитель для душа Материал – силикон | 27 |
| 3 | Сверло по керамике | шт | 25.73.40.110 | 25.73 |  | Обрабатываемый материал – керамика, стекло Диаметр – 6 мм Рабочая длина – 50 мм Хвостовик – Цилиндрический Диаметр хвостовика – 6 мм Тип продукта – сверло копьевидное | 70 |
| 4 | Диск алмазный | шт | 23.91.11.150 | 23.91 |  | Диаметр диска - 125 мм Посадочный диаметр – 22.2 мм Толщина диска - 1.1 мм Толщина пропила – 1.1 мм Назначение – по керамике, по керамограниту Совместимость с инструментом – УШМ Тип реза – сухой | 50 |
| 5 | Пескобетон | шт | 23.64.10.110 | 23.64 | 23.64.10.110-00000004 | Условия применения - для наружных и внутренних работ Марка – М300 Основание - Бетон, Кирпич, Монолитная стяжка, Цементно-песчаная стяжка Применение – пол, стена Вес – 40 кг Прочность на изгиб – 300 Мпа Прочность на сжатие – не мение 30 Мпа Тара – мешок | 20 |
| 6 | Клей плиточный Церезит CM 17 | шт | 23.64.10.110 | 23.64 | 23.64.10.110-00000002 | Условия применения - для наружных и внутренних работ Вес – 25 кг Сползание плитки - не более 0,5 мм Морозостойкость - контактной зоны не менее 100 циклов (F100) Время высыхания - 12 ч Тара - мешок | 45 |
| 7 | Мешки для пылесоса | рулон | 22.22.12.110 | 22.22 |  | Мешки для пылесоса Kercher NT 27/1 Объем пылесборника 36 литров Материал – картон, микрофибра, синтетика Размеры – 600х450 мм | 50 |
| 8 | Металлочерепица Монтеррей | шт | 24.33.20.000 | 24.33 | 24.33.20.000-00000010 | Толщина, мм:0.5 Покрытие: Полиэстер Цвет: RAL 5005 Коллекция: Монтеррей Вид поверхности: Глянцевая Страна: Россия Тип: Металлочерепица Единица измерения: м2 Кол-во в упаковке, шт: 1 Количество листов: 1 Площадь, м2: 0.59 Вес, кг:3.72 Оттенок: Синий Обратная сторона: Эпоксидная серая Текстура поверхности: Гладкая длина, м: 6,1 м Высота волны, мм: 23.5 Общая ширина, мм: 1180 Высота ступеньки, мм: 20 Толщина полимерного покрытия, мкм: 25 Защитный слой, г/м2:Zn 140 Стойкость к УФ: RUV2 Угол кровли: от 12° Гарантия, лет:20 лет Категория: Металлочерепица Сигнальный синий | 2 |
| 9 | Эксцентрики для смесителя телескопические | комп | 28.14.12.110 | 28.14 |  | Назначение - компенсировать несовпадение межосевого расстояния между выводами труб (водорозетками) и стандартными отверстиями смесителя. Позволять выровнять смеситель по горизонтали и вертикали, а также регулировать глубину посадки. Размеры: 1/2" × 3/4" Телескопический регулируемый Рабочая длина от 54 до 80 мм Материал – латунь Покрытие - Хромированное или никелированное Условия поставки: Поставка парой в индивидуальной упаковке. 60 упаковок по 2 шт | 60 |
| 10 | Зажим | Шт. | 22.23.19.190 | 22.23 |  | Ширина отверстия у зажима - 10 мм Материал – полипропилен Зажим типа - «Ворота» Назначение - для выравнивания плитки керамогранита, кафеля Ширина шва - 2 мм | 4000 |
| 11 | Клин | Шт. | 22.23.19.190 | 22.23 |  | Материал - полипропилен Размеры - 68х15х9 мм Назначение - для выравнивания керамогранита, кафеля Ширина шва - 2 мм | 4000 |

В отношении п. 2, 3, 4 настоящего Технического задания  в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлен:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), (устанавливается при закупке согласно приложению N 1 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875).

Основание неприменения указанного  запрета: пп. и) п. 5 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875, а именно   осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в 2, 21, 4, 5, 6 и 7 приложения N 1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:

и) осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17,21,27,35,140,141,144 и 146 приложения №1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:

ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс.рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого не превышает 1 млн. рублей.

Адрес поставки товара

| № п\п | Адрес поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Заводской пр. д. 1 |

Сроки поставки товара

| № п\п | Сроки поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора |

Иные условия поставки товара

| № п\п | Иные условия поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара. Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной (при условий предъявлений требований законодательством РФ) опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности. Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара: Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара. Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша). Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара. Гарантийный срок товара 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документов о приемке. Контрольные замеры с выездом на место поставки товара (в целях уточнения габаритных размеров товара) Поставщик проводит в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора. |
| 2 | Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика. |

Коды ОКПД2

| № п\п | Код ОКПД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 25.11.23.120 | Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие |
| 2 | 22.19.73.114 | Уплотнители резиновые |
| 3 | 25.73.40.110 | Свёрла |
| 4 | 23.91.11.150 | Круги отрезные |
| 5 | 23.64.10.110 | Смеси строительные |
| 6 | 22.22.12.110 | Мешки и сумки, включая конические, из полиэтилентерефталата |
| 7 | 24.33.20.000 | Профили листовые из нелегированной стали |
| 8 | 28.14.12.110 | Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |
| 9 | 22.23.19.190 | Материалы, изделия и конструкции строительного назначения из полимерных композитов, не включённым в другие группировки |

Коды ОКВЭД2

| № п\п | Код ОКВЭД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 2 | 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
| 3 | 25.73 | Производство инструмента |
| 4 | 23.91 | Производство абразивных изделий |
| 5 | 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 6 | 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
| 7 | 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| 8 | 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 9 | 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |

Коды КТРУ

| № п\п | Код КТРУ | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24.33.20.000-00000010 | Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами |
| 2 | 23.64.10.110-00000004 | Смесь сухая строительная |
| 3 | 23.64.10.110-00000002 | Смесь сухая строительная для наружных и внутренних работ |

Начальник ОЭО                      Андреев С.А.