Техническое задание 
на выполнение ремонта амплификатора детектирующего «ДТпрайм» 5X1 (ИФАВ РАН)

1. Наименование объекта закупки: Выполнение ремонта амплификатора детектирующего «ДТпрайм» 5X1 (ИФАВ РАН).
2. Описание объекта закупки:

Ремонт Оборудования осуществляется с использованием запасных частей, инструментов и принадлежностей Исполнителя. 

Перечень оборудование на проведение работ по ремонту:
	Наименование оборудования/модуля
	Кол-во
	Сер. номер

	Амплификатор детектирующий «ДТпрайм» 5X1
	1
	A6MD31



Ремонт Оборудования включает следующие работы:

	№
п/п
	Виды работ

	Перечень работ по ремонту амплификатора детектирующего «ДТпрайм» в модификации 5X1 сер. №A6MD31

	1
	Внешний осмотр

	2
	Чистка прибора

	3
	Диагностика

	4
	Замена модуля «горячей крышки»

	5
	Проверка механизмов вертикального и горизонтального перемещения термоблока

	6
	Температурная калибровка

	7
	Обновление ПО прибора

	8
	Испытание прибора в рабочем режиме



Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Теплокрышка с линзой на 384 лунки, производство ООО «НПО ДНК-Технология», Россия
	шт.
	1




	№ п/п
	Наименование
	Условия и требования

	1
	Место выполнения работ
	Работы по ремонту проводятся по месту нахождения Исполнителя.

	2
	Срок выполнения работ
	В течение 60 рабочих дней c момента подписания Контракта.

	3
	Предмет договора
	Выполнение работ по ремонту Оборудования, согласно перечню Оборудования.

	4
	Наименование и объем работ
	Выполнить работы по ремонту Оборудования, согласно перечню Оборудования.

	5
	Срок и условия оплаты выполнения работ
	Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, платежными поручениями. Расчет за фактически выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ и выставленного счета.

	6
	Порядок обслуживания
	1. Доставка оборудования до Исполнителя и возврат его Заказчику осуществляются за силами и за счет Заказчика.


	7
	Требования к качеству, техническим характеристикам работ и применяемых материалов (запасных частей)
	1. Для окончательной проверки технического состояния и работоспособности Исполнитель должен руководствоваться "Руководством по эксплуатации оборудования».
2. Наличие Лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на основании Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011г «О лицензировании отдельных видов деятельности».

	8
	Требования к безопасности работ
	Работы должны выполняться с учетом требований:

1. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”;
2. Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.3678-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (утв. Постановлением от 24 декабря 2020 года N 44)
3. Временных методических рекомендаций по размещению, устройству и оборудованию центров высоких медицинских технологий (ВМР 2.1.3.2365-08 Москва 2008). 2.1.3. Медицинские учреждения.
4. Складирование материалов, и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы и оборудование.

	9
	Требования к результатам работ 
	Работы должны выполняться специалистами, имеющими документ (лицензия, сертификат) на проведение работ на данном виде оборудования.
Исполнитель обязан выполнить в установленный срок полный объем работ в соответствии с требованиями Технического задания, условиями Контракта, нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязательными для сторон нормами и правилами, в том числе правилами безопасности при производстве работ, и сдать результат работ Заказчику.
Результат выполненных работ, в момент сдачи заказчику, должен отвечать требованиям качества, определенным Контрактом и быть пригодным для использования в соответствии с его назначением. 

	10
	Гарантийный срок 
	Гарантийный срок нормальной и бесперебойной работы оборудования после проведения работ – 12 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию, то есть с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

	11
	Срок устранения выявленных недостатков работ
	В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) услуг, то Исполнитель обязан их устранить безвозмездно в течение 20 (двадцати) рабочих дней.


	12
	Требования и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
	Для окончательной проверки технического состояния и работоспособности Исполнитель должен руководствоваться "Руководством по эксплуатации оборудования».

	13
	Требования к Исполнителю
	Наличие Лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на основании Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011г «О лицензировании отдельных видов деятельности».



