ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку строительных материалов (в рамках капитального ремонта)
для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве

Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Покупатель) строительный материал (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве указанном в таблице.

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Жидкая гидроизоляция | Тип продукта-мастика самовосстанавливающаяся с водовытесняющией полимерной композицией Применение-для внутренних/наружних работ Основа-полимерная Кислото-щелоче стойкость (рН 3-12) Сверхэластичность по методике ГОСТ 18299 – 71 Вид тары- ведро Толщина слоя-0,5-1мм Состав-водная дисперсия полимеров Назначение- для гидроизоляции Материал основания-бетон/кирпич/штукатурка/гипсокартон Держит прямое давление-да | 80л |
| 2 | # Пенополистирол-50мм | Тип- экструдированный пенополистирол Количество в упаковке-7 шт Место применения-внутри и снаружи помещениядлина-1185мм Ширина-585мм Толщина-50мм Форма выпуска-плита | 9 упак. |
| 3 | # Пенополистирол-30мм | Тип- экструдированный пенополистирол Количество в упаковке-13 шт. Место применения-внутри и снаружи помещениядлина-1185мм Ширина-585мм Толщина-30мм Форма выпуска-плита | 9 упак. |
| 4 | # Пескобетон М-300 | Вес- 40 кг Упаковка- мешок Цвет- серый Вид работ- для наружных внутренних работ Тип- пескобетон Срок годности- 12 месяцев Время высыхания- 24 ч Морозостойкость- да Марка смеси- М300 Область применения- для устройства фундаментов, стяжек, кладки | 6900 кг |
| 5 | # Наливной пол | Материал- цемент Вес-20кг Вид- быстротвердеющий Тип работ-для внутренних работ Тип-наливной пол | 160 шт. |
| 6 | # Сетка дорожная ячейка-100х100 | Размер ячейки-100х100мм Толщина прутка-3ммширина-1м Тип-дорожная | 42м2 |
| 7 | # Полиуретановый наливной пол(двух компонентов) | Тип товара- наливной пол (ровнитель) Фасовка- 20 кг Цвет- серый Эпоксидный состав на основе модифицированных эпоксидных смол Тип ровнителя- универсальный Для оснований- бетон, железобетон, стяжка Вид- быстротвердеющий высокопрочный Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), % 100 Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л 1,63±0,02 Расход (А+Б) при толщине слоя 1мм, кг 1,63 Жизнеспособность готовой смеси на поверхности бетона при температуре (20±2)°С мин, не менее 40 Истираемость отвержденной пленки по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг 29 Адгезия к стеклу, балл, не более 1 Блеск, угол 60°, % 87-90 Условная светостойкость покрытия, начало меления (метод 2), ч, не менее 100 Тип помещения- сухое, влажное | 100 кг |

Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации.

Товар должен быть новый и ранее не использованный, произведен в РФ.

Поставщик обязан предложить аналог с теми же или более лучшими характеристиками в случае, если указанная в таблице выше модель снята 
с производства или будет снята в течение 6-ти месяцев с момента публикации данного ТЗ.

Товар должен быть поставлен на склад Покупателя в полном объёме,

не по частям, по заявке Покупателя. Дата доставки товара в течение 5 рабочих дней после заключения контракта года. Доставка товара по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4, осуществляется силами и за счет исполнителя контракта. Заявка на доставку товара могут направляться исполнителю контракта в письменной форме, по электронной почте, по факсу не позднее, чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты поставки (не позднее 18-00). Дата конкретной доставки товара указывается Заказчиком в заявке, форма которой разрабатывается Заказчиком. Отгрузка товара производится в первой половине дня.

Цена должна быть неизменной на весь период поставки.

Начальник отдела КБИ и ХО

майор внутренней службы                                                                                                                                Р.А. Гаврилов