Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок (порошок абразивный) электрокорундовый окись алюминия Белэкт (125-150 мкм) | Материал представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия 99.5% не вызывающий силикоз (т.к. не содержит окись кремния). Зернистость: 125-150 мкм. Соответствие стандартам качества: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2011. Срок годности материала не менее 24 месяцев. Остаточный срок годности не менее 80 % от срока, установленного производителем. паковка должна обеспечивать защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения. Индивидуальная упаковка должна содержать информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату изготовления и срок годности. | 30 кг |
| 2 | Песок (порошок абразивный) электрокорундовый окись алюминия Белэкт (40-50 мкм) | Материал представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия 99.5% не вызывающий силикоз (т.к. не содержит окись кремния). Зернистость: 40-50 мкм Соответствие стандартам качества: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2011. Срок годности материала не менее 24 месяцев. Остаточный срок годности не менее 80 % от срока, установленного производителем. паковка должна обеспечивать защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения. Индивидуальная упаковка должна содержать информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату изготовления и срок годности. | 30 кг |

Требования:

1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.

2. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.

3. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя.

4. Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18