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Техническое задание

	
№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Песок (порошок абразивный) электрокорундовый окись алюминия Белэкт
 (125-150 мкм)

	Материал представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия 99.5% не вызывающий силикоз (т.к. не содержит окись кремния). 
Зернистость: 125-150 мкм. 
Соответствие стандартам качества: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2011.
Срок годности материала не менее 24 месяцев. 
Остаточный срок годности не менее 80 % от срока, установленного производителем. паковка должна обеспечивать защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения. Индивидуальная упаковка должна содержать информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату изготовления и срок годности.
	30 кг

	2
	Песок (порошок абразивный) электрокорундовый окись алюминия Белэкт 
(40-50 мкм)
	Материал представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия 99.5% не вызывающий силикоз (т.к. не содержит окись кремния). 
Зернистость: 40-50 мкм
Соответствие стандартам качества: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2011.
Срок годности материала не менее 24 месяцев. 
Остаточный срок годности не менее 80 % от срока, установленного производителем. паковка должна обеспечивать защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения. Индивидуальная упаковка должна содержать информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату изготовления и срок годности.
	30 кг



Требования:
1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.
2. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.
3. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя.
4. Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18 



