Техническое задание

на поставку расходных материалов _7277

- Состав и порядок организации поставки.

# Расходные материалы (далее по тексту- товар), поставляемые по данному техническому заданию указаны в таблице №1

Таблица №1

| N | Наименование | ОКПД и/или КТРУ | Общее кол-во | Ед. измерения | Срок доставки товара Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провод соединительный ПВС 3х1.5 черный до 380В ТРТС (пр-ль Дмитров-Кабель) | 27.32.13.111 | 200 | метр | Срок доставки Товара должен составлять не более 20 календарных дней, следующих за датой заключения Контракта. |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (пр-ль каб з-д Алюр) | 27.32.13.111 | 40 | метр |  |
|  | Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31 (220х300х120) Basic Производитель: EKF Артикул: mb21-12-bas | 27.12.32.000 | 1 | штука |  |
|  | Автоматический выключатель модульный YON макс (YON max) типа MD63S, 4,5кА, 2 полюса, хар-ка C, 16А Производитель: DKC Артикул: MD63S-2PC16 | 27.12.10.190 | 5 | штука |  |
|  | Автоматический выключатель модульный YON макс (YON max) типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, хар-ка C, 25А MD63S-3PC25 DKC роизводитель: DKC Артикул: MD63S-2PC16 | 27.12.10.190 | 1 | штука |  |
|  | Автоматический выключатель модульный YON макс (YON max) типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, хар-ка C, 40А MD63S-3PC40 DKC Производитель: DKC Артикул: MD63S-3PC40 | 27.12.10.190 | 1 | штука |  |
|  | Наконечник кабельный НШвИ 1.5-8.2 красный Е1508 (100шт) Производитель: IEK Артикул: UGN10-D15-03-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка |  |
|  | Наконечник кабельный НШвИ 0.75-8 белый Е7508 (100шт) UGN10-C75-02-08 IEK Производитель: IEK Артикул: UGN10-C75-02-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка |  |
|  | Наконечник кабельный НШвИ 2.5-8 синий Е2508 (100 шт) UGN10-D25-04-08 IEK Производитель: IEK Артикул: UGN10-D25-04-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка |  |
|  | Наконечник кабельный НШвИ 0.5-7.8 оранжевый Е0508 (100шт) UGN10-D05-02-08 IEK Производитель: IEK Артикул: UGN10-D05-02-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка |  |
|  | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С Производитель: IEK Артикул: YNN10-69-10D-K07 | 27.33.11.190 | 1 | штука |  |
|  | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-8-Д-Ж YNN10-69-8D-K05 IEK Производитель: IEK Артикул: YNN10-69-8D-K05 | 27.33.11.190 | 1 | штука |  |
|  | Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету зонд д16 161556 Производитель: Промрукав Артикул: 161556 | 22.21.29.120 | 100 | метр |  |
|  | Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета черная в полиэтиленовом пакете д16 Производитель: Промрукав Артикул: PR13.0131 | 22.29.29.190 | 60 | штука |  |
|  | Труба гладкая жесткая 25мм серая (3м) CTR10-025-K41-060I IEK Производитель: IEK Артикул: CTR10-025-K41-060I | 22.21.21.129 | 24 | метр |  |
|  | Держатель с защелкой 25 мм для труб CTA10D-CF25-K41-100 IEK Производитель: IEK Артикул: CTA10D-CF25-K41-100 | 22.21.21.129 | 50 | штука |  |
|  | ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (10м) IEK CTG20-25-K41-010I IEK Производитель: IEK Артикул: CTG20-25-K41-010I | 22.21.21.129 | 10 | метр |  |
|  | Муфта труба-труба 25 мм IP40 CTA10D-GIG25-K41-050 IEK Производитель: IEK, Артикул: CTA10D-GIG25-K41-050 | 22.21.29.130 | 12 | штука |  |
|  | Муфта вводная для гофрированных труб MVN25 IP40 ELASTA ET-TA00D-MVN-025-K41-025 IEK Производитель: IEK Артикул: ET-TA00D-MVN-025-K41-025 | 22.21.29.130 | 2 | штука |  |

Поступивший груз должен быть доставлен по адресу:

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.15/17, (инженерно-технический отдел)

Товар поставляется Поставщиком самостоятельно до места доставки (с разгрузкой, подъемом на этаж, заносом в кабинет) с предварительным информированием Заказчика по телефону +7 (812) 499-15-61, либо на эл.адрес: maksim.durnov@influenza.spb.ru за 2 рабочих дня до даты предполагаемой доставки. Рабочее время Заказчика для принятия Товара с понедельника по четверг с 9-00ч до 15-45ч, в пятницу с 9-00ч до 14-30ч, суббота, воскресенье – выходные дни (по местному времени).

При отправке груза Поставщик обязан:

- не менее чем за 48 часов уведомить Заказчика о дате прибытия товара;

- схеме раскладки по промаркированным Поставщиком для упрощения проверки по номенклатуре и количеству термоконтейнерам и иной транспортной таре (коробкам, контейнерам, ящикам);

При приемке товара должен присутствовать представитель Поставщика, действующий по доверенности, выданной уполномоченным руководителем Поставщика для проведения действий по передаче товара по Контракту.

В случае отказа Поставщика от направления представителя для передачи товара в месте получения груза Заказчиком или его отсутствии при прибытии указанного товара к месту выгрузки, в в товаросопроводительных документах при приемке товара Заказчиком указывается информация  об отсутствии уполномоченного представителя Поставщика. В этом случае проверка груза проводится представителями Заказчика самостоятельно и его результаты (состояние груза и недостатки, выявленные путем внешнего осмотра груза и проведение измерений температуры поступившего груза, не могут оспариваться Поставщиком.

Поставка товара включает в себя:

- доставку по адресу Заказчика;

- распаковку, доставку товара к месту размещения на складе Заказчика (оказание указанных услуг Поставщиком входит в стоимость Контракта);

Для составления акта приема-передачи Товара стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании, действующие по соглашению сторон и фиксирующие сведения изложенные в акте доставки товара.

Датой доставки товара считается дата подписания: первичного сопроводительного документа (акт приема-передачи, накладная и т.п. в котором обязательны к указанию наименование Контракта, наименование товара в соответствии с Контрактом, количество, ед.измерения, даты и подписи  представителей сторон) подтверждающего доставку до Заказчика и переданного Заказчику

В случае обнаружения некачественной доставки товара составляется акт, к составлению которого стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании.

Дополнительные требования:

Требования к качеству поставляемого Товара:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, должен быть разрешенным для применения. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства)., а также качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя , иным требованиям ГОСТов для данного вида товара и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству:

- копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия, предлагаемыми к поставке на каждую партию поставляемого Товара (при наличии).

-иными документами качества на такой тип товара

Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны полностью соответствовать описанию объекта закупки.

При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, Заказчик может провести его дополнительную (внешнюю) экспертизу. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности, принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением, возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.

При поставке некачественного Товара срок его замены на Товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет и в срок, согласованные Заказчиком и Поставщиком не более 20 рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения .

В случае выявления недостатков качества Товара в процессе его непосредственной эксплуатации, установлен особый порядок предъявления претензий по качеству, а именно:

- заказчик вправе предъявить требование о замене товара в случае обнаружения недостатков, в т. ч. По истечении сроков, предусмотренных разделом контракта (гарантийные обязательства и т. д.).

- для инициирования процедуры замены Заказчик направляет Поставщику письменное требование на электронный адрес, указанный в карточке, с подробным описанием выявленных недостатков и, при наличии, приложением подтверждающих материалов (фото-, видеофиксация, акты и т. п.).

- поставщик обязуется осуществить замену некачественного товара в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения указанного требования.

Требования к сроку годности:

Товар должен быть датой выпуска не ранее 2025г

Поставщик обязуется бесплатно заменить товар или устранить дефекты, возникшие по вине производителя, в течение гарантийного срока при условии соблюдения заказчиком правил хранения, транспортировки и использования, предусмотренных эксплуатационной документацией

Требования к транспортировке, таре, упаковке и маркировке Товара:

Доставка товара, разгрузочно-погрузочные работы осуществляются транспортом Поставщика и за его счет.

Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.

Товар должен поставляться в таре, упаковке, обеспечивающей сохранность и качество товара при перевозке и хранении.

Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а тара, упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки.

Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке.

2. Требуемые характеристики товара.

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не применяется из-за отсутствия в каталоге позиций с требуемым набором параметров.

Характеристики товара изложены в Таблице №2

Допускается поставка эквивалента

| №пп | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Количество | Единица измерения | Параметры эквивалентности (однородности) товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод соединительный ПВС 3х1.5 черный до 380В ТРТС (пр-ль Дмитров-Кабель) | 27.32.13.111 | 200 | метр | Тип изделия Провод.Марка ПВСб.Количество жил 3.Сечение жилы, мм2 1.5. Номинальное напряжение кабеля (провода), В 380.Материал жилы Медь Конструкция жилы Многопроволочная Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения,Цвет Черный Материал изоляции ПВХ пластикат Материал оболочки ПВХ (PVC) Наличие защитного покрова Нет,Наличие экрана Нет Диапазон рабочих температур от -25 до +40 Гарантийный срок, мес 24Минимальный радиус изгиба 120,Минимальная строительная длина 50 м Температура монтажа до -15 Расцветка провода Черный |
| 2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (пр-ль каб з-д Алюр) | 27.32.13.111 | 40 | метр | Тип изделия Кабель Марка ВВГнг(A)-FRLS Количество жил 5 Сечение жилы, мм2 4 Номинальное напряжение кабеля (провода), В 660 Материал жилы Медь Конструкция жилы Однопроволочная Форма жилы Круглая Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-FRLS Наличие экрана Нет Масса, кг не менее 445Материал изоляции ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, огнестойкий Материал оболочки ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий Наличие защитного покрова Нет Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Диаметр наружный, мм 15.66 Нормативный документ ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-008-41580618-2014 Номинальный ток, А 35 Диаметр, мм 13 В Минимальный радиус изгиба 117.45 Температура монтажа не ниже -15 |
| 3 | Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31 (220х300х120) Basic Производитель: EKF Артикул: mb21-12-bas | 27.12.32.000 | 1 | шт | Тип изделия Щит распределительный Способ монтажа Навесной Количество модулей DIN 12 Степень защиты IP31 Материал корпуса Сталь Материал дверцы Сталь Высота, мм 220 Масса, кг не более 3 Цвет Светло-серый Климатическое исполнение УХЛ3 Напряжение, В 380 Нормативный документ ТУ 3434-001-96504521-2007 Количество рядов 1 Крышка Нет Материал изделия Сталь Номинальный ток, А 125 |
| 4 | Автоматический выключатель модульный YON макс (YON max) типа MD63S, 4,5кА, 2 полюса, хар-ка C, 16А Производитель: DKC Артикул: MD63S-2PC16 | 27.12.10.190 | 5 | штука | Тип изделия Выключатель автоматический модульный Количество силовых полюсов 2 Номинальный ток, А 16 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Род тока Переменный Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Напряжение, В 380 Количество модулей DIN 2,Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 400 |
| 5 | Автоматический выключатель модульный YON макс (YON max) типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, хар-ка C, 25А MD63S-3PC25 DKC роизводитель: DKC Артикул: MD63S-2PC16 | 27.12.10.190 | 1 | штука | Тип изделия Выключатель автоматический модульный Количество силовых полюсов 2 Номинальный ток, А 16 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Род тока Переменный Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Напряжение, В 380 Количество модулей DIN 2 Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 400 |
| 6 | Автоматический выключатель модульный YON макс (YON max) типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, хар-ка C, 40А MD63S-3PC40 DKC Производитель: DKC Артикул: MD63S-3PC40 | 27.12.10.190 | 1 | штука | Тип изделия Выключатель автоматический модульный Количество силовых полюсов 3 Номинальный ток, А 40 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Род тока Переменный Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Напряжение, В 380 Количество модулей DIN 3,Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 400 |
| 7 | Наконечник кабельный НШвИ 1.5-8.2 красный Е1508 (100шт) Производитель: IEK Артикул: UGN10-D15-03-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка | Тип изделия Наконечник Материал изделия Медь Диапазон сечений 1.5 Цвет Красный Длина, мм 15.5 Диаметр наружный, мм 3.3 Сечение жилы, мм2 1.5 Диаметр внутренний, мм 1.7 Ширина, мм 3.3 Срок службы, лет не менее 5 В упаковке 100 штук |
| 8 | Наконечник кабельный НШвИ 0.75-8 белый Е7508 (100шт) UGN10-C75-02-08 IEK Производитель: IEK Артикул: UGN10-C75-02-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка | Тип изделия Наконечник Материал изделия Медь Диапазон сечений 0.75-8 Цвет Белый Длина, мм 8 Диаметр наружный, мм 2.6 Сечение жилы, мм2 0.75 Диаметр внутренний, мм 1.2 Ширина, мм 2.6 Срок службы, лет не менее 5 В упаковке 100 штук |
| 9 | Наконечник кабельный НШвИ 2.5-8 синий Е2508 (100 шт) UGN10-D25-04-08 IEK Производитель: IEK Артикул: UGN10-D25-04-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка | Тип изделия Наконечник Материал изделия Медь Диапазон сечений 2.5 Цвет Синий Длина, мм 8 Диаметр наружный, мм 3.8 Сечение жилы, мм2 2.5 Диаметр внутренний, мм 2.3 Ширина, мм 3.8 Срок службы, лет не менее 5 В упаковке 100 штук |
| 10 | Наконечник кабельный НШвИ 0.5-7.8 оранжевый Е0508 (100шт) UGN10-D05-02-08 IEK Производитель: IEK Артикул: UGN10-D05-02-08 | 27.33.13.120 | 1 | упаковка | Тип изделия Наконечник Материал изделия Медь Диапазон сечений 0.5 Цвет Оранжевый Длина, мм 8 Диаметр наружный, мм 2.6 Сечение жилы, мм2 0.5 Диаметр внутренний, мм 1 Ширина, мм 2.6 Срок службы, лет не менее 5 В упаковке 100 штук |
| 11 | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С Производитель: IEK Артикул: YNN10-69-10D-K07 | 27.33.11.190 | 1 | штука | Тип изделия Шина нулевая Диапазон сечений 16 Материал изделия Латунь Напряжение, В 380 Цвет Синий Способ монтажа DIN-рейка Высота, мм 88. Длина, мм 78 Количество контактов 10 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Глубина, мм 12 Ширина, мм 42 Срок службы, лет не менее 10 |
| 12 | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-8-Д-Ж YNN10-69-8D-K05 IEK Производитель: IEK Артикул: YNN10-69-8D-K05 | 27.33.11.190 | 1 | штука | Тип изделия Шина Диапазон сечений 16 Материал изделия Латунь Напряжение, В 380 Цвет Желтый Способ монтажа DIN-рейка Высота, мм 88.5 Длина, мм 66 Количество контактов 8 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Глубина, мм 12 Ширина, мм 42 Срок службы, лет не менее 10 |
| 13 | Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету зонд д16 161556 Производитель: Промрукав Артикул: 161556 | 22.21.29.120 | 100 | метр | Тип изделия Труба гофрированная Материал изделия Полиэтилен Диаметр наружный, мм 16 Диаметр внутренний, мм 10.7 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 100 Цвет Черный Степень защиты IP66 Диапазон рабочих температур от -55 до +90 Стойкость к ультрафиолету Да |
| 14 | Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета черная в полиэтиленовом пакете д16 Производитель: Промрукав Артикул: PR13.0131 | 22.29.29.190 | 60 | штука | Тип изделия Держатель для труб Материал изделия Пластик Диаметр, мм 16Цвет Черный Крепление Винтовое Высота, мм 35 Длина, мм 250 Диаметр наружный, мм 16 Тип соединения Ласточкин хвост Диапазон рабочих температур от -25 до +60 Ширина, мм 160 Диаметр трубы, мм 16 |
| 15 | Труба гладкая жесткая 25мм серая (3м) CTR10-025-K41-060I IEK Производитель: IEK Артикул: CTR10-025-K41-060I | 22.21.21.129 | 24 | метр | Цвет Серый Материал изделия ПВХ Диаметр наружный, мм 25 Диаметр внутренний, мм 23 Тип изделия Труба жесткая Тип трубы Жесткая Нормативный документ ТУ 2248-001-18461115-2010 Диаметр, мм 25 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 Наличие протяжки Нет Длина, мм 3000 Пожаробезопасность Не распространяет горение Срок службы, лет не менее 25 |
| 16 | Держатель с защелкой 25 мм для труб CTA10D-CF25-K41-100 IEK Производитель: IEK Артикул: CTA10D-CF25-K41-100 | 22.21.21.129 | 50 | штука | Тип изделия Держатель для труб Материал изделия Пластик Диаметр, мм 25 Цвет Серый Крепление Отверстие под винт Масса, кг 0.017 Нормативный документ ТУ 2248-002-18461115-2010 Высота, мм 34 Длина, мм 36 Покрытие Без покрытия Ширина, мм 12 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 Диаметр трубы, мм 25 Срок службы, лет не менее 25 |
| 17 | ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (10м) IEK CTG20-25-K41-010I IEK Производитель: IEK Артикул: CTG20-25-K41-010I | 22.21.21.129 | 10 | метр | Тип изделия Труба гофрированная Материал изделия ПВХ Диаметр наружный, мм 25 Диаметр внутренний, мм 19 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 10 Цвет Серый Тип трубы Гибкая Нормативный документ ТУ 2248-002-18461115-2010 Диапазон рабочих температур от -15 до +60 Степень защиты IP40 Стойкость к ультрафиолету Нет Пожаробезопасность Не распространяет горение Температура монтажа от -10 до +60 Срок службы, лет не менее 25 |
| 18 | Муфта труба-труба 25 мм IP40 CTA10D-GIG25-K41-050 IEK Производитель: IEK, Артикул: CTA10D-GIG25-K41-050 | 22.21.29.130 | 12 | штука | Материал изделия ПВХ Диаметр, мм 25 Цвет Серый Степень защиты IP40Нормативный документ ТУ 2248-002-18461115-2010 Срок службы, лет не менее 25 |
| 19 | Муфта вводная для гофрированных труб MVN25 IP40 ELASTA ET-TA00D-MVN-025-K41-025 IEK Производитель: IEK Артикул: ET-TA00D-MVN-025-K41-025 | 22.21.29.130 | 2 | штука | Тип изделия Муфта Материал изделия Пластик Диаметр, мм 25 Цвет Серый Степень защиты IP40 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 Срок службы, лет не менее 25 |