СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:

| Наименование товара | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик SYSTEME ELECTRIC WEXTWAR1YR-SE9602 | Производитель SYSTEME ELECTRIC Модель WEXTWAR1YR-SE9602 Тип оборудования Датчик параметров внешней среды Описание Датчик параметров внешней среды SE9602 предназначен для измерения температуры, относительной влажности окружающей среды. Датчик работает только в совокупности с сетевой картой SE9601. Дополнительно для работы сухих контактов необходимо подключение внешнего источника питания. 2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства Страна изготовления товара: Россия | Шт. | 1 |  |  |

Итого: _________(_________________) рублей  00  копеек,  НДС

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 5(пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка, разгрузка, подъем на этаж  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.