ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по проведению периодической поверки измерительного комплекса газа ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области, 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Портовая Набережная, д. 10.

1. Цель работы:

Подтверждение соответствия метрологических характеристик измерительного комплекса газа установленным требованиям, определение пригодности к применению и оформление результатов поверки в установленном порядке.

2. Объект поверки:

2.1. Счетчик RABO G160 зав. № 1421220062.

2.2. Корректор объема газа EK270 зав. № 1121220071.

2.3. Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-250/1,6 зав. № 1521220070.

3. Наименование работ:

3.1. Предповерочная подготовка и услуги поверки счетчика RABO G160 зав. № 1421220062.

3.2. Предповерочная подготовка и услуги поверки корректора объема газа EK270 
зав. № 1121220071.

3.3. Предповерочная подготовка и услуги поверки комплекса для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-250/1,6 зав. № 1521220070.

3.4. Замена элементов питания в электронном корректоре ЕК270.

3.5. Демонтаж и монтаж измерительного комплекса газа после поверки, доставка оборудования поверочной организации и обратно.

4. Требования к документации:

4.1. Протокол поверки с результатами (на бумажном носителе, подписанный поверителем).

4.2. Свидетельство о поверке (или извещение о непригодности).

5. Требование к оказанию услуг:

5.1. Поверка измерительного комплекса газа должна быть осуществлена в организации, имеющей действующую государственную аккредитацию.

6. Сроки выполнения работ:

С момента заключения государственного контракта до 30.06.2026.