ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОДНОРАЗОВЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ЛАБОРАТОРИИ ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА

Порядок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения Контракта.

Источник финансирования –ОМС

Место поставки товаров: 672000, г. Чита ул. Балябина, 1 лаборатория ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Доставка и разгрузка за счет средств Поставщика.

| № п/п | Наименование | КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые 22.19.71.190 | "Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования." Материал - нитрил. Манжета с валиком (валик предотвращает сползание перчатки с запястья во время работы. Он помогает легче надевать и снимать перчатки). Должны быть плоской формы без разделения на правую и левую руки. Текстурный рисунок нанесен по всей поверхности или на пальцах (для наилучшего удержания инструмента в руке в сухой и влажной среде). Длина не менее 240 мм для дополнительной защиты предплечья. Одинарная толщина (в области пальцев) мм: 6олее 0,10 мм и менее 0,15 мм (для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности каждой перчатки). Толщина одной стенки в ладони (центр), мм: не менее 0,08 (для механической прочности и тактильной чувствительности каждой перчатки). Изделие для одноразового использования | 1. Перчатки нитриловые 2. Нестерильные, неопудренные 3. Текстурированные на пальцах 4. Цвет - голубой 5. Размер - S 6. Одна упаковка содержит не менее 100 пар | Упаковка | 20 |
| 2 | Перчатки смотровые 22.19.71.190 |  | 1. Перчатки нитриловые 2. Нестерильные, неопудренные 3. Текстурированные на пальцах 4. Цвет - голубой 5. Размер - М 6. Одна упаковка содержит не менее 100 пар | Упаковка | 20 |
| 3 | Перчатки смотровые 22.19.71.190 |  | 1. Перчатки нитриловые 2. Нестерильные, неопудренные 3. Текстурированные на пальцах 4. Цвет - голубой 5. Размер - L 6. Одна упаковка содержит не менее 100 пар | Упаковка | 5 |

* При подаче заявки Участник закупки должен оставить описание из КТРУ без изменений. Позиция КТРУ помимо наименования, единицы измерения и характеристик содержит дополнительное описание, которое является справочным и идентифицирует данный объект закупки. Характеристики из данного описания редактировать не нужно.

Дополнительное описание товара сформировано с учетом пункта 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требований статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, так как в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики не установлены ,что не позволяет определить соответствие Товара потребности Заказчика.

При подаче заявке все выделения текста желтым цветом не прописываются и убираются из текста (они нужны для обоснования требуемых значений характеристик Заказчиком).

Документы к Товару: обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкция по применению на русском языке

Остаточный срок годности не менее 18 месяцев на момент поставки

Тех. задание подготовлено _________________ (Башкатова А.В.)