ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОДНОРАЗОВЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ЛАБОРАТОРИИ ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА

Порядок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения Контракта.
Источник финансирования –ОМС
Место поставки товаров: 672000, г. Чита ул. Балябина, 1 лаборатория ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 
Доставка и разгрузка за счет средств Поставщика.

	№ п/п
	Наименование
	КТРУ 
22.19.60.119-00000008
	Техническая характеристика
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Перчатки смотровые

22.19.71.190

	"Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования." 
Материал - нитрил.
Манжета с валиком (валик предотвращает сползание перчатки с запястья во время работы. Он помогает легче надевать и снимать перчатки).
Должны быть плоской формы без разделения на правую и левую руки.
Текстурный рисунок нанесен по всей поверхности или на пальцах (для наилучшего удержания инструмента в руке в сухой и влажной среде).
Длина не менее 240 мм для дополнительной защиты предплечья.
Одинарная толщина (в области пальцев) мм: 6олее 0,10 мм и менее 0,15 мм (для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности каждой перчатки).
Толщина одной стенки в ладони (центр), мм: не менее 0,08 (для механической прочности и тактильной чувствительности каждой перчатки).
Изделие для одноразового использования

	1. Перчатки нитриловые
2. Нестерильные, неопудренные
3. Текстурированные на пальцах
4. Цвет - голубой
5. Размер - S
6. Одна упаковка содержит не менее 100 пар
	Упаковка
	20

	2
	Перчатки смотровые

22.19.71.190

	
	1. Перчатки нитриловые
2. Нестерильные, неопудренные
3. Текстурированные на пальцах
4. Цвет - голубой
5. Размер - М
6. Одна упаковка содержит не менее 100 пар
	Упаковка
	20

	3
	Перчатки смотровые
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	1. Перчатки нитриловые
2. Нестерильные, неопудренные
3. Текстурированные на пальцах
4. Цвет - голубой
5. Размер - L
6. Одна упаковка содержит не менее 100 пар
	Упаковка
	5



* При подаче заявки Участник закупки должен оставить описание из КТРУ без изменений. Позиция КТРУ помимо наименования, единицы измерения и характеристик содержит дополнительное описание, которое является справочным и идентифицирует данный объект закупки. Характеристики из данного описания редактировать не нужно.
Дополнительное описание товара сформировано с учетом пункта 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требований статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, так как в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики не установлены ,что не позволяет определить соответствие Товара потребности Заказчика.
При подаче заявке все выделения текста желтым цветом не прописываются и убираются из текста (они нужны для обоснования требуемых значений характеристик Заказчиком).
Документы к Товару: обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкция по применению на русском языке
 Остаточный срок годности не менее 18 месяцев на момент поставки




Тех. задание подготовлено _________________ (Башкатова А.В.)
