Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, код позиции КТРУ, код ОКПД2 | Описание товара | Единица измерения товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раствор для промывки зонда 21.20.23.111 | Совместимость с анализатором Humastar 600 имеющегося у Заказчика Назначение - очищающий и ополаскивающий растворы для промывки зондов анализатора. Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, номере лота и дате истечения срока годности. Наличие моющего и ополаскивающего растворо в. Количество флаконов очищающего раствора 4 шт. Объем моющего раствора во флаконе 20 мл. Количество флаконов ополаскивающего раствора 4 шт. Объем ополоскивающего раствора во флаконе 20 мл. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику не менее 6 месяцев. | упаковка | 12 |
| 2. | Раствор для очистки кювет 21.20.23.111 | Совместимость с анализатором Humastar 600, имеющегося у Заказчика. Назначение - раствор предназначен для проведения процедуры очистки реакционных кювет анализатора после проведения турбидиметрических тестов. Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих автоматическое считывание анализатором, информации о назначении реагента, номере лота и дате истечения срока годности. Количество флаконов раствора не менее 6 шт. Объем раствора во флаконе не менее 55 мл. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику не менее 6 месяцев. | набор | 1 |
| 3. | Измерительные кюветы 26.60.12.140 | Совместимость с анализатором Humastar 600, имеющегося у Заказчика. Количество измерительных кювет не менее 1200 шт. Материал измерительных кювет - оптический пластик. Конструкция кюветы закреплены в стрипы по не менее 5 шт. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику не менее 12 месяцев. | упаковка | 1 |
| 4. | Контейнер для анализа ИВД 22.29.29.130 | Назначение для анализаторов серии HumaStar Объём пробирки 2 мл. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику не менее 12 месяцев. | штука | 1000 |

Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

- Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика;

- Наименование товара необходимо указывать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие (при наличии регистрационного удостоверения на товар);

- Поставщик предоставляет в составе предложения копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или информацию о таком регистрационном удостоверении (реестровая запись с государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий).

Указывается при наличии регистрационного удостоверения на товар, если в соответствии с законодательством РФ данный товар подлежит регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Предоставляется при наличии у товара регистрационного удостоверения на медицинское изделие в случае, если в соответствии с законодательством РФ данный товар подлежит регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения