Описание объекта закупки

	№
	Наименование товара, код позиции КТРУ, код ОКПД2
	Описание товара
	Единица измерения товара
	Количество товара

	1.
	Раствор для промывки зонда

21.20.23.111
	Совместимость	с анализатором Humastar 600 имеющегося у Заказчика
Назначение	- очищающий и ополаскивающий растворы для промывки зондов анализатора.
Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, номере лота и дате истечения срока годности.
Наличие моющего и ополаскивающего растворо	в.
Количество флаконов очищающего раствора 4 шт. Объем моющего раствора во флаконе 20 мл.
Количество флаконов ополаскивающего раствора	 4 шт.
Объем ополоскивающего раствора во флаконе	 20 мл.
Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику не менее 6 месяцев.
	упаковка
	12

	2.
	Раствор для очистки кювет

21.20.23.111
	Совместимость с анализатором Humastar 600, имеющегося у Заказчика.	
Назначение - раствор предназначен для проведения процедуры очистки реакционных кювет анализатора после проведения турбидиметрических тестов.	
Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих автоматическое считывание анализатором, информации о назначении реагента, номере лота и дате истечения срока годности.
Количество флаконов раствора не менее 6 шт.		
Объем раствора во флаконе не менее 55 мл.		
Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику	не менее 6 месяцев.	
	набор
	1

	3.
	Измерительные кюветы

26.60.12.140
	Совместимость с анализатором Humastar 600, имеющегося у Заказчика.	
Количество измерительных кювет не менее 1200 шт.		
Материал измерительных кювет - оптический пластик.
Конструкция	кюветы закреплены в стрипы по не менее 5 шт.	
Остаточный срок годности 	на момент поставки Заказчику не менее 12 месяцев.
	упаковка
	1

	4.
	Контейнер для анализа ИВД

22.29.29.130

	Назначение	для анализаторов серии HumaStar	
Объём пробирки 2 мл.		
Остаточный срок годности 	на момент поставки Заказчику не менее 12 месяцев.
	штука
	1000



Инструкция по заполнению предложения Поставщика.
1) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика;
2) Наименование товара необходимо указывать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие (при наличии регистрационного удостоверения на товар)[footnoteRef:1]; [1:  Указывается при наличии регистрационного удостоверения на товар, если в соответствии с законодательством РФ данный товар подлежит регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. ] 

3)  [footnoteRef:2]Поставщик предоставляет в составе предложения копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или информацию о таком регистрационном удостоверении (реестровая запись с государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий). [2:  Предоставляется при наличии у товара регистрационного удостоверения на медицинское изделие в случае, если в соответствии с законодательством РФ данный товар подлежит регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения] 


