Описание объекта закупки на поставку товара для текущего ремонта

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) (Далее – Заказчик).

- График работы: Пн. – Чт./Пт. с 9:00 до 18:00/16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

- Объект закупки: поставка электрической воздуходувки Huter EB-3000 70/13/38 или эквивалент (Далее – Товар).

- Адрес местонахождения заказчика: Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 12, корп. 2

- Адрес поставки товара: Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 12, корп. 2

- Срок поставки товара: в течении 7 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Контактное лицо для получения справок по закупке: заместитель начальника СИХО Крет Олег Владимирович, kretov@extech.ru, тел. +7(495)580-52-60(015)

- В цену Контракта входит: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

- Условия оплаты: Оплата по Контракту производится после поставки Товара согласно условиям контракта и настоящему Техническому заданию не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара при предоставлении Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии). Все расчеты осуществляются в рублях.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Требования к наличию лицензии или иные разрешения: не требуется

- Требования к качеству товара:

  - Поставляемый Товар должен быть новым, без каких-либо дефектов, который не был в употреблении, в ремонте и не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, быть пригодным для использования по назначению, не находится в залоге, под арестом, обременением правами третьих лиц, должен соответствовать настоящему техническому заданию и заводским характеристикам Товара. Соответствовать требованиям установленным действующим законодательством, стандартам и требованиям безопасности использования Товара в Российской Федерации (если такие требования установлены).

  - Товар должен иметь заводскую упаковку. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность Товара при транспортировке и хранении. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила Российской Федерации) и содержать: наименование изделия, фирму-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок (если предусмотрено заводом изготовителем).

- Гарантийные обязательства:

  - Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты передачи Товара Заказчику.

  - В случае предъявления Заказчиком требований, связанных с гарантийными обязательствами, в том числе с выявленными повреждениями, утраченным товарным видом или иными несоответствиями, наступившими не по вине Заказчика, поставщик обязуется произвести замену Товара или устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления указанного требования Заказчиком. Датой предъявления требования, считается дата направления претензии\требования на адрес эл. почты поставщика указанный в Контракте на поставку Товара или иным законным способом.

  - В период действия гарантийных обязательств, замена Товара осуществляется за счет средств и силами поставщика в указанный в п. 12.2 срок.

  - При наступлении гарантийных обязательств, поставщик обязуется привести замененный Товар в соответствие настоящим условиям (включая забор несоответствующего Товара и доставку замененного Товара).

- Прочие условия, обязательства и ответственность:

  - Ответственность за поставку несоответствующего Товара настоящим требованиям, несет Поставщик. В том числе за действие/бездействие лиц привлекаемых для исполнения условий по Контракту на поставку Товара.

  - Поставщик обязан за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.

  - Поставщик обязуется осуществить за свой счет и своими силами сопутствующие услуги: доставку к адресу, указанному в п. 5 настоящего описания, погрузку и разгрузку Товара, подъем/спуск на этажи не ниже -1 и не выше 5 этажа, в независимости от работоспособности лифта, размещение Товара в местах хранения Заказчика.

- Характеристика/описание товара:

| № п/п | Наименование товара ОКПД2 / КТРУ | Описание\характеристики товара | Ед. изм. | Код ОКЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.51.21.110 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем | Электрическая воздуходувка Huter EB-3000 70/13/38 или эквивалент Тип: электрический Мощность (кВт): 3 Функции: обдув, измельчение, всасывание Max объем воздуха: 890 м³/ч Мусоросборник: есть Материал крыльчатки: пластик Max скорость воздуха: 85 м/с Нож для измельчения листвы - наличие | шт. | 796 | 1 |

Заместитель начальника СИХО ______________________ Крет О.В.