

Контракт № 
на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

г. Хабаровск                                       	                                                      «____»____________    20___ г. 

[bookmark: P31]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России), именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ______________________________________________________________________,  действующего на основании________________________________, с другой стороны здесь и далее именуемые  "Стороны", с соблюдением   требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), ИКЗ 261272102089627210100100170000000000  заключили настоящий контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) – газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях (отпусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением бытового газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению. Состав ВДГО указан в п.1.1. Контракта. 
Техническое обслуживание - работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям;
Исполнитель - организация, которая на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, являющегося комплексным договором, содержащим элементы договора подряда и возмездного оказания услуг, приняла на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
Ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования - работы по устранению неисправности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования или его составных частей.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Контракта оказать услуги и выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, а Заказчик обязуется принять и оплатить в соответствии со Сметой стоимости услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (Приложение № 2) оказанные Исполнителем услуги и выполненные работы.  
Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:
	Наименование ВДГО
	Ед. изм.
	Количество

	Плита четырехгорелочная газовая
	шт.
	33

	Плита четырехгорелочная газово-электрическая
	шт.
	15



1.2. Срок оказания Услуг (выполнения работ) – с даты подписания Контракта по 31.12.2026.
1.3. Место оказания Услуги (выполнения работ): в соответствии с требованиями Технического задания. 
1.4. Техническое обслуживание и ремонт ВДГО осуществляется Исполнителем в соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 4.Эксплуатация», Приказом Минрегиона РФ от 26.06.2009 № 239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации».  
1.5. Объем и периодичность оказания услуг (выполнения работ) определяются и согласовываются Сторонами по Смете стоимости услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (Приложение № 2). 
1.6. Работы по ремонту ВДГО производятся на основании заявок Заказчика. Заявка Заказчика на проведение внеплановых работ по ремонту газопроводов и газового оборудования подается по телефону № (4212) ________, либо в электронной или письменной форме в эксплуатационную службу Исполнителя. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты Исполнителя для подачи заявок на ремонт содержится в разделе 9 настоящего Контракта. 
1.7. Работы по ремонту ВДГО, не учтенные в Смете стоимости услуг (работ) на техническое обслуживание и ремонт ВДГО, производятся Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Контракту или самостоятельного контракта, заключенного с Исполнителем.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и качественно выполнять работы и оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
2.1.2. При очередном техническом обслуживании ВДГО осуществлять проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
2.1.3. Выполнять работы по ремонту ВДГО на основании заявок Заказчика.
2.1.4. Согласовать с Заказчиком сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту путем обмена письмами (телефонограммами, электронными сообщениями) или иным способом, позволяющим уведомить о времени и дате выполнения работ (услуг).   
2.1.5. Информировать Заказчика о дате начала проведения плановых ремонтных работ и приостановлении в связи с этим подачи газа не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней. 
2.1.6.Соответствовать требованиям ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Контракта.  
2.2.2. Посещать помещения, где установлено ВДГО, при проведении работ и оказании услуг по настоящему Контракту. 
2.2.3. Требовать внесения Заказчиком платы за выполненные работы и оказанные по настоящему Контракту услуги. 
2.2.4. Приостановить подачу газа без предварительного уведомления Заказчика в следующих случаях:  
· необходимости замены газоиспользующего оборудования (при наличии неустранимых в процессе ремонта неисправностей и утечек газа);
· утечек газа, неисправностей автоматики безопасности и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию, при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;
· отсутствия или нарушения тяги в дымоходах;
· нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;
· отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.
· невыполнения в установленные сроки вынесенных Исполнителем и/или надзорными (контрольными) органами письменных предписаний об устранении нарушений содержания ВДГО;
· проведенного с нарушением законодательства Российской Федерации переустройства ВДГО, ведущего к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. 
2.2.5. Приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением Заказчика в случае: 
· отказа Заказчика в допуске представителей Исполнителя для проведения работ и оказания услуг по техническому обслуживанию ВДГО; 
· истечения у ВДГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствия положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечения продленного срока службы указанного оборудования.
До приостановления подачи газа по основаниям, указанным в настоящем пункте, Исполнитель обязан направить Заказчику уведомление о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 20 (двадцать) календарных дней после направления уведомления. 
До приостановления подачи газа по основаниям, указанным в настоящем пункте, Исполнитель обязан направить Заказчику уведомление о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 20 (двадцать) календарных дней после направления уведомления. 
2.2.6. Возобновлять подачу газа только после оплаты Заказчиком работ Исполнителя по приостановлению и возобновлению подачи газа.
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Назначить приказом лицо, ответственное за сохранность и безопасную эксплуатацию ВДГО. Обеспечить прохождение указанным лицом инструктажа по безопасной эксплуатации газового оборудования. 
2.3.2. Извещать Исполнителя в 5-дневный срок в письменной форме об изменении состава ВДГО, ФИО ответственного лица (п.2.3.1.), реквизитов и иных сведений, необходимых для надлежащего исполнения сторонами обязательств по Контракту.  
2.3.3. Оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО в установленные настоящим Контрактом сроки и в полном объеме.
2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования, входящего в состав ВДГО, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом.
2.3.5. Эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями. 
2.3.6. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВДГО для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Контрактом. 
2.3.7. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их отчистки и (или) ремонта путем  заключения контракта об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128.
2.3.8. Осуществлять проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также при необходимости их очистку.  
2.3.9. Использовать ВДГО только по прямому назначению.
2.3.10. Выполнять письменные предписания Исполнителя и надзорных (контрольных) органов об устранении нарушений и неисправностей в эксплуатации ВДГО.
2.3.11. Устранять причины, послужившие основанием для приостановления подачи газа. После устранения причин проинформировать об этом Исполнителя.
2.3.12. Оплатить расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа. 
2.3.13. В случае истечения установленного изготовителем срока службы газового оборудования, входящего в состав ВДГО, заключить контракт о техническом диагностировании ВДГО с организацией, отвечающей требованиям, определяемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
2.3.14. Не совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).
2.3.15. Не осуществлять с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство (установку, замену, перенос, демонтаж и др.) ВДГО, ведущее к нарушению безопасной работы этого оборудования. 
2.3.16. Не допускать к ВДГО иных лиц, кроме уполномоченных лиц, ответственных за сохранность и безопасную эксплуатацию ВДГО и прошедших инструктаж. 
2.3.17. Не загромождать места расположения газовых колодцев, крышек коверов подземных газопроводов, очищать их в зимнее время ото льда и снега. 
2.3.18. Не допускать эксплуатацию ВДГО при аварийном состоянии здания или помещения (осадка фундамента, повреждение несущих конструкций, наличие разрушений штукатурки потолков и стен или сквозных отверстий в перекрытиях и стенах; отсутствии или нарушении тяги в дымоходах и вентиляционных каналах), а также при неисправном, требующего ремонта ВДГО, при наличии запаха газа.
2.3.19. Следить за сохранностью ВДГО и принимать необходимые меры по обеспечению их содержания в чистоте, обеспечивать целостность пломб на   установленном газовом оборудовании, не допускать захламления, складирования материалов в зоне газопровода.
2.3.20. Обеспечить присутствие уполномоченного лица, ответственного за сохранность и безопасную эксплуатацию ВДГО, при оказании Исполнителем услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО.
2.3.21. Согласовать с Исполнителем сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту путем обмена письмами (телефонограммами, электронными сообщениями) или иным способом, позволяющим уведомить о времени и дате выполнения работ (услуг).   
2.3.22. Принять от Исполнителя выполненные работы (оказанные услуги) путем подписания акта приема-передачи услуг в течении 10 (десяти) дней от даты получения Акта приема-передачи услуг от Исполнителя.
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. На своевременное и качественное выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим Контрактом. 
2.4.2. На получение от Исполнителя полной и достоверной информации о выполняемых работах и оказываемых услугах. 
2.4.3. Требовать от Исполнителя внесения изменений в условия настоящего Контракта в части касающейся перечня оборудования, входящего в состав ВДГО, в случае изменения количества и типов входящего в его состав оборудования с приложением подтверждающих документов.
2.4.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действия (бездействия) Исполнителя.
2.4.6. Требовать расторжения настоящего Контракта в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ (РАБОТ)
3.1. После оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель представляет Заказчику следующие документы (оригиналы), подтверждающие оказание услуг (выполнение работ):
- акт-ведомость по техническому обслуживанию ВДГО; 
- протокол (акт) контроля технического состояния оборудования;
- дефектные ведомости по форме ОС-16 (в случае выявления неисправности газового оборудования).
Кроме того, Исполнитель составляет в двух экземплярах и направляет Заказчику Акт оказанных услуг (выполненных работ) по техническому обслуживанию ВДГО, (далее – Акт). Указанный Акт подписываются представителем Исполнителя, непосредственно оказывавшем услуги (проводившим работы), в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг (выполнения работ), направляются Заказчику. Указанные документы направляются нарочным, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
3.1.1. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
3.1.2. По результатам экспертизы Заказчиком подписываются Акт и Акт приемки (ф. 0510452), предусмотренный приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учёта, применяемых при ведении бюджетного учёта, бухгалтерского учёта государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приёмки (ф. 0510452)). При отсутствии Исполнителя при приемке оказанных услуг, подписание Акта приёмки (ф. 0510452) исполнителем не предусмотрено. Акт приёмки (ф. 0510452) утверждается без исполнителя, и в его адрес в целях подтверждения возникновения у принимающей стороны обязанности оплатить оказанные услуги направляется Акт приёмки (ф. 0510452) или его скан-копия.
3.1.3. Заказчик принимает услуги (работы) по количеству и качеству в течение 10 дней со дня получения Акта и направляет Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки услуг (выполненных работ) с указанием перечня выявленных недостатков, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг (выполненных работ) предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 
3.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта об этом делается отметка на Акте с указанием причины отказа, если таковые были заявлены Заказчиком. Заказчик вправе изложить в Акте особое мнение, касающееся результатов оказания услуг (выполнения работ) или приобщить к Акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в Акте. Второй экземпляр Акта вручается Заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять Акт – направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. 
3.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Актов, работы считаются принятыми, а услуги оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством.
3.4. Исполнитель гарантирует качество оказанных им услуг и выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО в течение 12 месяцев от даты подписанного и принятого Заказчиком акта приема-передачи услуг (работ) при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации изготовителей газового оборудования. 
3.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в услугах (работах) при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший услуги (работы) без проверки, лишается права ссылаться на недостатки услуг (работ), которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки услуг (работ) отступления в них от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 5 календарных дней со дня их обнаружении.
3.6. При возникновении спора между Заказчиком и Исполнителем по вопросу качества услуг (работ), назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик, в случае установления вины Исполнителя работу эксперта оплачивает Исполнитель.
3.7. Приостановление и возобновление подачи газа оформляются соответствующим актом, который составляется в 2 экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и подписывается уполномоченным представителем Исполнителя, непосредственно проводившими работы, и Заказчиком. В случае отказа Заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены).
3.8. Факт оказанных услуг подтверждается подписанием сторонами Акта оказанных услуг (выполненных работ) по техническому обслуживанию ВДГО и Акта приемки и проведения экспертизы товара (работ, услуг) собственными силами.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена Контракта определяется Сметой стоимости услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (Приложение №2), рассчитанной на основании Прейскуранта цен Исполнителя, действующему на момент заключения контракта по оказанию услуг (выполнению работ).  
4.2. Стоимость услуг (работ) по контракту составляет_____________(_____) рублей (цифрами и прописью) _____ копеек, в том числе НДС  _____ (_____) рублей _____ копеек / либо НДС не облагается.
4.3. Источник финансирования контракта: средства бюджетного учреждения.
4.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Цена контракта включает в себя стоимость всего объема Услуг, в том числе стоимость расходных материалов, транспортные расходы, а также расходы на страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с Исполнителя в связи с исполнением контракта. Все издержки и расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по контракту Исполнитель несет за свой счет.
4.5. Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) осуществляется в рублях Российской Федерации. 
4.6. Оплата за услуги производится в безналичном порядке путем перевода Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте. Оплата осуществляется по факту оказанных Исполнителем Услуг не позднее 10 рабочих дней, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии) после подписания Заказчиком Акта.
4.7. Датой выполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг (работ) по настоящему Контракту, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 
5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных контрактом. 
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
5.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
5.6. Исполнитель несет ответственность за убытки, связанные с оказанием услуг.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.9. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.5.3 настоящего контракта.

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2026 года включительно.  
6.2. Изменение условий настоящего Контракта (за исключением п.4.1), в том числе перечня оборудования, входящего в состав ВДГО многоквартирного дома, осуществляется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
6.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при условии полной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в случаях:
· расторжения контракта поставки газа и отключения ВДГО в установленном порядке; 
· заключения контракта на техническое обслуживание и ремонт ВДГО с иной специализированной организацией.
При данных обстоятельствах Контракт считается расторгнутым со дня получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика.
6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке в случае, если срок не погашенной Заказчиком задолженности по оплате выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО превышает 3 месяца. 
6.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.
7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Контракта, если иное не оговорено в самом Контракте, должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим или почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими лицами. 
7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
8.1. Приложение № 1. Техническое задание; 
Приложение №2. Смета стоимости услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик: 
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России
Юридический/почтовый адрес:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, д. 35
Тел./факс (4212) 70-37-71, 75-58-52.
e-mail: snab2@mаil.fesmu.ru
ИНН 2721020896 КПП 272101001
УФК по Приморскому краю (ФГБОУ ВО 
ДВГМУ Минздрава России ЛС 
20226Х51140, 22226Х51140)
ОКЦ №1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 010507002
Номер счета банка получателя
(Единый казначейский счет) 40102810545370000012
Номер счета получателя
(казначейский счет) 03214643000000012006
ОКТМО 08701000
ОКПО 01962959 ОГРН 1032700296078

	Исполнитель: 
Наименование организации_________
Юридический адрес: 
Тел./факс
ИНН/КПП
р/с
к/с
Банк
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКТМО
Электр.почта:


	Заказчик

______________/ __________________/
подпись, печать
	Исполнитель

______________/ __________________/
подпись, печать
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						                                                  Приложение № 1 
                                                                 к контракту № ______________
	               от _____________________




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России


	№
п/п
	Наименование услуги
	Ед.
изм.
	Кол-во
	ОКПД 2 
	КТРУ

	1
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой
	Шт.
	33
	33.12.19.000
	-

	2
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газово-электрической
	Шт.
	15
	33.12.19.000
	-



1. Общие положения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, (далее – Услуги) включают совокупность организационно-технических мероприятий, необходимых для безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обеспечения бесперебойного снятия показателей потребления газа и контроля за параметрами оборудования, в соответствии с настоящим Техническим заданием.
	Услуги оказываются в соответствии с требованиями:
- Статьей 30.1 Федерального закона №308-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»»
- Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549; 
- Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410;  
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

2. Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

	
	Наименование работы
	Наименование обслуживаемого объекта

	1
	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование

	2
	 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию
	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование

	3
	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)
	газопроводы

	4
	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
	газопроводы

	5
	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)
	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование

	6
	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
	отключающие устройства, установленные на газопроводах

	7
	 Разборка и смазка кранов
	бытовое газоиспользующее оборудование

	8
	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка
	предохранительная арматура, системы контроля загазованности

	9
	Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
	бытовое газоиспользующее оборудование

	10
	Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа
	индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов

	11
	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
	дымовые и вентиляционные каналы



3. Перечень и характеристики газового оборудования, подлежащего обслуживанию:

	Характеристики оборудования

	Газовое оборудование
	Периодичность ТО
	Примечание
	Место оказания услуг

	№ п/п
	наименование
	тип
	количество
	
	
	

	1
	плита
	[bookmark: _GoBack]четырехгорелочная газовая
	33
	1 раз
	2 полугодие 
(до 10.12.2026)
	г. Хабаровск, ул. Пушкина, 35,
Общежитие №4 

	2
	плита
	четырехгорелочная газово-электрическая
	15
	1 раз
	2 полугодие
(до10.12.2026)
	г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31,
Общежитие №3



4. Условия оказания Услуг (выполнения работ):
-Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, предусмотренные минимальным перечнем, осуществляются газоснабжающей организацией, осуществляющей поставку газа, -ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» на основании ст.30.1 №308-ФЗ от 31.07.2025г.
- Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично.
- К работам по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО допускаются сотрудники Исполнителя, отвечающие требованиям раздела IX Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410.
 - Услуги оказываются согласно пунктов настоящего технического задания силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.
- Ответственность за организацию охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. 
- До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику приказы о назначении ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при оказании услуг. Работники Исполнителя обязаны выполнять все правила, инструкции, распоряжения, связанные с пожарной безопасностью, техникой безопасности и охраной труда, действующие в помещениях и на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России.
- Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы при оказании Услуг, инструментами оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, необходимыми для оказания Услуг.

5.  Оформление документов на техническое обслуживание ВДГО:
Результаты технического обслуживания и ремонта ВДГО оформляются Актом-ведомостью на техническое обслуживание ВДГО; протоколом (актом) контроля технического состояния оборудования; дефектными ведомостями по форме ОС-16 (в случае выявления неисправности газового оборудования), актом оказанных услуг, актом приема-передачи услуг.
  
6.  Гарантийный срок: 
Исполнитель гарантирует качество оказанных им услуг и выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО во время всего срока оказания услуг при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации изготовителей газового оборудования.

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.




	Заказчик:



________________ /__________/
Подпись, печать
	Исполнитель:



_______________ __/___________/
Подпись, печать
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	                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                                                                                                      к контракту от  ________________________

Смета стоимости услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО




	
	№№ п/п
	Наименование работ, сроки исполнения
	Ед изм.
	Кол-во
	Периодичность
	Кол-во работ с учетом периодичности
	Стоимость за ед изм., руб. с НДС
	Сумма всего на объем работ, руб.
с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	2 полугодие 2026 года
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой 
	Шт.
	33
	1
	33
	
	

	2
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газово-электрической
	Шт.
	15
	1
	15
	
	

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	
	


	

	Заказчик: 

                

___________________   /_______________________/
Подпись, печать
	Исполнитель:


 ____________________/_________________________/
Подпись, печать
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