ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2 | КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой | Шт. | 33 | 33.12.19.000 | - |
| 2 | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газово-электрической | Шт. | 15 | 33.12.19.000 | - |

- Общие положения

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, (далее – Услуги) включают совокупность организационно-технических мероприятий, необходимых для безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обеспечения бесперебойного снятия показателей потребления газа и контроля за параметрами оборудования, в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

- Статьей 30.1 Федерального закона №308-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»»

- Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549;

- Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

2. Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

|  | Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование |
| 2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование |
| 3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4 | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование |
| 6 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | отключающие устройства, установленные на газопроводах |
| 7 | Разборка и смазка кранов | бытовое газоиспользующее оборудование |
| 8 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазованности |
| 9 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | бытовое газоиспользующее оборудование |
| 10 | Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа | индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов |
| 11 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

- Перечень и характеристики газового оборудования, подлежащего обслуживанию:

| Характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовое оборудование |  |  |  | Периодичность ТО | Примечание | Место оказания услуг |
| № п/п | наименование | тип | количество |  |  |  |
| 1 | плита | четырехгорелочная газовая | 33 | 1 раз | 2 полугодие (до 10.12.2026) | г. Хабаровск, ул. Пушкина, 35, Общежитие №4 |
| 2 | плита | четырехгорелочная газово-электрическая | 15 | 1 раз | 2 полугодие (до10.12.2026) | г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31, Общежитие №3 |

- Условия оказания Услуг (выполнения работ):

-Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, предусмотренные минимальным перечнем, осуществляются газоснабжающей организацией, осуществляющей поставку газа, -ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» на основании ст.30.1 №308-ФЗ от 31.07.2025г.

- Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично.

- К работам по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО допускаются сотрудники Исполнителя, отвечающие требованиям раздела IX Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410.

- Услуги оказываются согласно пунктов настоящего технического задания силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.

- Ответственность за организацию охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

- До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику приказы о назначении ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при оказании услуг. Работники Исполнителя обязаны выполнять все правила, инструкции, распоряжения, связанные с пожарной безопасностью, техникой безопасности и охраной труда, действующие в помещениях и на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России.

- Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы при оказании Услуг, инструментами оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, необходимыми для оказания Услуг.

5.  Оформление документов на техническое обслуживание ВДГО:

Результаты технического обслуживания и ремонта ВДГО оформляются Актом-ведомостью на техническое обслуживание ВДГО; протоколом (актом) контроля технического состояния оборудования; дефектными ведомостями по форме ОС-16 (в случае выявления неисправности газового оборудования), актом оказанных услуг, актом приема-передачи услуг.

6.  Гарантийный срок:

Исполнитель гарантирует качество оказанных им услуг и выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО во время всего срока оказания услуг при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации изготовителей газового оборудования.

# Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.