


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России


	№
п/п
	Наименование услуги
	Ед.
изм.
	Кол-во
	ОКПД 2 
	КТРУ

	1
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой
	Шт.
	33
	33.12.19.000
	-

	2
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газово-электрической
	Шт.
	15
	33.12.19.000
	-



1. Общие положения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, (далее – Услуги) включают совокупность организационно-технических мероприятий, необходимых для безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обеспечения бесперебойного снятия показателей потребления газа и контроля за параметрами оборудования, в соответствии с настоящим Техническим заданием.
	Услуги оказываются в соответствии с требованиями:
- Статьей 30.1 Федерального закона №308-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»»
- Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549; 
- Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410;  
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

2. Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

	
	Наименование работы
	Наименование обслуживаемого объекта

	1
	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование

	2
	 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию
	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование

	3
	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)
	газопроводы

	4
	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
	газопроводы

	5
	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)
	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование

	6
	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
	отключающие устройства, установленные на газопроводах

	7
	 Разборка и смазка кранов
	бытовое газоиспользующее оборудование

	8
	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка
	предохранительная арматура, системы контроля загазованности

	9
	Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
	бытовое газоиспользующее оборудование

	10
	Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа
	индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов

	11
	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
	дымовые и вентиляционные каналы



3. Перечень и характеристики газового оборудования, подлежащего обслуживанию:

	Характеристики оборудования

	Газовое оборудование
	Периодичность ТО
	Примечание
	Место оказания услуг

	№ п/п
	наименование
	тип
	количество
	
	
	

	1
	плита
	четырехгорелочная газовая
	33
	1 раз
	2 полугодие 
(до 10.12.2026)
	г. Хабаровск, ул. Пушкина, 35,
Общежитие №4 

	2
	плита
	четырехгорелочная газово-электрическая
	15
	1 раз
	2 полугодие
(до10.12.2026)
	г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31,
Общежитие №3



4. Условия оказания Услуг (выполнения работ):
[bookmark: _GoBack]-Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, предусмотренные минимальным перечнем, осуществляются газоснабжающей организацией, осуществляющей поставку газа, -ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» на основании ст.30.1 №308-ФЗ от 31.07.2025г.
- Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично.
- К работам по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО допускаются сотрудники Исполнителя, отвечающие требованиям раздела IX Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410.
 - Услуги оказываются согласно пунктов настоящего технического задания силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.
- Ответственность за организацию охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. 
- До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику приказы о назначении ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при оказании услуг. Работники Исполнителя обязаны выполнять все правила, инструкции, распоряжения, связанные с пожарной безопасностью, техникой безопасности и охраной труда, действующие в помещениях и на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России.
- Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы при оказании Услуг, инструментами оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, необходимыми для оказания Услуг.

5.  Оформление документов на техническое обслуживание ВДГО:
Результаты технического обслуживания и ремонта ВДГО оформляются Актом-ведомостью на техническое обслуживание ВДГО; протоколом (актом) контроля технического состояния оборудования; дефектными ведомостями по форме ОС-16 (в случае выявления неисправности газового оборудования), актом оказанных услуг, актом приема-передачи услуг.
  
6.  Гарантийный срок: 
Исполнитель гарантирует качество оказанных им услуг и выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО во время всего срока оказания услуг при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации изготовителей газового оборудования.

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


