ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности

на «Газовое оборудование водогрейных котлов НР-18» для определения возможности дальнейшей эксплуатации

Код по БК: 05609010142190059244225

Способ определения поставщика: единственный поставщик (на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Планируемый срок начала осуществления закупки: май 2026г.

Описание объекта закупки:

| № п/п | ОКПД2 | Код позиции КТРУ | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 71.20.19.190 | 71.20.10.000-00000004 с 01.01.2027 | Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности на «Газовое оборудование водогрейных котлов НР-18». | усл. ед. | 1 | 52 333,33 | 52 333,33 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 52 333 (пятьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Дополнительные условия:

- Место оказания услуг: 420045, Республика Татарстан, город Казань, улица Николая Ершова, дом 49-А.

- Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 15.12.2026 г.

- Периодичность оказания услуг: по заявке заказчика, в течение 90 календарных дней.

- Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. №531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». В случае, если данные документы утратят силу, руководствоваться действующими на дату выполнения работ нормативными документами для соответствующего вида.

- Оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности газового оборудования водогрейных котлов НР-18 должно включает в себя:

- разработка программы испытаний и согласование ее с Заказчиком;

- наружный осмотр газового оборудования водогрейных котлов НР-18 и вспомогательного оборудования;

- ознакомление с технической документацией;

- проверка правильности показаний контрольно-измерительных приборов;

- выявление дефектов в работе оборудования;

- визуальный и измерительный контроль;

- ультразвуковая толщинометрия (УЗТ);

- ультразвуковая дефектоскопия (УЗД);

- расчет остаточного ресурса;

- составление заключений экспертизы промышленной безопасности газового оборудования водогрейных котлов НР-18, согласование и регистрация в государственных учреждениях.

- Наличие лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля СДАНК-01-2020, а также действующей лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности (Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1477)

- Заезд автотранспорта – возможность задержки в связи с тем, что учреждение закрытое. Доступ в учреждение осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего личность.

- Цена контракта формируется с учетом расходов Исполнителя и причитающегося ему вознаграждения, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

- Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся Заказчиком по факту оказания Услуг, согласно предъявленных счетов (счетов – фактур) и акта сдачи-приемки оказанных услуг, универсальных передаточных документов (или других документов в соответствии со спецификацией закупки) но не более, чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанной услуги, по факту поступления предельных объемов финансирования. Форма оплаты – безналичная.

- Контракт вступает в силу с даты его заключения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Контракт действует до 31.12.2026г. включительно.

| Алексенко В.Ф., инженер газовой службы |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., должность инициатора закупки) |  | (подпись) |
| Шаехова Р.Р. |  |  |
| (Ф.И.О. специалиста по закупкам) |  | (подпись) |
| Согласовано: Кошкина Д.А. |  |  |
| (Ф. И. О. экономиста) |  | (подпись) |