ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие требования

1.1. Наименование: Оказания услуг по поверке приборов учета тепловой энергии

1.2. Заказчик: Филиал «Физико-технический центр» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФТЦ ФИАН)

1.3. Место оказания услуг: 142280, Московская область, г. Протвино, ул. Мира, д. 1Н

1.4. Срок оказания услуг: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.

2. Организационные требования

2.1. Объем и качество оказываемых Исполнителем услуг, а так же используемые при этом материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам, техническим регламентам.

2.2.- ПР 50.2.006-94 «Правила по метрологии. Порядок проведения поверки средств измерений».

2.3.- ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ».

2.4.- ГОСТ Р 8.905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

2.5. Демонтаж, монтаж, замена элементов питания, доставка и установка оборудования (средств измерения) производится силами Исполнителя.

ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поверка тепловычислителя ТМК-Н20 | 1 |
| 2. | Поверка преобразователя расхода Ду20 ВПС2-ЧИ2 | 2 |
| 3. | Поверка комплекта термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 |
| 4 | Химическая чистка измерительного канала СИ Ду20 | 2 |
| 5 | Демонтаж-монтаж тепловычислителя | 1 |
| 6 | Демонтаж-монтаж преобразователя расхода Ду20 | 2 |
| 7 | Демонтаж-монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления | 1 |
| 8 | Замена элемента питания р-р АА | 2 |
| 9 | Замена элемента питания р-р С | 1 |

3. Технические требования.

3.1.Поверка средств измерений должна осуществляться на эталонном оборудовании специализированной организации, имеющей действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

3.2. Организация, непосредственно проводящая поверку, должна быть аккредитована в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений.

3.3. Сотрудники Исполнителя должны иметь соответствующую квалификацию, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на них задачу.

## 3.4. Результаты поверки средств измерений должны быть оформлены выдачей свидетельства о поверке на каждый прибор по установленной законодательством форме или извещение о непригодности.

## В сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений, Исполнитель передает в электронном виде сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»).

## 3.5. Количество средств измерений перечислено в перечне средств измерений передаваемых на поверку.