Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Ремонт отсасывателя хирургического электрического Armed 7A-23D от системы видеоэндоскопической HD-350 с заменой запасных частей:

| № п/п | Наименование услуги | Код позиции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт с заменой запасных частей отсасывателя хирургического Armed 7A-23D от системы видеоэндоскопической HD-350 | 33.13.12.000 | усл | 1 |
| 2 | Блок нагнетательный (воздушный поршневой вакуумный насос) в сборе IJ74-23B | 28.99.52.000 | шт | 2 |

2. Срок оказания Услуг: c даты заключения контракта в течение 30 календарных дней

3. Место оказания услуг:

Территория больницы - г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области оказания данных услуг.

Оказываемые услуги должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно–гигиеническим, экологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и иным требованиям, предусмотренным для оказания данного вида услуг.

Исполнитель обеспечивает надлежащее техническое, санитарно–гигиеническое состояние техники, проводит предрейсовый осмотр техники и медицинский осмотр водителей, а также обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима.