

Описание объекта закупки 

1. Наименование объекта закупки: Ремонт отсасывателя хирургического электрического Armed 7A-23D от системы видеоэндоскопической HD-350 с заменой запасных частей:


	№
п/п
	Наименование услуги
	Код позиции
	Единица измерения 
	Кол-во

	
1
	Ремонт с заменой запасных частей отсасывателя хирургического Armed 7A-23D от системы видеоэндоскопической HD-350
	33.13.12.000
	усл
	1

	2

	Блок нагнетательный (воздушный поршневой вакуумный насос) в сборе IJ74-23B
	28.99.52.000
	шт
	2


                                                                                                                               

[bookmark: _GoBack]2. Срок оказания Услуг: c даты заключения контракта в течение 30 календарных дней
3. Место оказания услуг:
Территория больницы - г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области оказания данных услуг.
Оказываемые услуги должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно–гигиеническим, экологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и иным требованиям, предусмотренным для оказания данного вида услуг. 
Исполнитель обеспечивает надлежащее техническое, санитарно–гигиеническое состояние техники, проводит предрейсовый осмотр техники и медицинский осмотр водителей, а также обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима.



