Описание объекта закупки. Техническое задание

| № п/п | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 | Наименование Товара | Показатели Товара |  |  | Обоснование необходимости использования показателей | Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 21.20.23.110-00007435 / 21.20.23.110 | Бриллиантовый крезиловый синий раствор ИВД | Объём реагента | мл | ≥ 50 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 21.20.23.110-00005714 / 21.20.23.110 | Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | Назначение | - | Для ручной постановки | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | шт | ≥ 1000 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |