Техническое задание
на поставку расходных материалов для стоматологического кабинета консультативно-диагностического отделения госпиталя

	№ п/п
	Наименование Товара по КТРУ
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения
DenFil А3,5
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966
Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190:
Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно.

	штука
	4

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Материал предназначен для прямой реставрации фронтальных и жевательных зубов.
Пломбирование полостей I, II, III, IV и V классов по Блэку
Реставрация пришеечных эрозий
Изготовление прямых виниров
Устранение дефектов эмали
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Оттенок 
	
	A3.5
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска 
	
	Преднаполненный  шприц
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал
	
	Микрогибридный композит с нанонаполнителем
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Тип отверждения
	
	Световой 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Вес 
	грамм
	≥ 4
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	2
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения
DenFil А3
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966
Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190:
Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно.

	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Реставрация фронтальных и жевательных зубов
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Оттенок 
	
	A3
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска 
	
	Преднаполненный  шприц
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал
	
	Микрогибридный композит с нанонаполнителем
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Способ отверждения
	
	Световой 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Вес 
	грамм
	≥ 4
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	3
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения
DenFil С2
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966
Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190:
Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно.

	штука
	4

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Реставрация фронтальных и жевательных зубов
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Оттенок 
	
	C2
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска 
	
	Преднаполненный  шприц
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал
	
	Композит 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Способ отверждения
	
	Световой 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Вес 
	грамм
	≥ 4
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	4
	Материал пломбировочный эндодонтический Эндометазон N набор (14г+10мл)
	Код позиции КТРУ: 21.20.24.180-00000083
Код по ОКПД2: 21.20.24.180
Описание по КТРУ:

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Вариант исполнения 
	
	Банка флакон капельница
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Время отверждения
	час
	72
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Объём 
	мл
	10
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Масса 
	грамм
	14
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма поставки
	
	Порошок, жидкость
	Не может изменяться
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики: 
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Материал для пломбирования корневых каналов
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Состав порошка
	
	Ацетат гидрокортизона Наполнитель: тимол йодид, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния q.s.ad.  – 100г
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Состав жидкости
	
	эвгенол 91,0мл, наполнитель q.s.ad.  - 100мл
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	5
	Раствор стоматологический для протравливания
Травекс-37 гель 
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000496
Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190
Описание по КТРУ: Раствор кислоты в жидкой или гелеобразной форме, предназначенный для использования с целью создания удерживающей поверхности для стоматологического композита, адгезива или материала для герметизации фиссур и слепых ямок. После применения изделие нельзя использовать повторно.

	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Форма выпуска
	
	гель
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Состав
	
	фосфорная кислота, аэросил, полимер, вода дистиллированная, краситель
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Содержание фосфорной кислоты
	%
	≥ 37
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Цвет
	
	Контрастный 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Упаковка 
	
	Шприц 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Объем геля в шприце
	мл
	≥ 3,5
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 10
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	6
	Шприц эндодонтический для промывания каналов со сменной иглой эндодонтический одноразовой 
	Код по ОКПД 2: 32.50.11.110

	штука
	100

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Объем шприца
	мл
	≥ 3 и ≤ 5
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Сменная  игла
	
	В наборе
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер иглы
	
	27Gx1 1/4", (0,4х35мм.)
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	7
	Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования
Матрицы металлические контурные  замковые  ТОР ВМ № 1.311
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение.
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для разделения аппроксимальных поверхностей
соседних зубов при реставрации II типа
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Набор 
	
	Универсальный 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Толщина матриц
	Мкм
	35
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в наборе
	Штука
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	8
	Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования
Матрицы металлические контурные  для моляров 50мкм  ТОР ВМ № 1.510
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение.
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для  разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов и контурирования пломб при работе с композиционными материалами
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Набор 
	
	Универсальный 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Толщина матриц
	мкм
	50
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в наборе
	штука
	≥ 24
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	9
	Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования
Матрицы металлические контурные  замковые большие ТОР ВМ № 1.313
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение.
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для разделения аппроксимальных поверхностей
соседних зубов при реставрации II типа
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Набор 
	
	Универсальный 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Толщина матриц
	мкм
	35
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в наборе
	штука
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	10
	Гуттаперча синтетическая Штифты гуттаперчевые размер 20, конусность 02
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000279
ОКПД 2: 32.50.50.190
Описание КТРУ: Дентальный полимерный материал. Синтетическая гуттаперча содержит наполнители и рентгенконтрастные вещества в мягком резиновой матриксе, она предназначена для пломбирования корневых каналов. Этот материал обладает лучшими герметизирующими способностями, нежели натуральная гуттаперча, что проявляется в более хорошей апикальной и коронковой герметизации. Одноразовое применение 

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер 
	
	20
	Не может изменяться
	
	

	
	
	В верхней части штифты
	
	цветокодированы
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 120
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	11
	Гуттаперча синтетическая Штифты гуттаперчевые размер 25, конусность 02
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000279
ОКПД 2: 32.50.50.190
Описание КТРУ: Дентальный полимерный материал. Синтетическая гуттаперча содержит наполнители и рентгенконтрастные вещества в мягком резиновой матриксе, она предназначена для пломбирования корневых каналов. Этот материал обладает лучшими герметизирующими способностями, нежели натуральная гуттаперча, что проявляется в более хорошей апикальной и коронковой герметизации. Одноразовое применение 
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер 
	
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	В верхней части штифты
	
	цветокодированы
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 120
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	12
	Файл эндодонтический механический К-File, ручные №015, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. 

	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты К -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	015
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	13
	Файл эндодонтический механический К-File, ручные № 010, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. 

	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты К -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	010
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	14
	Файл эндодонтический механический   H –Files ручные № 010, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования.

	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты H –Files 
	
	Соответствие
	конкретное значение 
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	конкретное значение 
	
	

	
	
	Размер
	
	010
	конкретное значение 
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент
	не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	конкретное значение 
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	конкретное значение 
	
	

	15
	Штифт бумажный эндодонтический № 30, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000042
ОКПД 2: 32.50.11.110
Описание КТРУ: Нелекарственный абсорбирующий штифт, используемый в эндодонтических процедурах, стерилизуется единожды способом, предписанным производителем, и имеет одноразовое применение.

	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер 
	
	30
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина 
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	В верхней части штифты
	
	цветокодированы
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	Шт
	≥ 200
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	16
	Файл эндодонтический механический H –Files ручные № 020, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. 

	штука
	3

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты H -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	020
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	0,2
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	17
	Наконечник для пылесоса одноразовый 100шт
	Код по ОКПД 2: 32.50.11.190  

	упак
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Назначение
	
	Для бесконтактного удаления любых жидкостей и взвесей из полости рта пациента
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма
	
	Прямая
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Диаметр 
	мм
	10
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина 
	мм
	≥ 140 и ≤ 160
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Изделие
	мм
	Нестерильное, одноразовое
	Не может изменяться
	
	

	
	
	В упаковке
	
	≥ 100
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	шт
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	18
	Файл эндодонтический механический  H –Files ручные № 025, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования.

	штука
	3

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты H -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	025
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	19
	Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования Матрицы металлические контурные  для премоляров 50мкм  ТОР ВМ № 1.0932
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение.

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для разделения аппроксимальных поверхностей
соседних зубов при реставрации II типа
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Набор 
	
	Универсальный 
	Не может изменяться
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	Толщина матриц
	мкм
	50
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в наборе
	шт
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	20
	Адгезив V поколения bond 5мл 
	Код по ОКПД 2: 21.20.24.180

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Предназначение 
	
	для связывания композитного пломбировочного материала с дентином, эмалью, литыми металлами, обработанной керамикой и нанесенной амальгамой.
	конкретное значение 
	
	

	
	
	Состав 
	
	Бисфенол А глицидилэтерметакрилата;
Кислота метакриловая;
Диметакрилат;
Этанол;
Примеси
	конкретное значение 
	
	

	
	
	Тип адгезивной системы
	
	Однокомпонентный
	конкретное значение 
	
	

	
	
	Упаковка 
	
	флакон
	не может изменяться
	
	

	
	
	Объём 
	мл
	≥ 5
	не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	конкретное значение 
	
	

	21
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения  As-Com А3
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966
Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190:
Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Материал 
	
	Наногибридный, усиленный цирконием, светоотверджаемый, рентгеноконтрастный композит для реставраций.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Восстановление дефектов твердых зубных тканей с I по IV класс.
Реставрация в виде виниров прямым и непрямым методом.
Моделировка формы и оттенка зуба.
Починка дефекта винира в полости рта
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Дентальный оттенок 
	
	А3
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска 
	
	Преднаполненный  шприц
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Состав
	
	Bis-GMA / TEGDMA / UDMA / Бариевое стекло. Содержание неорганического наполнителя (размер частицы 0,01–2,5 ㎛) составляет 70 %.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Способ отверждения
	
	Световой 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в одном шприце
	грамм
	≥ 4
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	22
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения  As-Com250 ОА3
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966
Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190:
Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Восстановление дефектов твердых зубных тканей с I по IV класс.
Реставрация в виде виниров прямым и непрямым методом.
Моделировка формы и оттенка зуба.
Починка дефекта винира в полости рта
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Состав
	
	Bis-GMA / TEGDMA / UDMA / Бариевое стекло. Содержание неорганического наполнителя (размер частицы 0,01–2,5 ㎛) составляет 70 %.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Дентальный оттенок 
	
	ОА3
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска 
	
	Преднаполненный  шприц
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал
	
	Наногибридный , усиленный цирконием, светоотверджаемый, рентгеноконтрастный композит для реставраций 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Способ отверждения
	
	Световой 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в одном шприце
	грамм
	≥ 4
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	23
	Материал стоматологический Порошок для полирования 

	Код по ОКПД2: 21.20.24.180

	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для  обработки поверхностей здоровых зубов с низкой чувствительностью.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Показания 
	
	Удаление налета и камня, подготовка к отбеливанию и фторированию, очистка после снятия брекетов
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска
	
	Порошок
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер гранул
	мкм
	63
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Вес  
	грамм
	≥ 300
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Активный компонент
	
	Натрия гидрокарбонат
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Вкус 
	
	Лесные ягоды
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	24
	Файл эндодонтический механический
 К-File, ручные №008, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. 

	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты К -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	010
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	0,2
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	25
	[bookmark: OLE_LINK1]Файл эндодонтический механический  H –Files ручные № 008, 25мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования.

	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты H -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	025
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	26
	Полоска шлифовальная стоматологическая, одноразового использования Штрипсы металлические АГРИ средние 4мм, 50мкм  зеленые
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000101
Код по ОКПД2: 32.50.11.000
Описание КТРУ: Ручное стоматологическое изделие в форме полоски, покрытой абразивными частицами с одной или с двух сторон, предназначенное для формирования поверхности зуба или дентальной реставрации. Это изделие для одноразового использования

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для препарирования межзубного пространства.
Удаления излишков пломбировочных материалов.
Формирования фальца.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Абразивность:
	
	средняя
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Цветовая маркировка
	
	наличие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Комплектация
	шт
	≥ 5
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Ширина 
	мм
	≥ 3,7 и ≤ 4,2
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Длина 
	мм
	≥ 14,7 и ≤ 15,2
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Основа 
	мкм
	50
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	27
	Полоска шлифовальная стоматологическая, одноразового использования Штрипсы металлические АГРИ крупные 4мм, красные, 50мкм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000101
Код по ОКПД2: 32.50.11.000
Описание КТРУ: Ручное стоматологическое изделие в форме полоски, покрытой абразивными частицами с одной или с двух сторон, предназначенное для формирования поверхности зуба или дентальной реставрации. Это изделие для одноразового использования

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для препарирования межзубного пространства.
Удаления излишков пломбировочных материалов.
Формирования фальца.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Абразивность:
	
	крупная
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Цветовая маркировка
	
	наличие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Комплектация
	шт
	≥ 5
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Ширина 
	мм
	≥ 3,7 и ≤ 4,2
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Длина 
	мм
	≥ 14,7 и ≤ 15,2
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Основа 
	мкм
	50
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	28
	Файл эндодонтический механический С Plus File 25мм №15 (6 шт), 
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. 

	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для механической обработки сильно суженых и кальцифицированных корневых каналов
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты С -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	015
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	0,2
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	29
	Цемент стоматологический стеклоиономерный AHFil LC A3 цемент светоотверждаемый стеклоиономерный для реставраций 
	Код позиции КТРУ: 21.20.24.180-00000012
Код по ОКПД2: 21.20.24.180: 
Описание по КТРУ: Нестерильное вещество, предназначенное для профессионального использования в качестве стоматологического цемента (например, пломбирующего вещества, лайнера, базы, защитного покрытия пульпы) и/или непосредственно стоматологического реставрационного материала; отверждение осуществляется за счет реакции между порошком алюмосиликатного стекла и водным раствором полиалкеновой кислоты. Обычно содержит некоторые дополнительные филлеры и может содержать в меньшем количестве отверждающие агенты (например, пластик, метал). После применения изделие нельзя использовать повторно.

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Время отверждения
	мин
	≤ 8
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Исполнение
	
	Порошок, жидкость
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Масса жидкости
	грамм
	≥ 3  и  ≤ 10
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Масса порошка
	грамм
	≥ 10  и  ≤ 15
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Отверждение
	
	Световое
	Не может изменяться
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Полости V класса.
Пломбирование небольших полостей I, II классов постоянных зубов.
Реставрации при терапии кариеса в случаях применения щадящей техники препарирования тканей, минимальной интервенции.
Реставрации с применением ART – техники.
В качестве базы, прокладки под композитные реставрационные материалы (при «сэндвич-технике»).
Реставрации в ситуациях, когда важна высокая кариостатическая активность пломбировочного материала.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Комплектация 
	
	Порошок 15 г 
Жидкость 6 мл
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Оттенок 
	
	A3
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Фтор в составе
	
	наличие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	30
	Аппликатор для стоматологического пломбировочного материала (ø 2 мм, Regular)
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000015
Код по ОКПД2: 32.50.11.000
Описание КТРУ: "Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для нанесения стоматологического пломбировочного материала (например, амальгамы, композита) на зуб/зубы пациента; сам пломбировочный материал к данному виду не относится. Состоит из рукоятки с кончиком/щеточкой, на поверхности/щетинках которых удерживается наносимый материал; изделие не похоже на шприц или поршень. Это изделие для одноразового использования."

	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики: 
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для экономичного внесения стоматологических материалов в труднодоступные области полости рта.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Исполнение 
	
	Стоматологические  пластиковые одноразовые.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер 
	
	2,0мм х 8,0см
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Цветовая кодировка 
	
	Наличие 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Упаковка 
	шт
	≥ 100
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	31
	Полипанель для замешивания стоматологических материалов, одноразового использования 60 х60мм
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000218
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Блокнот, лоток или лунка, предназначенная для использования в качестве поверхности для замешивания неактивных компонентов стоматологических материалов в кабинете стоматолога непосредственно рядом с пациентом с целью получения действующего стоматологического реставрационного/слепочного материала, который сразу же наносится на полость рта/зубы пациента, или используется экстраорально и наносится на дентальное реставрационное изделие во время проведения стоматологической процедуры. Как правило, изготавливается из пластика, и пользователь обычным образом смешивает компоненты материала на изделии или в нем вручную (например, шпателем или кисточкой). Это изделие для одноразового использования.
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики: 
	
	

	
	
	Длина
	мм
	≥ 59 и ≤ 61
	
	
	

	
	
	Ширина
	мм
	≥ 59 и ≤ 61
	
	
	

	
	
	В упаковке 
	шт
	≥ 100
	
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	
	
	

	32
	Смазка для стоматологических наконечников DC Oil+ зелёный
	Код по ОКПД2: 32.50.50.190

	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Объем упаковки
	мл
	500
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска
	
	Спрей 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Совместимость 
	
	С аппаратом QUATTROcare.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	33
	Материал стоматологический Белодез 3% 100 мл. 
	Код по ОКПД2: 21.20.24.180

	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Назначение 
	
	для обработки каналов с диатермокоагуляцией пульпы или коагуляцией пульпы.
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска
	
	Жидкость 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Объём 
	мл
	≥ 100
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Действующее вещество
	
	гипохлорит натрия 3% раствор
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	34
	Файл эндодонтический механический С Plus File 25мм №10 (6 шт), 
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. 
	штука
	5

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Для механической обработки сильно суженых и кальцифицированных корневых каналов
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Эндодонтические инструменты С -Files
	
	Соответствие
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина
	мм
	25
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер
	
	015
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Конусность
	
	0,2
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал 
	
	Никель-титан или эквивалент 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 6
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	35
	Штифт бумажный эндодонтический 02, №20
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000042
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ: Нелекарственный абсорбирующий штифт, используемый в эндодонтических процедурах, стерилизуется единожды способом, предписанным производителем, и имеет одноразовое применение.
	щтука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики: 
	
	

	
	
	Конусность
	
	0,2
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер 
	
	20
	Не может изменяться
	
	

	
	
	В верхней части штифты
	
	Цветокодированы 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	В упаковке
	шт
	≥ 200
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
	
	

	36
	Гуттаперча синтетическая Штифты гуттаперчевые размер 15-40 конусность 02
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000279
ОКПД 2: 32.50.50.190
Описание КТРУ: Дентальный полимерный материал. Синтетическая гуттаперча содержит наполнители и рентгенконтрастные вещества в мягком резиновой матриксе, она предназначена для пломбирования корневых каналов. Этот материал обладает лучшими герметизирующими способностями, нежели натуральная гуттаперча, что проявляется в более хорошей апикальной и коронковой герметизации. Одноразовое применение 
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Конусность
	
	02
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Размер 
	
	15-40
	Не может изменяться
	
	

	
	
	В верхней части штифты
	
	цветокодированы
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	шт
	≥ 120
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	37
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования 370 023SF FG
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000006
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ:  Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.
	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики: 
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Обработка  пломб (удаление излишков композитных материалов), препарирование под коронку 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Тип наконечника
	
	FG турбинный
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма рабочей части
	
	Конусная, полусферическая, выпуклая сторона 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Длина рабочей части
	мм
	≥5,4 и ≤ 5,6 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Ø рабочей части 023
	мм
	2,3
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Хвостовик
	мм
	19
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Зернистость
	
	20 SF (сверхмелкая)  
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Цветовая маркировка 
	
	Желтый 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Не может изменяться
	
	

	38
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования 370 023F FG
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000006
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ:  Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.
	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики: 
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Обработка  пломб (удаление излишков композитных материалов), препарирование под коронку 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Тип наконечника
	
	FG турбинный
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма рабочей части
	
	Конусная, полусферическая, выпуклая сторона
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Длина рабочей части
	мм
	≥5,4 и ≤ 5,6 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Ø рабочей части 023
	мм
	2,3
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Хвостовик
	мм
	19
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Зернистость
	
	F (мелкая)
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Цветовая маркировка 
	
	Красный 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Не может изменяться
	
	

	39
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения DenFil  А4
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966
Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190:
Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно.
	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Назначение 
	
	для прямой реставрации фронтальных и жевательных зубов.
Пломбирование полостей I, II, III, IV и V классов по Блэку
Реставрация пришеечных эрозий
Изготовление прямых виниров
Устранение дефектов эмали
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Оттенок 
	
	A4
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма выпуска 
	
	Преднаполненный  шприц
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Материал
	
	Композит 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Способ отверждения
	
	Световой 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Вес 
	грамм
	≥ 4
	Конкретное  значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное  значение
	
	

	40
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования Бор алмазный 370 023C FG
	Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000006
Код по ОКПД2: 32.50.11.110
Описание по КТРУ:  Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.
	штука
	2

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	*Дополнительные характеристики: 
	
	

	
	
	Назначение 
	
	Обработка  пломб (удаление излишков композитных материалов), препарирование под коронку 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Тип наконечника
	
	FG турбинный
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Форма рабочей части
	
	Конусная, полусферическая, выпуклая сторона
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Длина рабочей части
	мм
	≥5,4 и ≤ 5,6 
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Ø рабочей части 023
	мм
	2,3
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Хвостовик
	мм
	19
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Зернистость
	мкм
	C (крупная)
	Не может изменяться
	
	

	
	
	Цветовая маркировка 
	
	Зелёный 
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Не может изменяться
	
	

	41
	Пленка стоматологическая полимерная самоклеющаяся двухслойная Диплен-Дента С с Солкосерилом
	Код по ОКПД2: 21.20.24.160
	штука
	1

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики
	
	

	
	
	Содержание солкосерила
	мг/см² 
	≥ 0,05
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Размер 
	мм
	50 х 100
	Не может изменяться 
	
	

	
	
	Время выделения  лекарственных компонентов
	час
	6-8
	Диапазон значений 
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес
	≥ 12
	Конкретное значение
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