Техническое задание

на поставку расходных материалов для стоматологического кабинета консультативно-диагностического отделения госпиталя

| № п/п | Наименование Товара по КТРУ | Характеристики товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения DenFil А3,5 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966 Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190: Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 4 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  | Материал предназначен для прямой реставрации фронтальных и жевательных зубов. Пломбирование полостей I, II, III, IV и V классов по Блэку Реставрация пришеечных эрозий Изготовление прямых виниров Устранение дефектов эмали |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Оттенок |  |  |  |  |  |  |  | A3.5 |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  |  |  | Преднаполненный шприц |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  | Микрогибридный композит с нанонаполнителем |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Тип отверждения |  |  |  |  |  |  |  | Световой |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Вес |  |  | грамм |  |  |  |  | ≥ 4 |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  | мес |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 2 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения DenFil А3 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966 Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190: Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  | Реставрация фронтальных и жевательных зубов |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Оттенок |  |  |  |  |  |  |  |  | A3 |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  | Преднаполненный шприц |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Микрогибридный композит с нанонаполнителем |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Способ отверждения |  |  |  |  |  |  |  |  | Световой |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Вес |  | грамм |  |  |  |  |  |  | ≥ 4 |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 3 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения DenFil С2 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966 Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190: Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 4 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Реставрация фронтальных и жевательных зубов |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Оттенок |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  | Преднаполненный шприц |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  | Композит |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Способ отверждения |  |  |  |  |  | Световой |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Вес |  | грамм |  |  |  | ≥ 4 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 4 | Материал пломбировочный эндодонтический Эндометазон N набор (14г+10мл) | Код позиции КТРУ: 21.20.24.180-00000083 Код по ОКПД2: 21.20.24.180 Описание по КТРУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Вариант исполнения |  |  |  |  |  |  |  | Банка флакон капельница |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Время отверждения |  |  | час |  |  |  |  | 72 |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Объём |  |  | мл |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Масса |  |  | грамм |  |  |  |  | 14 |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Форма поставки |  |  |  |  |  |  |  | Порошок, жидкость |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  | Материал для пломбирования корневых каналов |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Состав порошка |  |  |  |  |  |  |  | Ацетат гидрокортизона Наполнитель: тимол йодид, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния q.s.ad. – 100г |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Состав жидкости |  |  |  |  |  |  |  | эвгенол 91,0мл, наполнитель q.s.ad. - 100мл |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  | мес |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 5 | Раствор стоматологический для протравливания Травекс-37 гель | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000496 Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190 Описание по КТРУ: Раствор кислоты в жидкой или гелеобразной форме, предназначенный для использования с целью создания удерживающей поверхности для стоматологического композита, адгезива или материала для герметизации фиссур и слепых ямок. После применения изделие нельзя использовать повторно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  | гель |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Состав |  |  |  |  |  | фосфорная кислота, аэросил, полимер, вода дистиллированная, краситель |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Содержание фосфорной кислоты |  | % |  |  |  | ≥ 37 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Цвет |  |  |  |  |  | Контрастный |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  |  |  |  |  | Шприц |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Объем геля в шприце |  | мл |  |  |  | ≥ 3,5 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  | шт |  |  |  | ≥ 10 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 6 | Шприц эндодонтический для промывания каналов со сменной иглой эндодонтический одноразовой | Код по ОКПД 2: 32.50.11.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 100 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Объем шприца |  | мл |  |  |  | ≥ 3 и ≤ 5 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Сменная игла |  |  |  |  |  | В наборе |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Размер иглы |  |  |  |  |  | 27Gx1 1/4", (0,4х35мм.) |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 7 | Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования Матрицы металлические контурные замковые ТОР ВМ № 1.311 | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Набор |  |  |  |  |  | Универсальный |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Толщина матриц |  | Мкм |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Количество в наборе |  | Штука |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 8 | Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования Матрицы металлические контурные для моляров 50мкм ТОР ВМ № 1.510 | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов и контурирования пломб при работе с композиционными материалами |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Набор |  |  |  |  |  | Универсальный |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Толщина матриц |  | мкм |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Количество в наборе |  | штука |  |  |  | ≥ 24 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 9 | Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования Матрицы металлические контурные замковые большие ТОР ВМ № 1.313 | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Набор |  |  |  |  |  | Универсальный |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Толщина матриц |  | мкм |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Количество в наборе |  | штука |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 10 | Гуттаперча синтетическая Штифты гуттаперчевые размер 20, конусность 02 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000279 ОКПД 2: 32.50.50.190 Описание КТРУ: Дентальный полимерный материал. Синтетическая гуттаперча содержит наполнители и рентгенконтрастные вещества в мягком резиновой матриксе, она предназначена для пломбирования корневых каналов. Этот материал обладает лучшими герметизирующими способностями, нежели натуральная гуттаперча, что проявляется в более хорошей апикальной и коронковой герметизации. Одноразовое применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | В верхней части штифты |  |  |  |  |  | цветокодированы |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  | шт |  |  |  | ≥ 120 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 11 | Гуттаперча синтетическая Штифты гуттаперчевые размер 25, конусность 02 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000279 ОКПД 2: 32.50.50.190 Описание КТРУ: Дентальный полимерный материал. Синтетическая гуттаперча содержит наполнители и рентгенконтрастные вещества в мягком резиновой матриксе, она предназначена для пломбирования корневых каналов. Этот материал обладает лучшими герметизирующими способностями, нежели натуральная гуттаперча, что проявляется в более хорошей апикальной и коронковой герметизации. Одноразовое применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | В верхней части штифты |  |  |  |  |  | цветокодированы |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  | шт |  |  |  | ≥ 120 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 12 | Файл эндодонтический механический К-File, ручные №015, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты К -Files |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | 25 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 015 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | ≥ 6 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  | мес |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 13 | Файл эндодонтический механический К-File, ручные № 010, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты К -Files |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | 25 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | ≥ 6 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  | мес |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 14 | Файл эндодонтический механический H –Files ручные № 010, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты H –Files |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  | конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | 25 |  | конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 |  | конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  | не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | ≥ 6 |  | конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  |  |  | мес |  |  |  |  | ≥ 12 |  | конкретное значение |  |  |  |
| 15 | Штифт бумажный эндодонтический № 30, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000042 ОКПД 2: 32.50.11.110 Описание КТРУ: Нелекарственный абсорбирующий штифт, используемый в эндодонтических процедурах, стерилизуется единожды способом, предписанным производителем, и имеет одноразовое применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | В верхней части штифты |  |  |  |  |  | цветокодированы |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  | Шт |  |  |  | ≥ 200 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 16 | Файл эндодонтический механический H –Files ручные № 020, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 3 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты H -Files |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | 25 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | ≥ 6 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  | мес |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 17 | Наконечник для пылесоса одноразовый 100шт | Код по ОКПД 2: 32.50.11.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | упак | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Для бесконтактного удаления любых жидкостей и взвесей из полости рта пациента |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма |  |  |  |  |  | Прямая |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Диаметр |  | мм |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  |  | ≥ 140 и ≤ 160 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Изделие |  | мм |  |  |  | Нестерильное, одноразовое |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | В упаковке |  |  |  |  |  | ≥ 100 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | шт |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 18 | Файл эндодонтический механический H –Files ручные № 025, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 3 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты H -Files |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | 25 |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 025 |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | ≥ 6 |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  | мес |  |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 19 | Матрица стоматологическая для контурных пломб, одноразового использования Матрицы металлические контурные для премоляров 50мкм ТОР ВМ № 1.0932 | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000225 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Кольцо, короткая трубка или полоска из плотного материала (нержавеющей стали или прозрачного пластика),которая используется для формирования контуров зубы при внесения пломбировочных материалов. Изделие плотно фиксируется вокруг зуба матрицедержателем. Одноразовое применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Набор |  |  |  |  |  | Универсальный |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Толщина матриц |  | мкм |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |  |
|  |  | Количество в наборе |  | шт |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 20 | Адгезив V поколения bond 5мл | Код по ОКПД 2: 21.20.24.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |
|  |  | Предназначение |  |  |  |  |  | для связывания композитного пломбировочного материала с дентином, эмалью, литыми металлами, обработанной керамикой и нанесенной амальгамой. |  |  |  |  |  |  |  | конкретное значение |  |  |
|  |  | Состав |  |  |  |  |  | Бисфенол А глицидилэтерметакрилата; Кислота метакриловая; Диметакрилат; Этанол; Примеси |  |  |  |  |  |  |  | конкретное значение |  |  |
|  |  | Тип адгезивной системы |  |  |  |  |  | Однокомпонентный |  |  |  |  |  |  |  | конкретное значение |  |  |
|  |  | Упаковка |  |  |  |  |  | флакон |  |  |  |  |  |  |  | не может изменяться |  |  |
|  |  | Объём |  | мл |  |  |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  | не может изменяться |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | конкретное значение |  |  |
| 21 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения As-Com А3 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966 Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190: Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  | Наногибридный, усиленный цирконием, светоотверджаемый, рентгеноконтрастный композит для реставраций. |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Восстановление дефектов твердых зубных тканей с I по IV класс. Реставрация в виде виниров прямым и непрямым методом. Моделировка формы и оттенка зуба. Починка дефекта винира в полости рта |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Дентальный оттенок |  |  |  |  |  | А3 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  | Преднаполненный шприц |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Состав |  |  |  |  |  | Bis-GMA / TEGDMA / UDMA / Бариевое стекло. Содержание неорганического наполнителя (размер частицы 0,01–2,5 ㎛) составляет 70 %. |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Способ отверждения |  |  |  |  |  | Световой |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Количество в одном шприце |  | грамм |  |  |  | ≥ 4 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 22 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения As-Com250 ОА3 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966 Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190: Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  | Восстановление дефектов твердых зубных тканей с I по IV класс. Реставрация в виде виниров прямым и непрямым методом. Моделировка формы и оттенка зуба. Починка дефекта винира в полости рта |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Состав |  |  |  |  |  |  | Bis-GMA / TEGDMA / UDMA / Бариевое стекло. Содержание неорганического наполнителя (размер частицы 0,01–2,5 ㎛) составляет 70 %. |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Дентальный оттенок |  |  |  |  |  |  | ОА3 |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  |  | Преднаполненный шприц |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Наногибридный , усиленный цирконием, светоотверджаемый, рентгеноконтрастный композит для реставраций |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Способ отверждения |  |  |  |  |  |  | Световой |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Количество в одном шприце |  | грамм |  |  |  |  | ≥ 4 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 23 | Материал стоматологический Порошок для полирования | Код по ОКПД2: 21.20.24.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  | Для обработки поверхностей здоровых зубов с низкой чувствительностью. |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Показания |  |  |  |  |  |  |  | Удаление налета и камня, подготовка к отбеливанию и фторированию, очистка после снятия брекетов |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  |  |  | Порошок |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер гранул |  | мкм |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Вес |  | грамм |  |  |  |  |  | ≥ 300 |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Активный компонент |  |  |  |  |  |  |  | Натрия гидрокарбонат |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Вкус |  |  |  |  |  |  |  | Лесные ягоды |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 24 | Файл эндодонтический механический К-File, ручные №008, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты К -Files |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | 25 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | ≥ 6 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  | мес |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 25 | Файл эндодонтический механический H –Files ручные № 008, 25мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты H -Files |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | 25 |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 025 |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | ≥ 6 |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  | мес |  |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 26 | Полоска шлифовальная стоматологическая, одноразового использования Штрипсы металлические АГРИ средние 4мм, 50мкм зеленые | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000101 Код по ОКПД2: 32.50.11.000 Описание КТРУ: Ручное стоматологическое изделие в форме полоски, покрытой абразивными частицами с одной или с двух сторон, предназначенное для формирования поверхности зуба или дентальной реставрации. Это изделие для одноразового использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Для препарирования межзубного пространства. Удаления излишков пломбировочных материалов. Формирования фальца. |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Абразивность: |  |  |  |  | средняя |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Цветовая маркировка |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  | шт |  |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Ширина |  | мм |  |  | ≥ 3,7 и ≤ 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  | ≥ 14,7 и ≤ 15,2 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Основа |  | мкм |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 27 | Полоска шлифовальная стоматологическая, одноразового использования Штрипсы металлические АГРИ крупные 4мм, красные, 50мкм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000101 Код по ОКПД2: 32.50.11.000 Описание КТРУ: Ручное стоматологическое изделие в форме полоски, покрытой абразивными частицами с одной или с двух сторон, предназначенное для формирования поверхности зуба или дентальной реставрации. Это изделие для одноразового использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Для препарирования межзубного пространства. Удаления излишков пломбировочных материалов. Формирования фальца. |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Абразивность: |  |  |  |  |  | крупная |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Цветовая маркировка |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  | шт |  |  |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Ширина |  | мм |  |  |  | ≥ 3,7 и ≤ 4,2 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  |  | ≥ 14,7 и ≤ 15,2 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Основа |  | мкм |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 28 | Файл эндодонтический механический С Plus File 25мм №15 (6 шт), | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Для механической обработки сильно суженых и кальцифицированных корневых каналов |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты С -Files |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  | 015 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  | шт |  |  | ≥ 6 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 29 | Цемент стоматологический стеклоиономерный AHFil LC A3 цемент светоотверждаемый стеклоиономерный для реставраций | Код позиции КТРУ: 21.20.24.180-00000012 Код по ОКПД2: 21.20.24.180: Описание по КТРУ: Нестерильное вещество, предназначенное для профессионального использования в качестве стоматологического цемента (например, пломбирующего вещества, лайнера, базы, защитного покрытия пульпы) и/или непосредственно стоматологического реставрационного материала; отверждение осуществляется за счет реакции между порошком алюмосиликатного стекла и водным раствором полиалкеновой кислоты. Обычно содержит некоторые дополнительные филлеры и может содержать в меньшем количестве отверждающие агенты (например, пластик, метал). После применения изделие нельзя использовать повторно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Время отверждения |  | мин |  |  |  | ≤ 8 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Исполнение |  |  |  |  |  | Порошок, жидкость |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Масса жидкости |  | грамм |  |  |  | ≥ 3 и ≤ 10 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Масса порошка |  | грамм |  |  |  | ≥ 10 и ≤ 15 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Отверждение |  |  |  |  |  | Световое |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Полости V класса. Пломбирование небольших полостей I, II классов постоянных зубов. Реставрации при терапии кариеса в случаях применения щадящей техники препарирования тканей, минимальной интервенции. Реставрации с применением ART – техники. В качестве базы, прокладки под композитные реставрационные материалы (при «сэндвич-технике»). Реставрации в ситуациях, когда важна высокая кариостатическая активность пломбировочного материала. |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |  | Порошок 15 г Жидкость 6 мл |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Оттенок |  |  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Фтор в составе |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 30 | Аппликатор для стоматологического пломбировочного материала (ø 2 мм, Regular) | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000015 Код по ОКПД2: 32.50.11.000 Описание КТРУ: "Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для нанесения стоматологического пломбировочного материала (например, амальгамы, композита) на зуб/зубы пациента; сам пломбировочный материал к данному виду не относится. Состоит из рукоятки с кончиком/щеточкой, на поверхности/щетинках которых удерживается наносимый материал; изделие не похоже на шприц или поршень. Это изделие для одноразового использования." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Для экономичного внесения стоматологических материалов в труднодоступные области полости рта. |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Исполнение |  |  |  |  | Стоматологические пластиковые одноразовые. |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  | 2,0мм х 8,0см |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Цветовая кодировка |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  | шт |  |  | ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 31 | Полипанель для замешивания стоматологических материалов, одноразового использования 60 х60мм | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000218 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Блокнот, лоток или лунка, предназначенная для использования в качестве поверхности для замешивания неактивных компонентов стоматологических материалов в кабинете стоматолога непосредственно рядом с пациентом с целью получения действующего стоматологического реставрационного/слепочного материала, который сразу же наносится на полость рта/зубы пациента, или используется экстраорально и наносится на дентальное реставрационное изделие во время проведения стоматологической процедуры. Как правило, изготавливается из пластика, и пользователь обычным образом смешивает компоненты материала на изделии или в нем вручную (например, шпателем или кисточкой). Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  | ≥ 59 и ≤ 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина |  | мм |  |  | ≥ 59 и ≤ 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В упаковке |  | шт |  |  | ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Смазка для стоматологических наконечников DC Oil+ зелёный | Код по ОКПД2: 32.50.50.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Объем упаковки |  | мл |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  | Спрей |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  |  |  | С аппаратом QUATTROcare. |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 33 | Материал стоматологический Белодез 3% 100 мл. | Код по ОКПД2: 21.20.24.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | для обработки каналов с диатермокоагуляцией пульпы или коагуляцией пульпы. |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Объём |  | мл |  |  | ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Действующее вещество |  |  |  |  | гипохлорит натрия 3% раствор |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 34 | Файл эндодонтический механический С Plus File 25мм №10 (6 шт), | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000232 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для удаления омертвевшей ткани, расширения корневого канала и сглаживания его стенок посредством режущего или абразивного действия, оказываемого на корневой канал при поступательных движениях инструмента. Изготавливается из металлических материалов [например, нержавеющей стали, никель-титанового сплава (нитинола)], а его тонкий рабочий конец имеет многоугольное поперечное сечение с ребрами. Изделие может также называться эндодонтическим римером. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 5 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Для механической обработки сильно суженых и кальцифицированных корневых каналов |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Эндодонтические инструменты С -Files |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  | 015 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Никель-титан или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  | шт |  |  | ≥ 6 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 35 | Штифт бумажный эндодонтический 02, №20 | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000042 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Нелекарственный абсорбирующий штифт, используемый в эндодонтических процедурах, стерилизуется единожды способом, предписанным производителем, и имеет одноразовое применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щтука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | В верхней части штифты |  |  |  |  | Цветокодированы |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | В упаковке |  | шт |  |  | ≥ 200 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 36 | Гуттаперча синтетическая Штифты гуттаперчевые размер 15-40 конусность 02 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000279 ОКПД 2: 32.50.50.190 Описание КТРУ: Дентальный полимерный материал. Синтетическая гуттаперча содержит наполнители и рентгенконтрастные вещества в мягком резиновой матриксе, она предназначена для пломбирования корневых каналов. Этот материал обладает лучшими герметизирующими способностями, нежели натуральная гуттаперча, что проявляется в более хорошей апикальной и коронковой герметизации. Одноразовое применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конусность |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Размер |  |  |  |  |  | 15-40 |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | В верхней части штифты |  |  |  |  |  | цветокодированы |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  | шт |  |  |  | ≥ 120 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 37 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования 370 023SF FG | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000006 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Обработка пломб (удаление излишков композитных материалов), препарирование под коронку |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Тип наконечника |  |  |  |  | FG турбинный |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма рабочей части |  |  |  |  | Конусная, полусферическая, выпуклая сторона |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части |  | мм |  |  | ≥5,4 и ≤ 5,6 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Ø рабочей части 023 |  | мм |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Хвостовик |  | мм |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Зернистость |  |  |  |  | 20 SF (сверхмелкая) |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Цветовая маркировка |  |  |  |  | Желтый |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
| 38 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования 370 023F FG | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000006 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Обработка пломб (удаление излишков композитных материалов), препарирование под коронку |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Тип наконечника |  |  |  |  | FG турбинный |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма рабочей части |  |  |  |  | Конусная, полусферическая, выпуклая сторона |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части |  | мм |  |  | ≥5,4 и ≤ 5,6 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Ø рабочей части 023 |  | мм |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Хвостовик |  | мм |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Зернистость |  |  |  |  | F (мелкая) |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Цветовая маркировка |  |  |  |  | Красный |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
| 39 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения DenFil А4 | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000966 Код по ОКПД2: 32.50.11.000, 32.50.50.190: Описание по КТРУ: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  | для прямой реставрации фронтальных и жевательных зубов. Пломбирование полостей I, II, III, IV и V классов по Блэку Реставрация пришеечных эрозий Изготовление прямых виниров Устранение дефектов эмали |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Оттенок |  |  |  |  |  |  |  |  | A4 |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  | Преднаполненный шприц |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Композит |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Способ отверждения |  |  |  |  |  |  |  |  | Световой |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Вес |  | грамм |  |  |  |  |  |  | ≥ 4 |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  |  |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
| 40 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования Бор алмазный 370 023C FG | Код позиции КТРУ: 32.50.11.000-00000006 Код по ОКПД2: 32.50.11.110 Описание по КТРУ: Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | *Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  | Обработка пломб (удаление излишков композитных материалов), препарирование под коронку |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Тип наконечника |  |  |  |  | FG турбинный |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Форма рабочей части |  |  |  |  | Конусная, полусферическая, выпуклая сторона |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части |  | мм |  |  | ≥5,4 и ≤ 5,6 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Ø рабочей части 023 |  | мм |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Хвостовик |  | мм |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Зернистость |  | мкм |  |  | C (крупная) |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Цветовая маркировка |  |  |  |  | Зелёный |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки |  | мес |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
| 41 | Пленка стоматологическая полимерная самоклеющаяся двухслойная Диплен-Дента С с Солкосерилом | Код по ОКПД2: 21.20.24.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики |  |  |  |
|  |  | Содержание солкосерила | мг/см² |  |  |  | ≥ 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |
|  |  | Размер | мм |  |  |  | 50 х 100 |  |  |  |  |  |  |  | Не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Время выделения лекарственных компонентов | час |  |  |  | 6-8 |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон значений |  |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки | мес |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  |  |  |  |  | Конкретное значение |  |  |  |