Описание объекта закупки

Поставка расходных материалов

(дезинфицирующие салфетки)

в рамках проведения мероприятий по МПР для нужд

ФГБУ ЦЭПП МЧС России ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2: 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

- Общие требования

1.1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

1.2. Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов (дезинфицирующие салфетки) (далее – Товар).

1.3. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам Товара без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в техническом задании ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

1.5. Маркировка, которая наносится на упаковку Товара, должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование Товара;

- юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.

1.6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса РФ передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки Участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов подтверждающих качество поставляемого товара.

- Условия поставки товара

2.1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.

2.2. Переход рисков: В момент передачи Товара в распоряжение Заказчика.

2.3. Сроки (периоды) поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - 2.4. Доставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени с 09:00 до 16:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников) по адресу: 117148, г. Москва, Варшавское шоссе, 28 км, Владение 5, р-н Щербинка, Новомосковский административный округ,

Тел. 8(495)989-50-92

- Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого товара

Таблица1

| Наименование расходного материала | Характеристики расходного материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| дезинфицирующие салфетки | Тип салфеток: влажные Обрабатываемая поверхность: для обработки инструментов, оборудования или поверхностей. Основное действующее вещество: Материал пропитан специальным раствором. В него могут входить: - поверхностно-активные вещества (ПАВ) для механического очищения поверхности; - дезинфицирующее вещество; - вещество-прекурсор — оно само по себе не работает как дезинфектант, но при активации (например, специальным раствором) превращается в активное дезинфицирующее средство. Тип использования. Это изделие одноразового применения В упаковке не менее 100, но не более 150 штук | Уп. | 60 |

| № п/п | Описание требований | Требуемое значение параметров и функций |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Сертификат /Декларация о соответствии Росстандарта | Информация |
| 1.2 3.2 | Безопасность должна соответствовать требованиям стандартов Российской Федерации и международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации | Соответствие |
| 3.3. 1.3. | Паспорт, документы по гарантии, руководство пользователя и др. эксплуатационная документация, регистрационные удостоверения и сертификаты (при необходимости) (при поставке). | При наличии (на основании действующего законодательства) |

Примечание:

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара в фасовке, отличной от указанной в Техническом задании, при условии сохранения общего количества Товара, требуемого к поставке.

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения, а также технических характеристик и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.

Заведующий ОМПР ПК                                                                      Лебедева О.В.