| ПЕРЕЧЕНЬ СИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Модель | Зав. № | Год выпуска | № Госреестра | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Бесконтактный инфракрасный термометр | TORMED исп. NC-178 | М24200502832 | 2020 | 68844-17 | Поверка |
|  | Бесконтактный инфракрасный термометр | TORMED исп.NC-178 | М24200502839 | 2020 | 68844-17 | Поверка |
|  | Весы медицинские электронные | ВЭМ-150-"Масса-К" | С89938 | 2013 | 16720-09 | Поверка |
|  | Весы медицинские электронные | ВЭМ-150-"Масса-К" | С90201 | 2013 | 16720-14 | Поверка |
|  | Весы медицинские электронные | ВЭМ-150-"Масса-К" | А3-11620 | 2017 | 16720-14 | Поверка |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 1 | 2016 | 9364-08 | Поверка |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 19 | 2017 | 9364-08 | Поверка |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 412243 | 2021 | 42453-18 | Поверка |
|  | Измеритель артериального давления | BP AG1-10 | 451100947 | 2011 | 23853-02 | Поверка |
|  | Измеритель артериального давления | ИАД-01 - "АДЬЮТОР" | 10040709411 | 2007 | 27710-04 | Поверка |
|  | Прибор для измерения артериального давления | APEXMED исп. АТ-30 | 783932 | 2013 | 29875-11 | Поверка |
|  | Прибор для измерения артериального давления | APEXMED исп. АТ-30 | 784341 | 2013 | 29875-11 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400183 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400222 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400163 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400199 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400239 | 2016 | 45084-10 | Поверка |