	ПЕРЕЧЕНЬ СИ

	№ 
п/п
	Наименование
	Модель
	Зав. №
	Год выпуска
	№ 
Госреестра
	Вид работ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Бесконтактный инфракрасный термометр
	TORMED исп. NC-178 
	М24200502832
	2020
	68844-17
	Поверка

	2. 
	Бесконтактный инфракрасный термометр
	TORMED исп.NC-178 
	М24200502839
	2020
	68844-17
	Поверка

	3. 
	Весы медицинские электронные
	ВЭМ-150-"Масса-К"
	С89938
	2013
	16720-09
	Поверка

	4. 
	Весы медицинские электронные
	ВЭМ-150-"Масса-К"
	С90201
	2013
	16720-14
	Поверка

	5. 
	Весы медицинские электронные
	ВЭМ-150-"Масса-К"
	А3-11620
	2017
	16720-14
	Поверка

	6. 
	Гигрометр психрометрический 
	ВИТ-2
	1
	2016
	9364-08
	Поверка

	7. 
	Гигрометр психрометрический 
	ВИТ-2
	19
	2017
	9364-08
	Поверка

	8. 
	Гигрометр психрометрический 
	ВИТ-2
	412243
	2021
	42453-18
	Поверка

	9. 
	Измеритель артериального давления 
	BP AG1-10
	451100947
	2011
	23853-02
	Поверка

	10. 
	Измеритель артериального давления 
	ИАД-01 - "АДЬЮТОР"
	10040709411
	2007
	27710-04
	Поверка

	11. 
	Прибор для измерения артериального давления
	APEXMED исп. АТ-30
	783932
	2013
	29875-11
	Поверка

	12. 
	Прибор для измерения артериального давления
	APEXMED исп. АТ-30
	784341
	2013
	29875-11
	Поверка

	13. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400183
	2016
	45084-10
	Поверка

	14. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400222
	2016
	45084-10
	Поверка

	15. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400163
	2016
	45084-10
	Поверка

	16. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400199
	2016
	45084-10
	Поверка

	17. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400239
	2016
	45084-10
	Поверка



