Техническое задание

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию (поверке) средств измерений,

применяемых в подразделении ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России, расположенном

в пос. Кизнер (ОУХО) в 2026 году

Услуги /работы выполняются в строгом соответствии с законодательной и нормативной базой РФ об обеспечении единства СИ и должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 26.06.2008г.  №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федерального закона от 27.12.2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»;

- Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Постановления правительства от 16 ноября 2020 года № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Перечень СИ, подлежащих поверке, прилагается. Перечень СИ может изменяться по согласованию с Исполнителем в случае производственной необходимости Заказчика.

Форма отчета прилагается – акт выполненных работ и реестр приложение к акту.

Передача СИ Исполнителю и прием СИ у Исполнителя осуществляется с оформлением расписки на полученные СИ.

Максимальный срок выполнения заявленных услуг/выполнения работ не может превышать 30 (Тридцать) дней с момента поступления заявки от Заказчика.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг/выполняемых работ по метрологическому обслуживанию СИ.

Результаты поверки подтверждаются внесенной информацией в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений «АРШИН». Регистрация результатов поверки СИ в информационном фонде является юридически значимым подтверждением выполнения поверки СИ.

При признании средств измерений непригодными к применению Заказчику предоставляется информация о причинах их непригодности вместе с протоколом и извещением о непригодности.

Поверка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

Для выполнения услуг/работ по поверке СИ требуется действующая выписка из реестра

аккредитованных лиц с областью аккредитации, позволяющей проводить поверку всей указанной в ТЗ номенклатуры средств измерений согласно требованиям ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ФЗ от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

При выполнении заявленных услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей, в том числе субъектов малого предпринимательства, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации (наличие у соисполнителей действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений).

Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках оказания услуг/работ, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий перед Заказчиком.

Исполнитель гарантирует наличие у него на дату подписания контракта всех необходимых для оказания услуг по поверки договоров с соисполнителями работ согласно техническому заданию.

Место проведения поверки СИ по месту нахождения СИ заказчика по адресу:

- Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. Кизнер, ул. Сосновая.

Исполнитель отвечает за квалификацию направляемых специалистов (исполнителей работ). Специалисты, выполняющие соответствующие работы на территории Заказчика, обязаны соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, правила по охране труда, противопожарной безопасности, действующие у Заказчика.

Все услуги/работы проходят в согласованные с заказчиком сроки. В случае невозможности оказания заявленных услуг/работ на месте эксплуатации СИ поверка проходит на территории Исполнителя.

Исполнитель назначает ответственное лицо для связи с Заказчиком по планированию и контролю выполнения работ/услуг.

Направляемые технические специалисты Исполнителя должны соответствовать требованиям пропускного режима ОУХО пос. Кизнер по месту нахождения СИ.

Все работы /услуги, предусмотренные техническим заданием, должны быть выполнены в срок до 01.11.2026 г.

Все услуги по метрологическому обслуживанию СИ выполняются за счет Исполнителя, в том числе:

- Организацию и проведение поверки;

- Транспортные услуги по доставке взятых на метрологическое обслуживание СИ от Заказчика и обратно к Заказчику;

- Командировочные расходы;

- Страхование;

- Уплата пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России                                                                          Д.В. Фаткулина

Приложение №1

к Техническому заданию

| ПЕРЕЧЕНЬ СИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Модель | Зав. № | Год выпуска | № Госреестра | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Бесконтактный инфракрасный термометр | TORMED исп. NC-178 | М24200502832 | 2020 | 68844-17 | Поверка |
|  | Бесконтактный инфракрасный термометр | TORMED исп.NC-178 | М24200502839 | 2020 | 68844-17 | Поверка |
|  | Весы медицинские электронные | ВЭМ-150-"Масса-К" | С89938 | 2013 | 16720-09 | Поверка |
|  | Весы медицинские электронные | ВЭМ-150-"Масса-К" | С90201 | 2013 | 16720-14 | Поверка |
|  | Весы медицинские электронные | ВЭМ-150-"Масса-К" | А3-11620 | 2017 | 16720-14 | Поверка |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 1 | 2016 | 9364-08 | Поверка |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 19 | 2017 | 9364-08 | Поверка |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 412243 | 2021 | 42453-18 | Поверка |
|  | Измеритель артериального давления | BP AG1-10 | 451100947 | 2011 | 23853-02 | Поверка |
|  | Измеритель артериального давления | ИАД-01 - "АДЬЮТОР" | 10040709411 | 2007 | 27710-04 | Поверка |
|  | Прибор для измерения артериального давления | APEXMED исп. АТ-30 | 783932 | 2013 | 29875-11 | Поверка |
|  | Прибор для измерения артериального давления | APEXMED исп. АТ-30 | 784341 | 2013 | 29875-11 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400183 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400222 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400163 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400199 | 2016 | 45084-10 | Поверка |
|  | Сфигмоманометр медицинский механический | ВК2002-3001 | 400239 | 2016 | 45084-10 | Поверка |

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России                                                                          Д.В. Фаткулина