                                                                                                                                                                                                                                               

Техническое задание
на оказание услуг по метрологическому обслуживанию (поверке) средств измерений, 
применяемых в подразделении ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России, расположенном 
в пос. Кизнер (ОУХО) в 2026 году
    
 	Услуги /работы выполняются в строгом соответствии с законодательной и нормативной базой РФ об обеспечении единства СИ и должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 26.06.2008г.  №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 
· Федерального закона от 27.12.2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»;
· Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
· Постановления правительства от 16 ноября 2020 года № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Перечень СИ, подлежащих поверке, прилагается. Перечень СИ может изменяться по согласованию с Исполнителем в случае производственной необходимости Заказчика.
Форма отчета прилагается – акт выполненных работ и реестр приложение к акту.
Передача СИ Исполнителю и прием СИ у Исполнителя осуществляется с оформлением расписки на полученные СИ.
Максимальный срок выполнения заявленных услуг/выполнения работ не может превышать 30 (Тридцать) дней с момента поступления заявки от Заказчика.
Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг/выполняемых работ по метрологическому обслуживанию СИ.
Результаты поверки подтверждаются внесенной информацией в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений «АРШИН». Регистрация результатов поверки СИ в информационном фонде является юридически значимым подтверждением выполнения поверки СИ. 
При признании средств измерений непригодными к применению Заказчику предоставляется информация о причинах их непригодности вместе с протоколом и извещением о непригодности.
Поверка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.
Для выполнения услуг/работ по поверке СИ требуется действующая выписка из реестра 
аккредитованных лиц с областью аккредитации, позволяющей проводить поверку всей указанной в ТЗ номенклатуры средств измерений согласно требованиям ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ФЗ от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
При выполнении заявленных услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей, в том числе субъектов малого предпринимательства, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации (наличие у соисполнителей действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений). 
Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках оказания услуг/работ, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий перед Заказчиком.
Исполнитель гарантирует наличие у него на дату подписания контракта всех необходимых для оказания услуг по поверки договоров с соисполнителями работ согласно техническому заданию.

Место проведения поверки СИ по месту нахождения СИ заказчика по адресу: 
· Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. Кизнер, ул. Сосновая.

Исполнитель отвечает за квалификацию направляемых специалистов (исполнителей работ). Специалисты, выполняющие соответствующие работы на территории Заказчика, обязаны соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, правила по охране труда, противопожарной безопасности, действующие у Заказчика.
Все услуги/работы проходят в согласованные с заказчиком сроки. В случае невозможности оказания заявленных услуг/работ на месте эксплуатации СИ поверка проходит на территории Исполнителя.
Исполнитель назначает ответственное лицо для связи с Заказчиком по планированию и контролю выполнения работ/услуг.
Направляемые технические специалисты Исполнителя должны соответствовать требованиям пропускного режима ОУХО пос. Кизнер по месту нахождения СИ.
Все работы /услуги, предусмотренные техническим заданием, должны быть выполнены в срок до 01.11.2026 г.
Все услуги по метрологическому обслуживанию СИ выполняются за счет Исполнителя, в том числе: 
· Организацию и проведение поверки; 
· Транспортные услуги по доставке взятых на метрологическое обслуживание СИ от Заказчика и обратно к Заказчику; 
· Командировочные расходы; 
· Страхование; 
· Уплата пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
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Приложение №1
к Техническому заданию

	ПЕРЕЧЕНЬ СИ

	№ 
п/п
	Наименование
	Модель
	Зав. №
	Год выпуска
	№ 
Госреестра
	Вид работ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Бесконтактный инфракрасный термометр
	TORMED исп. NC-178 
	М24200502832
	2020
	68844-17
	Поверка

	2. 
	Бесконтактный инфракрасный термометр
	TORMED исп.NC-178 
	М24200502839
	2020
	68844-17
	Поверка

	3. 
	Весы медицинские электронные
	ВЭМ-150-"Масса-К"
	С89938
	2013
	16720-09
	Поверка

	4. 
	Весы медицинские электронные
	ВЭМ-150-"Масса-К"
	С90201
	2013
	16720-14
	Поверка

	5. 
	Весы медицинские электронные
	ВЭМ-150-"Масса-К"
	А3-11620
	2017
	16720-14
	Поверка

	6. 
	Гигрометр психрометрический 
	ВИТ-2
	1
	2016
	9364-08
	Поверка

	7. 
	Гигрометр психрометрический 
	ВИТ-2
	19
	2017
	9364-08
	Поверка

	8. 
	Гигрометр психрометрический 
	ВИТ-2
	412243
	2021
	42453-18
	Поверка

	9. 
	Измеритель артериального давления 
	BP AG1-10
	451100947
	2011
	23853-02
	Поверка

	10. 
	Измеритель артериального давления 
	ИАД-01 - "АДЬЮТОР"
	10040709411
	2007
	27710-04
	Поверка

	11. 
	Прибор для измерения артериального давления
	APEXMED исп. АТ-30
	783932
	2013
	29875-11
	Поверка

	12. 
	Прибор для измерения артериального давления
	APEXMED исп. АТ-30
	784341
	2013
	29875-11
	Поверка

	13. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400183
	2016
	45084-10
	Поверка

	14. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400222
	2016
	45084-10
	Поверка

	15. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400163
	2016
	45084-10
	Поверка

	16. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400199
	2016
	45084-10
	Поверка

	17. 
	Сфигмоманометр медицинский механический
	ВК2002-3001
	400239
	2016
	45084-10
	Поверка
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