Техническое задание

по закупке «Мебель лабораторная»

Предмет закупки: Мебель лабораторная (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Технические, функциональные и качественные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |
| 1 | Стол лабораторный КТРУ - 31.09.10.000-00000041 | 1 | Вид материала столешницы | ЛДСП |
|  |  |  | Назначение | Для химических работ |
|  |  |  | Тип каркаса | металлический |
|  |  |  | Тип конструкции стола | прямая |
|  |  |  | Тип стола | стационарный |
|  |  |  | Количество открытых полок, шт | 1 |
|  |  |  | Высота стола , не менее, мм | 850 |
|  |  |  | Длина столешницы, не менее, мм | 1200 |
|  |  |  | Глубина столешницы не менее, мм | 600 |
|  |  |  | Толщина столешницы не менее, мм | 16 |
|  |  |  | Тип покрытия каркаса | Полимерно-порошковое, стойкое к механическим воздействиям |
|  |  |  | Комплектация | открытая тумба с 2 отделениями |
|  |  |  | Сертификат соответствия | наличие |
| 2 | Стол лабораторный КТРУ - 31.09.10.000-00000041 | 1 | Вид материала столешницы | ЛДСП |
|  |  |  | Назначение | Для химических работ |
|  |  |  | Тип каркаса | Металлический |
|  |  |  | Тип конструкции стола | Прямая |
|  |  |  | Тип стола | Стационарный |
|  |  |  | Высота стола не менее, мм | 850 |
|  |  |  | Длина столешницы не менее, мм | 1500 |
|  |  |  | Глубина столешницы не менее, мм | 600 |
|  |  |  | Толщина столешницы не менее, мм | 16 |
|  |  |  | Комплектация | тумба с тремя ящиками и тумба с распашной дверцей или одна тумба имеет три ящика на роликовых направляющих, вторая створку |
|  |  |  | Сертификат соответствия | наличие |
| 3 | Шкаф для посуды деревянный КТРУ - 31.01.12.139-00000001 | 5 | Высота, мм | ≥ 1800 и < 2000 |
|  |  |  | Глубина, мм | ≥ 400 и < 500 |
|  |  |  | Тип конструкции | Прямой |
|  |  |  | Ширина, мм | ≥ 800 и < 900 |
|  |  |  | Вид материала корпуса | ЛДСП |
|  |  |  | Количество выдвижных ящиков, шт | ≥ 2 |
|  |  |  | Количество дверей, шт | ≥ 2 |
|  |  |  | Количество полок | ≥ 1 |
|  |  |  | Наличие остекления | да |
|  |  |  | Регулировка напольных опор по высоте | да |
|  |  |  | Тип напольной опоры | Ножки |
|  |  |  | Тип фасада | Закрытый |

Обоснование использования дополнительных характеристик:

Заказчик при описании объекта закупки руководствовался требованиями и правилами описания объекта закупки, предусмотренными ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Характеристики установлены согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок в Единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг.

Дополнительные характеристики о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных установлены в соответствии с требованиями Заказчика, для обеспечения более точного и четкого описания объектов закупки согласно ч.1 п.1 ст.33 44-ФЗ.

Общие требования к товару:

Товар должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками объекта закупки (при необходимости), указанными в Таблице № 1.

Гарантия качества Товара:

Товар по качеству должен соответствовать ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

Гарантийный срок, с даты подписания документа о приемке не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные дефекты (заменять некачественные детали) в срок, согласованный с Заказчиком.

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Наличие паспорта (формуляр) и руководство по эксплуатации на русском языке.

Наличие заполненного гарантийного талона (с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода (подпись и печать Поставщика товара, дата заполнения).

Требования к упаковке, маркировке:

Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и содержать сведения о товаре и производителе.

Требования к сборке и установке:

Сборка и установка товара производится силами и за счет Заказчика.

Исполнитель                                                                                      П.А. Саяпин