Техническое задание
на периодическое техническое освидетельствование лифтов
г. Екатеринбург.                                                                                   сентябрь 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН)
1. Цель работ
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в соответствии с условиями настоящего договора провести оценку соответствия лифта в период назначенного срока службы требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме периодического технического освидетельствования.

1.2. Услуги производятся на объектах ЗАКАЗЧИКА, указанных в п. 2.1.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору следующая:
	№
	Расположение объекта
	Ид.№
	Кол-во ост.
	Месяц выполнения работ

	1. 
	Ул. Софьи Ковалевской д.16 здание Литер А4
	60062
	12
	октябрь

	2. 
	Ул. Софьи Ковалевской д.16 здание Литер А4
	7569/10/10
	12
	октябрь

	3. 
	Ул. Софьи Ковалевской д.16 здание Литер А4
	7812/06/10
	13
	октябрь


    2.3.
Оплата выполняемых работ (услуг) осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ путем  перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 7 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. На основании аттестата аккредитации провести периодическое техническое освидетельствование лифта в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010, согласно тех. задания
3.2. По результатам оценки соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» оформить акты периодического технического освидетельствования. Внести в паспорт лифта необходимые записи.

3.3. Обеспечить соблюдение специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ правил техники безопасности и других требований, установленных на объектах Заказчика.

3.4. Оформить акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг).
    3.5. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения проверок, испытаний и измерений.

     3.6 Обратить особое внимание на исправность датчика скорости на лифте № 7569/10/10 с отметкой в акте
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Подать Заявку о готовности лифтов к проведению периодического технического освидетельствования.

4.2. Обеспечить подготовку лифтов к проведению периодического технического освидетельствования, в том числе регламентные работы.

4.3. Обеспечить доступ представителям ИСПОЛНИТЕЛЯ в шахты и машинные помещения для выполнения работ, постоянное электроснабжение и освещение лифта, предоставить необходимую документацию по организации безопасной эксплуатации лифтов.

    4.4. Обеспечить организацию проведения периодического технического освидетельствования лифтов по согласованному сторонами графику, указанному в п. 2.1. настоящего договора, присутствие специалистов, ответственных за техническое обслуживание лифтов.
    4.5. Подписать акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг).
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    5.1. Управление лифтом,  переключения и  иные  операции  на лифте,  необходимые для проведения проверок, испытаний и измерений, осуществляет квалифицированный персонал, уполномоченный владельцем лифта, или квалифицированный персонал организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта.

    5.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору для своевременного принятия мер по устранению таких затруднений.

5.3. В случае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме и в установленный срок, Стороны сообщают об этом друг другу письменно для принятия совместных мер по действию условий договора.

5.4. По окончании работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг).

5.5. Акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) подписывается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 3-х рабочих дней, с момента его предоставления.

В случае не подписания акта в указанный срок и отсутствия мотивированного отказа от подписания акта, Акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается подписанным в одностороннем порядке.
6. Срок выполнения работ
6.1.  октябрь 2026г
           7. Требование
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за объем и качество выполненных работ  в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53783-2010.
Глав. энергетик:                            С.В.Колесников
PAGE  
- 1 -

