Обоснование и расчет начальной (максимальной) 
цены контракта на оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений для нужд Санкт-Петербургской таможни

ОКПД2 - 71.12.40.120 «Услуги в области метрологии»

При проведении таможенного контроля применяются, в том числе, таможенные средства таможенного контроля (далее – ТСТК), являющиеся средствами измерений (далее также – СИ). В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений» измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться с применением СИ утвержденного типа, прошедших поверку.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений (далее – Перечень СИ), поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами.

Поверяемые Санкт-Петербургской таможней СИ (Таблица 1. Перечень средств измерений для поверки) входят в Перечень СИ (пункты 35 и 37  постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии») и являются средствами измерения для обеспечения измерений массы и длины товаров и транспортных средств при проведении банковских 
и таможенных операций, а также при налогообложении.

Таблица 1. Перечень средств измерений для поверки

| № п/п | Наименование и тип средств измерений | Наименование в соответствии с бухгалтерским учетом (инв. номер) | Заводские номера средств измерений | Регистрационный номер в ФИФ (ГРСИ) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные для статистического взвешивания «Магистраль-1» БВ1-60 000А24-1/ | 1013402170, Весы автомобильные для статистического взвешивания "Магистраль-1" БВ1-60 000А24-1 (инв. 153110008970000) | 0357 | 58999-14 | 1 |
| 2 | Весы электронные ТВ-М-300.2-А3/ | 1013402372, Весы электронные ТВ-М-300.2-А3 (инв. 153110039830000) | S07546 | 48166-11 | 1 |
| 3 | Весы платформенные 4D-PМ-15/15-3000/ | Весы платформенные Масса-К 4D-PM-15/15-3000-AB (инв. 1013404341) | 0081 | 52767-13 | 1 |
| 4 | Весы платформенные ВСП4-1000А | Весы платформенные электронные ВСП4-1000А (инв. 1013401860) | 1202Б13574 | 23840-08 | 1 |
| 5 | Весы электронные ТВ TB-M-600.2-A3 (НПВ 600 кг)/ | Весы элект.пром.МАССА-К TB-M-600.2-A3,1040501628- Н (ивн. 153110023850000) | 3649 | 32253-06 | 1 |
| 6 | Весы электронные с пределом до 3 кг МК-3.2-С21 | Весы МК-3,2-С21) забаланс | 9984 | 55369-13 | 1 |
| 7 | Весы с пределом взвешивания более 150 кг ЕВ1-300К2 | ВЕСЫ ЕВ-1-300К2 (инв. 153110087680000) | 032003 | 17136-08 | 1 |
| 8 | Весы электронные с пределом до 3 кг НВ-3000-М | ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДО 3-Х КГ забаланс | 010561 | 16919-03 | 1 |
| 9 | Весы с пределом взвешивания более 150 кг ТВ-М-600.2-А3 | Весы ТВ-М-600 (инв. 153110082050000) | 05457 | 48166-13 | 1 |
| 10 | Весы с пределом взвешивания более 150 кг ТВ-М-600.2-А3 | Весы ТВ-М-600 (инв. 153110082060000) | 05458 | 48166-13 | 1 |
| 11 | Весы электронные настольные МК-3.2-А11/ | 1013402382, Весы электронные настольные МК-3.2-А11 (забаланс) | FS210067 | 55369-13 | 1 |
| 12 | Весы лабораторные ВЛТ-150-П | 1101041306 Весы электронные лаборат.ВЛТ 150-П с интерфейсом и калибровочной гирей 100г. (инв. 153110058920000) | 23625046 | 19874-08 | 1 |
| 13 | Гиря калибровочная 100 гр | калибровочная гиря 100г (в составе 1101041306 Весы электронные лаборат.ВЛТ 150-П с интерфейсом и калибровочной гирей 100г с инв. 153110058920000.) | z-23425732 | - | 1 |
| 14 | Дальномеры лазерные, 0,05 – 100 м, Leica DISTO TM D3a | Дальномер лазерный Leica DISTO D3a (из состава 104051119 С, Портативный прибор идентификации лесо- и пиломатериалов "Кедр" (мод) инвентарный номер 153110019010000; Дальномер лазерный Leica DISTO D3a (из состава 1040002191 В, Портативный прибор идентификации "Кедр" (модернизир.) инвентарный номер 153110018580000; Дальномер лазерный Leica DISTO D3a ( из состава 1040002193 В, Портативный прибор идентификации "Кедр" (модернизир.) инвентарный номер 153110018390000; Дальномер лазерный Leica DISTO D3a ( из состава 1040002192 В, Портативный прибор идентификации "Кедр" (модернизир.) инвентарный номер 153110018380000; Дальномер лазерный Leica DISTO D3a ( из состава 1101041363, "Кедр" портативный прибор идентификации (модернизир.) инвентарный номер 153110018830000 | 924150023 924150255 924150258 924150329 924150416 | 44938-10 | 5 |
| 15 | Рулетки ЕХ10/5 10м/ | Рулетка 10м. Рулетка измерительная 10м. (забаланс) | 40, 45 | 22003-07 | 2 |
| 16 | Рулетка Р30УЗК 30 метров | Рулетка 30м (Р30 УЗК) (забаланс) | 20, 21 | 35278-07 | 2 |
| 17 | Рулетка Р7У3Д | Рулетка измерительная металлическая 7,5м (забаланс) | 21-02-00026 21-02-00036 21-02-00037 21-02-00038 21-02-00040 21-02-00043 21-04-00116 21-04-00117 21-04-00124 21-04-00125 21-04-00127 21-04-00129 21-04-00134 | 71665-18 | 13 |
| 18 | Рулетка измерительная ЭНКОР 2 м. | Рулетка (РФЗ-2-16 (2м)) (забаланс) | 02 05 06 07 09 | 27060-04 | 5 |
| 19 | Рулетки измерительные металлические ТС 30/5 30 метров | Рулетка ТС30/5 Рулетка ТС30/5 Рулетка ТС 30/5, 1635079 Рулетка ТС, 1040300485-Н Рулетка ТС 30/5, 1040300877-Н Рулетка ТС 30/5, 1635079 Рулетка ТС 30/5, 1040300879-Н 1040101624 В, Рулетка ТС 30/5 Рулетка ТС30/5 Рулетка ТС30/5 Рулетка ТС 30/5, 1635079 1013401351, Рулетка ТС 30/5 Рулетка ТС30/5 Рулетка ТС30/5 Рулетка ТС 30/5, 1040300871-Н 1040101392 В, Рулетка ТС 30/5 1040101391 В, Рулетка ТС 30/5 1040101471 В, Рулетка ТС 30/5 1040101472 В, Рулетка ТС 30/5 Рулетка ТС 30/5, 104050103 С Рулетка измерительная металлическая ТС 30/5 (забаланс) | 36 895 40 931 13 927 54 30 890 902 889 930 49 42 899 18 57 F238 | 22003-07 | 18 |
| 20 | Штангенциркуль ШЦ-III (ЩЦ-III-400-0,1) | Штангенциркуль1 Штангенциркуль2 Штангенциркуль2 (забаланс) | 407777 407778 611923 | 7706-00 | 3 |
| 21 | Весы лабораторные электронные РВ3002DR НПВ 3 100 гр | Весы презиционные Р 83002Д R¦A,1330169 - Н (инв. 153110023830000) | 1113342187 | 18694-03 | 1 |
| 22 | Гиря калибровочная 2 кг | 1040400121-Н, Гиря калибровочная (2кг) (забаланс) | 316520 | - | 1 |
| 23 | Дальномер лазерный DLE 50 | 1040001636 Н, Цифровой лазерный дальномер Bosch DLE 50 (сер.885313663) 1040001637 Н, Цифровой лазерный дальномер Bosch DLE 50 (сер.885317503) (забаланс) | 885317503, 885313663 | 38534-08 | 2 |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ-III 400 0.05мм с отсчетом по нониусу типа/ | Штангенциркуль ШЦ-III-400-0.1-2 (забаланс) | 029000878 | 33746-07 | 1 |
| 25 | Штангенциркуль ШЦ-III (ЩЦ-III-400-0,1)/ | Штангенциркуль ШЦ-3 0-400 губ 100 мм 0.1, (номенклат.1013401592) | 10071235 10070413 10070517 10071178 10071236 | 22088-07 | 5 |
| 26 | Вилка мерная Mantax Precision MPR 650 | Вилка мерная, 1040300490-Н Вилка мерная, 1040300489-Н 1013401290, Вилка мерная Mantax Precision MP R650 65 см 1635080 Вилка мерная Mantax precision MPR650 65 см 1635080 Вилка мерная Mantax precision MPR650 65 см 1635080 Вилка мерная Mantax precision MPR650 65 см 1635080 Вилка мерная Mantax precision MPR650 65 см (забаланс) | 27 45 37 29 71 03 49 | 36166-07 | 7 |
| 27 | Рулетка Р5У3Д | Рулетка измерительная (забаланс) | 01-ast 02-ast 03-ast 04-ast 05-ast 06-ast 07-ast 08-ast 09-ast 10-ast 11-ast 12-ast 13-ast 14-ast 19-ast 20-ast 21-ast 22-ast 23-ast 24-ast 25-ast 26-ast 27-ast 28-ast 29-ast 30-ast 31-ast 32-ast 33-ast 34-ast 35-ast 36-ast 37-ast 38-ast 39-ast 40-ast | 71665-18 | 36 |
| 28 | Курвиметр КП-230С | КУРВИМЕТР ПОЛЕВОЙ КП-230С (инв. 153110082480000) | 1265 | 37342-08 | 1 |
| 29 | Линейка измерительная металлическая | линейка металлическая линейка измерительная (забаланс) | 2 5 01 02 | 20048-05 | 4 |
| 30 | Пирометр инфракрасный | ТКА-ПКМ (23) Термогигрометр с выходом на ПК и поверкой (Измерение температуры: 0 (инв. 153110090680000) ТКА-ПКМ (23) Термогигрометр с выходом на ПК и поверкой (Измерение температуры: 0 (инв. 153110088530000) ТКА-ПКМ (23) Термогигрометр с выходом на ПК и поверкой (Измерение температуры: 0 (инв. 153110078300000) | 23 483 23 482 23 484 | 24248-09 | 3 |
| 31 | Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,05 | Штангенциркуль ШЦ-1-200 (забаланс) | 90056557 90056578 90056714 90096068 90096166 90096080 90096134 90056722 90056582 90096128 90096148 90096150 90096153 90056525 90056543 90096197 90096079 90096161 90096047 | 72189-18 | 19 |
| 32 | Рулетка Р10УЗК | Рулетка Р10УЗК 3 кл.точ. с поверкой ГОСТ 7502-98) (забаланс) | E12914 E12915 E12916 | 67047-17 | 3 |

Для целей организации настоящей закупки в соответствии пунктом 3.7.1 Приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 
«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Методические рекомендации) исследование рынка было проведено путем запроса ценовых предложений у 7 (семи) организаций (исх. письмо 
от 18 мая 2026 г. № 22-22/13686), являющихся аккредитованными государственными региональными центрами метрологии.

Ценовое предложение, полностью удовлетворяющее запросу, получено 
от одной организации – (расчет стоимости № 439-05-2411 от 20.05.2026 г., 
вх. реестр № 35 от 21 мая 2026 г.), стоимость услуг составляет 228 716 (двести двадцать восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 49 копеек.

Для дальнейшего исследования рынка в целях получения ценовой информации для определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с пунктом 3.7.2 Методических рекомендации 
был размещен запрос о предоставлении ценовой информации 
 на оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, на который 
в установленный срок не поступило ни одного коммерческого предложения.

Также в соответствии с пунктами 3.7.3 и 3.7.4 Методических рекомендаций был осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при этом принималась в расчет информация о ценах услуг, содержащаяся в контрактах, которые исполнены 
и по которым не взыскивались неустойки в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет и иные источники информации, 
в том числе общедоступные результаты изучения рынка), а также осуществлен сбор и анализ общедоступной ценовой информации. Расчет информации приведен в таблице 2 (Приложение № 1 к обоснованию и расчету начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений для нужд Санкт-Петербургской таможни).

В связи с тем, что вышеуказанные контракты были заключены 
в 2024-2025 годах, цены прошлых периодов, используемые в расчетах, 
в соответствии с пунктом 3.18. Методических рекомендаций приведены 
к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного 
в соответствии с формулой:

,  где:

– коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;

– срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;

t –  месяц проведения расчетов НМЦК;

- – индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от  до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики

В соответствии рекомендациями пункта 3.20 части 3 Приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 № 567 в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых 
в расчете НМЦК, необходимо рассчитать коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

, где:

V - коэффициент вариации;

– среднее квадратичное отклонение:

– цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> – средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n – количество значений, используемых в расчете.

Результаты расчёта приведены в таблице 2 (Приложение № 1 
к обоснованию и расчету начальной (максимальной) цены контракта 
на оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений для нужд Санкт-Петербургской таможни), при расчете использовались функции табличного редактора MS Excel.

В связи с тем, что значение коэффициента вариации не превышает 33%, согласно пункту 3.20.2 приказа Минэкономразвития от 2 октября 2013 г. 
№ 567 совокупность значений используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной и проводить дополнительные исследования 
в целях увеличения ценовой информации нецелесообразно.

Учитывая выбранный способ определения исполнителя (в соответствии 
с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд») стартовая цена определена по действующему коммерческому предложению.

Результаты расчёта НМЦК (стартовой цены) приведены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты расчёта НМЦК 
на поверку и калибровку средств измерений

| № п/п | Наименование и тип средств измерений | Регистрационный номер в ФИФ (ГРСИ) | Qi | Pi без НДС, руб. | Зповерка, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные для статистического взвешивания «Магистраль-1» БВ1-60 000А24-1/ | 58999-14 | 1 | 13 629,84 | 13 629,84 |
| 2 | Весы электронные ТВ-М-300.2-А3/ | 48166-11 | 1 | 6 282,57 | 6 282,57 |
| 3 | Весы платформенные 4D-PМ-15/15-3000/ | 52767-13 | 1 | 7 371,06 | 7 371,06 |
| 4 | Весы платформенные ВСП4-1000А | 23840-08 | 1 | 7 371,06 | 7 371,06 |
| 5 | Весы электронные ТВ TB-M-600.2-A3 (НПВ 600 кг)/ | 32253-06 | 1 | 6 822,06 | 6 822,06 |
| 6 | Весы электронные с пределом до 3 кг МК-3.2-С21 | 55369-13 | 1 | 1 360,61 | 1 360,61 |
| 7 | Весы с пределом взвешивания более 150 кг ЕВ1-300К2 | 17136-08 | 1 | 7 099,97 | 7 099,97 |
| 8 | Весы электронные с пределом до 3 кг НВ-3000-М | 16919-03 | 1 | 1 360,61 | 1 360,61 |
| 9 | Весы с пределом взвешивания более 150 кг ТВ-М-600.2-А3 | 48166-13 | 1 | 8 188,46 | 8 188,46 |
| 10 | Весы с пределом взвешивания более 150 кг ТВ-М-600.2-А3 | 48166-13 | 1 | 8 188,46 | 8 188,46 |
| 11 | Весы электронные настольные МК-3.2-А11/ | 55369-13 | 1 | 1 360,61 | 1 360,61 |
| 12 | Весы лабораторные ВЛТ-150-П | 19874-08 | 1 | 3 510,37 | 3 510,37 |
| 13 | Гиря калибровочная 100 гр | - | 1 | 1 281,00 | 1 281,00 |
| 14 | Дальномеры лазерные, 0,05 – 100 м, Leica DISTO TM D3a | 44938-10 | 5 | 3 084,04 | 3 084,04 |
| 15 | Рулетки ЕХ10/5 10м/ | 22003-07 | 2 | 426,33 | 426,33 |
| 16 | Рулетка Р30УЗК 30 метров | 35278-07 | 2 | 816,36 | 816,36 |
| 17 | Рулетка Р7У3Д | 71665-18 | 13 | 426,33 | 426,33 |
| 18 | Рулетка измерительная ЭНКОР 2 м. | 27060-04 | 5 | 426,33 | 426,33 |
| 19 | Рулетки измерительные металлические ТС 30/5 30 метров | 22003-07 | 18 | 816,36 | 816,36 |
| 20 | Штангенциркуль ШЦ-III (ЩЦ-III-400-0,1) | 7706-00 | 3 | 2 122,80 | 2 122,80 |
| 21 | Весы лабораторные электронные РВ3002DR НПВ 3 100 гр | 18694-03 | 1 | 3 510,37 | 3 510,37 |
| 22 | Гиря калибровочная 2 кг | - | 1 | 1 281,00 | 1 281,00 |
| 23 | Дальномер лазерный DLE 50 | 38534-08 | 2 | 3 084,04 | 3 084,04 |
| 24 | Штангенциркуль ШЦ-III 400 0.05мм с отсчетом по нониусу типа/ | 33746-07 | 1 | 2 122,80 | 2 122,80 |
| 25 | Штангенциркуль ШЦ-III (ЩЦ-III-400-0,1)/ | 22088-07 | 5 | 2 122,80 | 2 122,80 |
| 26 | Вилка мерная Mantax Precision MPR 650 | 36166-07 | 7 | 199,56 | 199,56 |
| 27 | Рулетка Р5У3Д | 71665-18 | 36 | 290,26 | 290,26 |
| 28 | Курвиметр КП-230С | 37342-08 | 1 | 9 577,00 | 9 577,00 |
| 29 | Линейка измерительная металлическая | 20048-05 | 4 | 399,11 | 399,11 |
| 30 | Пирометр инфракрасный | 24248-09 | 3 | 6 639,75 | 6 639,75 |
| 31 | Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,05 | 72189-18 | 19 | 2 122,80 | 2 122,80 |
| 32 | Рулетка Р10УЗК | 67047-17 | 3 | 426,33 | 426,33 |
| Итого: |  |  |  |  | 228 716,49 |

Согласно пункту 6.5.4.3 Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций ФТС России, территориальных таможенных органов Российской Федерации, представительств (представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, утвержденных приказом ФТС России 
от 31 мая 2022 г.№ 421, затраты на поверку ТСТК определяются в соответствии с пунктом 6.5.7 указанных правил, а именно: затраты на оплату услуг 
по поверке СИ определяются по формуле:

где

Qi – фактическое количество СИ, подлежащих поверке в соответствии 
с требованиями эксплуатационной документации;

Pi – цена услуги по поверке СИ.

Предельный объем затрат на поверку ТСТК приказом ФТС России 
от 31 мая 2022 г. № 421 не установлен.

Таким образом, НМЦК (стартовая цена) составляет 228 716 (двести двадцать восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 49 копеек.