Описание объекта закупки

на поставку электро товаров и прочих расходных материалов для нужд

ФГБУ «МФК Минфина России»

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации".

- Место поставки: Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, Каширское шоссе, 112.

- Предмет закупки: поставка расходных материалов для нужд ФГБУ «МФК Минфина России»

- Срок поставки: единоразово, с даты подписания Контракта в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с 10.00 до 17.00.

- Условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с заявками Заказчика без ограничения числа поставок Товара в течение срока действия Контракта. Поставщик должен согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара. Поставка Товаров производится путем их доставки транспортом Поставщика за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого Товара.

Допуск на объект Заказчика для поставки Товара осуществляется по заранее оформленному пропуску в рабочие часы (09:00 - 17:00), в пятницу (09:00-15:45) с учетом обеденного времени (13:00 - 13:45), с учетом выходных и праздничных дней.

- Требования к поставляемому Товару:

- Поставляемый Товар должен соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем и требованиями настоящего Описания объекта закупки;

- Товар, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в обычных условиях,
не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением;

- Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения;

- Поставщик передает вместе с Товаром паспорт изделия, всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый Товар, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации и безопасности на русском языке, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю, а также сертификат соответствия /декларацию о соответствии (в случаях, когда продукция подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения, декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром;

- Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 12 месяцев.

7. Перечень товаров:

| № п/п | Наименование | Код ОКПД2 | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный линейный Вид крепления: накладной/подвесной Тип: настенные/потолочные Мощность светильника36 Вт Мощность лампочки36 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Лампа в комплекте Материал корпуса: алюминий/пластик Цвет плафона/арматуры: белый/белый Цветность естественный белый (3300-5000 К) Напряжение питания 185-260 В Длина светильника 1202 мм Ширина светильника 60 мм | 27.40.25.123 | Шт. | 40 |
| 2 | Светодиодная лампа Тип-светодиодная Мощность (Вт) 7 Напряжение 220 В Цоколь G5.3 Цветовая температура 4000 К Цветопередача 80 Ra Диаметр 50 мм Длина 50 мм Вид FR/матированная Тип колбы MR16 Форма софитная Световой поток 560 лм Световая отдача 80 лм/Вт Цветность естественный белый (3300-5000 К) | 27.40.15.150 | Шт. | 200 |
| 3 | Светодиодная лампа Тип светодиодная, Мощность (Вт) 9; Напряжение220 В; ЦокольGU10; Цветовая температура 4200 К; Цветопередача 80 Ra; Диаметр 50 мм; Длина 57 мм Вид FR/матированная Тип колбы MR16 Форма софитная Световой поток 720 лм Световая отдач 80 лм/Вт Цветность естественный белый (3300-5000 К) Класс энергоэффективности A+ | 27.40.15.150 | Шт. | 200 |
| 4 | Светодиодная лампа Тип светодиодная Мощность (Вт) 8 Напряжение 220 В Цоколь E14 Цветовая температура 3000 К Цветопередача 80 Ra Диаметр 37 мм Длина 107 мм Вид FR/матированная Тип колбы C Форма свеча Световой поток 760 лм | 27.40.15.150 | Шт. | 20 |
| 5 | Светодиодная лампа Тип светодиодная Мощность (Вт) 5 Напряжение 220 В Цоколь E14 Цветовая температура 4200 К Цветопередача 89 Ra Диаметр 37 мм Длина 112 мм Вид FR/матированная Тип колбы C Форма свеча Световой поток 400 лм Световая отдача 80 лм/Вт | 27.40.15.150 | Шт. | 100 |
| 6 | Светодиодная лампа Тип светодиодная Мощность (Вт) 9 Напряжение 220 В Цоколь E27 Цветовая температура 3000 К Цветопередача 80 Ra Диаметр 60 мм Длина 110 мм Вид FR/матированная Тип колбы A60 Форма груша Световой поток 750 лм Световая отдача 83 лм/Вт | 27.40.15.150 | Шт. | 30 |
| 7 | Светодиодная лампа для софтбокса цветовая температура - 5500 +- 100 К мощность - 60 Вт тип цоколя - E27 напряжение питания - 220 В длинна лампы - 20 см диаметр лампы - 6,7 см | 27.40.15.150 | Шт. | 50 |
| 8 | Светодиодная лампа Тип светодиодная Мощность (Вт) 9 Напряжение 220 В Цоколь E27 Цветовая температура 4200 К Цветопередача 89 Ra Диаметр 60 мм Длина 110 мм Вид FR/матированная Тип колбы A60 Форма груша Световой поток 850 лм Световая отдача 95 лм/Вт | 27.40.15.150 | Шт. | 100 |
| 9 | Термоусадочная клеевая трубка Длина трубки 1 м Номинальный диаметр до/после усадки 12/6 мм Диаметр до усадки 12 мм Толщина стенки после усадки 1.7 мм Продольная усадка ≤15 % Температура усадки 115-140 °С Клеевой слой есть Напряжение 1000 В Цвет черный Материал полиолефин Количество в упаковке не менее 10 шт | 27.90.12.130 | упак | 2 |
| 10 | Термоусадочная клеевая трубка Длина 1 м Номинальный диаметр до/после усадки 3/1 мм Диаметр до усадки 3 мм Толщина стенки после усадки 1.1 мм Продольная усадка ≤15 % Температура усадки 115-140 °С Клеевой слой Напряжение 1000 В Количество в упаковке10 шт Цвет черный Материал полиолефин | 22.21.29.120 | упак. | 3 |
| 11 | Клемма соединительная Материал корпуса пластик Наличие изоляции да Количество в упаковке 50 шт Цвет желтый Max сечение провода 2.5 мм² Min сечение провода 0.5 мм² На DIN-рейку нет Модельный ряд 2273 Количество зажимаемых проводов 5 шт | 27.33.13.120 | упак. | 1 |
| 12 | Провод камкабель Тип ПВС Номинальное напряжение 380 В Материал медь Изоляция ПВХ-пластикат Материал оболочки ПВХ (PVC) Цвет белый Количество жил 4 шт Сечение жилы кабеля 6 мм² Структура жилы МП Длина 100 м Диаметр 15.6 мм Упаковка бухта Форма провода круглы | 27.32.13.150 | Шт. | 1 |
| 13 | Армированная лента Ширина 48 мм Длина 50 м Толщина 0.145 мм Цвет серый Расположение армирующих волокон: продольно-поперечное Материал основы полиэтилен Клеящий слой синтетический каучук | 23.14.11.110 | Шт. | 40 |
| 14 | Автоматический выключатель дифференциального тока Тип модульный Тип модуля дифференциальной защиты электронный Количество модулей 2 Количество полюсов двухполюсной Класс токоограничения 3 Номинальное напряжение 220/230 В Тип расцепления C Отключающая способность 6 кА Номинальный ток 16 А Ток утечки 30 мА Тип утечки А Степень защиты IP20 Вес нетто 0.19 кг Высота 82 мм Ширина 36 мм Глубина 73 мм Диапазон рабочих температур от -25 до +50 °С | 27.12.22.000 | Шт. | 15 |
| 15 | Автоматический выключатель дифференциального тока Тип модульный Тип модуля дифференциальной защиты электронный Количество модулей 2 Количество полюсов двухполюсной Класс токоограничения 3 Номинальное напряжение 220/230 В Тип расцепления C Отключающая способность 6 кА Номинальный ток 25 А Ток утечки 30 мА Тип утечки А Степень защиты IP20 Высота 84 мм Ширина 36 мм Глубина 71 мм | 27.12.22.000 | Шт. | 15 |
| 16 | Автоматический 3-полюсный выключатель Тип модульный Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Тип расцепления C Цвет корпуса белый Номинальный ток 32 А Высота 80 мм Ширина 54 мм Глубина 73.6 мм | 27.12.22.000 | Шт. | 10 |
| 17 | Фотореле Напряжение 20 В Материал PC (поликарбонат) Max мощность нагрузки 5500 Вт Диапазон освещенности срабатывания от 5 до 50 Люкс Цвет корпуса белый Светодиодный индикатор нет Уличный Номинальный ток 25 А Монтажа открытая установка Степень защиты 44 IP Исполнение датчика встроенный | 27.40.42.224 | Шт. | 30 |
| 18 | Коробка распределительная для наружного монтажа Материал АБС-пластик Конструкция квадратная с крышкой Цвет серый Тип проводки открытая Количество вводов 6 шт Max диаметр трубы 25 мм Внутренние габариты 100х100х55 мм Длина 100 мм Ширина 100 мм Глубина 55 мм Количество в упаковке 1 шт Степень защиты55 IP | 27.12.10.190 | Шт. | 50 |
| 19 | Автоматический выключатель Тип модульный Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение230/400 В Цвет корпуса белый Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ-4 Количество полюсов 1 Отключающая способность 4.5 кА Тип расцепления C Номинальный ток 25 А Высота 80 мм Ширина 17.7 мм Глубина 73 мм ГОСТ IEC 60898-1 | 27.12.22.000 | Шт. | 25 |
| 20 | Автоматический выключатель Тип модульный Род тока AC (переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 230/400 В Цвет корпуса белый Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ-4 Количество полюсов 1 Отключающая способность 4.5 кА Тип расцепления B Номинальный ток 16 А Высота 80 мм Ширина 17.7 мм Глубина 73 мм ГОСТ IEC 60898-1 | 27.12.22.000 | Шт. | 25 |
| 21 | Розеточный блок двойной с заземлением с предварительным подключением без шторок Монтаж накладной (открытый) Количество гнезд 2 Количество постов 2 Рамка в комплекте Max ток 16 А Степень защиты IP20 Цвет белый Материал пластик Наличие задней стенки Форма прямоугольная Ориентация монтажа универсальная Вид розетки силовая Зажимная система винты Номинальное напряжение 250 В Количество фаз 1 шт | 27.33.13 | Шт. | 50 |
| 22 | Розетка с заземлением двойная Монтаж встраиваемый (скрытый) Количество гнезд 2 Количество постов 2 Тип комплектации розетка в сборе Рамка в комплекте Max ток 16 А Степень защиты IP20 Крышка нет Заземление есть Защитные шторки нет Цвет белый Материал термопласт Наличие задней стенки нет Форма прямоугольная Ориентация монтажа универсальная Вид розетки силовая Ширина устройства 81 мм Высота устройства 81 мм Глубина устройства 40 мм ГОСТ IEC 60884-1 Зажимная система винты Номинальное напряжение 250 В Количество фаз 1 шт | 27.33.13 | Шт. | 30 |
| 23 | Установочная коробка безгалогенная Внутренние габариты 64х59 мм Количество вводов 4 шт Max диаметр трубы 20 мм Размер ниши 68х60 мм Огнестойкость 650°C Степень защиты 20 IP Материал полипропилен Конструкция круглая, пластиковые лапки Цвет синий Количество в упаковке 1 шт Тип проводки скрытая Назначение для гипсокартона и полых стен Длина 68 мм Ширина 68 мм Глубина 60 мм Тип монтажные (подрозетники). | 27.33.13 | Шт. | 30 |
| 24 | Автоматический трехполюсный выключатель Тип модульный Род тока AC (переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 230/400 В Отключающая способность 6 кА Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Тип расцепления C Цвет корпуса белый Номинальный ток 25 А | 27.12.22.000 | Шт. | 10 |
| 25 | Выключатель автоматический Тип модульный Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Тип расцепления C Цвет корпуса белый Номинальный ток 40 А Высота 80 мм Ширина 54 мм Глубина 73.6 мм ГОСТ Р 50345-2010 | 27.12.22.000 | Шт. | 10 |
| 26 | Блок питания для светодиодных лент и модулей 12v Назначение для лент, модулей и линеек Мощность 150 Вт Защита от пыли и влаги IP 20 Входное напряжение 185-240 В Выходное напряжение 12 В Выходной ток 12.5 А Защита от короткого замыкания да Защита от повышенного напряжения да ГОСТ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Тип блок питания | 27.12.40 | Шт. | 20 |
| 27 | Соединительная клемма с рычажком 3-х проводная Материал корпуса полиамид Номинальный ток 32 А Наличие изоляции да Количество в упаковке 50 шт Цвет оранжевый Max сечение провода 2.5 мм² Min сечение провода 0.08 мм² Габариты 20.5х17х14.5 мм Номинальное напряжение 400 В Количество зажимаемых проводов 3 шт Наличие контактной пасты нет Al/Cu соединение да Рычажные да Тип использования многоразовые Для подключения фазных проводников да | 27.33.13.120 | упак. | 1 |