ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением (Матрац противопролежневый)
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Федерального закона № 44-ФЗ
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
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	Конструкция
	Трубчатый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	5
	шт

	
	
	
	Допустимая нагрузка
	⩽250.0
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Длина
	⩾1980.0 и ⩽2000.0
	Миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Ширина
	⩾800.0 и ⩽900.0
	Миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Высота
	⩾63.0 и ⩽260.0
	Миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Ремкомплект
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Статический режим
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	



Требования к упаковке, маркировке товара: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение N 2 к Контракту).
Требование к качеству: Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на Товар составляет не менее 12 месяцев. 


    


                                                         



