- Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением (Матрац противопролежневый)

- 2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением | 31.03.12.140-00000070 | Конструкция | Трубчатый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | 5 | шт |
|  |  |  | Допустимая нагрузка | ⩽250.0 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ⩾1980.0 и ⩽2000.0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ⩾800.0 и ⩽900.0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Высота | ⩾63.0 и ⩽260.0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Ремкомплект | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Статический режим | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Требования к упаковке, маркировке товара: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение N 2 к Контракту).

Требование к качеству: Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на Товар составляет не менее 12 месяцев.