Техническое задание на поставку сборника для хранения очищенной воды

для нужд ОФТ стационара клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборник для хранения очищенной воды С-30 производства ООО ПФ «Ливам» или эквивалент | Назначение | Сбор и хранение очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения в аптеках, больницах, лабораториях различного типа и других учреждениях. | штука | 1 |
|  |  | Внешний вид |  |  |  |
|  |  | Ёмкость, л | не менее 30 |  |  |
|  |  | Размеры в плане, мм | не менее 450х500 |  |  |
|  |  | Высота, без подставки, мм | 485 |  |  |
|  |  | Масса, кг | не более 7 |  |  |
|  |  | Напряжение питания электрических цепей управления | 12 В или 220 В |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 8 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | не менее 18 |  |  |
|  |  | Срок хранения очищенной воды, часов | не более 24 |  |  |
|  |  | Исполнение | - настенное (наличие кронштейн) - напольное (наличие подставки с колёсами) |  |  |
|  |  | Материал корпуса | нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | наличие (прописать реквизиты) |  |  |
|  |  | Возможность объединения в единую систему с аквадистиллятором | наличие |  |  |
|  |  | Автоматическое отключениеаквадистилляторапри наполнении водосборника | наличие |  |  |
|  |  | Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность | наличие |  |  |
|  |  | Воздушный бактерицидный фильтр | наличие |  |  |
|  |  | Подставка с колёсами для перемещения | наличие |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 30 календарного дня с момента заключения контракта |
| РУ, ДС, инструкции на русском языке | наличие |