Техническое задание 
Описание объекта закупки: 
Услуга по поверке приборов учета тепловой энергии.
	Наименование оборудования:
	- ТВ7, заводской номер: 18067336
	- ПРЭМ – 40, заводской номер: 578598
	- ПРЭМ – 40, заводской номер: 578601
	- КТСП-Н, заводской номер: 4393г/x

1. ОКПД-2: 45.20.21.222
 
2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (Тамбовстат).
3. Адрес: г. Тамбов, проезд Интернациональный, д.14.
4. Организация метрологической поверки приборов учета тепловой энергии включает в себя отключение, демонтаж, промывку, подготовку, транспортировку, заключение «Исполнителем» от своего имени договора с организацией, имеющей право выдавать свидетельства о поверке, обеспечение проведения организацией поверки, возврат, монтаж и подключение приборов учета тепловой энергии «Заказчика».
5. Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
Исполнитель оказывает услуги, с применением своих сил, средств и материалов.
6. Срок оказания услуг: 30 дней с даты заключения договора.
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