Техническое задание

Описание объекта закупки:

Услуга по поверке приборов учета тепловой энергии.

Наименование оборудования:

- ТВ7, заводской номер: 18067336

- ПРЭМ – 40, заводской номер: 578598

- ПРЭМ – 40, заводской номер: 578601

- КТСП-Н, заводской номер: 4393г/x

- ОКПД-2: 45.20.21.222

- Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (Тамбовстат).

- Адрес: г. Тамбов, проезд Интернациональный, д.14.

- Организация метрологической поверки приборов учета тепловой энергии включает в себя отключение, демонтаж, промывку, подготовку, транспортировку, заключение «Исполнителем» от своего имени договора с организацией, имеющей право выдавать свидетельства о поверке, обеспечение проведения организацией поверки, возврат, монтаж и подключение приборов учета тепловой энергии «Заказчика».

- Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

Исполнитель оказывает услуги, с применением своих сил, средств и материалов.

- Срок оказания услуг: 30 дней с даты заключения договора.