«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник НКРГСС – филиала

ФБУ «Администрация «Камводпуть»

_____________________Р.В. Левашов

«___» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнения работ по техническому обслуживанию автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и сопутствующего оборудования для нужд Нижне-Камского района гидротехнических сооружений и судоходства - филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей».

- Объект закупки

Выполнения работ по техническому обслуживанию автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и сопутствующего оборудования (далее – Услуга).

- Цель закупки

Обеспечение надёжного и бесперебойного функционирования АСУТП и оборудования, своевременное выявление и устранение дефектов и ошибок, предотвращение возможных сбоев в работе системы.

- Место оказания услуг

- Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица Шлюзовая 1.

- Срок поставки

С 01.06.2026 г. по 30.11.2026 г.

- Код ОКПД 2: 62.02.30.000

- Услуги по технической поддержке информационных технологий

- Состав закупки:

Таблица №1

| № п/п | Наименование объекта закупки | Кол-во, единица измерения | № показателя | Наименование показателя характеристики объекта закупки (товаров, работ, услуг) | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя характеристики объекта закупки (товаров, работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнения работ по техническому обслуживанию автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и сопутствующего оборудования ОКПД 2: 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий | 1, шт |  | Объём работ |  | 1. Провести профилактический осмотр оборудования совместно со специалистами НКРГСС. 2. Устранить обнаруженные дефекты совместно со специалистами НКРГСС. 3. Выполнить корректировку параметров АСУТП. 4. Провести визуальный осмотр оборудования для оценки его рабочего состояния. 5. Проверить комплектность и техническое состояние оборудования и всех его составляющих на момент осмотра. 6. Провести диагностику неисправного оборудования с целью определения возможности его ремонта. 7. Проверить связь автоматизированного рабочего места (АРМ) с серверами и контроллерами. 8. Проверить состояние звуковой и световой сигнализации. 9. При необходимости принять меры по быстрому восстановлению программного обеспечения. 10. Проверить функционирование: скриптов; пользовательских архивов; трендов. 11. Проверить систему сообщений, включая: аварийные сообщения; системные сообщения; архивирование сообщений. 12. Выполнить тестирование и диагностику ошибок в программном обеспечении. 13. Предоставить консультации специалистов Заказчику по телефону и электронной почте. 14. Выявить и проанализировать ошибки, устранить их и принять меры для недопущения повторения дефектов в будущем. |
|  |  |  |  | Требования к выполнению работ |  | 1. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, обладающим необходимыми компетенциями и опытом работы с АСУТП и соответствующим оборудованием. 2. При выполнении работ необходимо соблюдать действующие нормы и правила технической эксплуатации оборудования, требования охраны труда и промышленной безопасности. 3. Все выявленные в ходе осмотра и диагностики дефекты и неисправности должны быть зафиксированы в отчётной документации с указанием способов их устранения. 4. Корректировка параметров АСУТП должна производиться в соответствии с технической документацией на систему и утверждёнными регламентами. 5. Консультации специалистов должны предоставляться в течение 2 рабочих часов с момента поступления запроса от Заказчика (по телефону) и в течение 4 рабочих часов — по электронной почте. |

Специалист по администрированию сетевых устройств				С.А. Полетаев