## Лист1
Приложение 1 Описание объекта закупки Поставка медицинских расходных материалов ИКЗ:
Номер пп | Наименование | КТРУ | Описание по КТРУ | Код вида МИ | Ед изм по КТРУ | Кол-во | Характеристика | Значение | Ед. изм. характеристик
1 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005748 | Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Как правило, включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Это устройство одноразового использования. | 254520 | штука | 1900 | Боковое отверстие на дистальном конце иглы | Нет
[7 empty] | Диаметр катетера, G | 20 | G
[7 empty] | Инъекционный порт | Да
[7 empty] | Крылья для фиксации | Да
[7 empty] | Механизм защиты инъекционного порта | Да
[7 empty] | Рабочая длина | 32 | мм
[7 empty] | Рентгеноконтрастность | Да
[7 empty] | Удлинительная трубка | Нет
[7 empty] | Устройство защиты от укола иглой | Нет
[7 empty] | Количество рентгеноконтрастных полос на канюле | 3 | шт
[7 empty] | Прозрачная камера визуализации тока крови | Соответствие
[7 empty] | Скорость потока катетера | 59 | мл/мин
Общие требования и документы
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | наличие
|  |  | Сертификат/ декларация соответствия |  | при наличии
|  |  | Инструкция на русском языке |  | наличие
|  |  | Остаточный срок годности на дату поставки, месяцев |  | Не менее 12