ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке сметной документации и сопровождению государственной экспертизы

1. Наименование объекта
Разработка сметной документации и сопровождение прохождения государственной экспертизы по объекту:
«Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (ГВС) с циркуляцией здания Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровский переулок, д. 6».

2. Основание для выполнения работ
Работы выполняются на основании:
1. разработанной проектной документации;
2. технического задания Заказчика;
3. требований действующего законодательства РФ;
4. Градостроительного кодекса РФ;
5. Постановления Правительства РФ №87;
6. Методики определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя РФ №421/пр);
7. действующих ФСНБ (ФЕР), ГЭСН и иных нормативных документов.

3. Цель выполнения работ
Определение достоверной сметной стоимости капитального ремонта объекта и получение положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

4. Состав выполняемых работ
Исполнитель обязан выполнить:
4.1. Расчет прочих затрат:
Исполнитель обязан:
1. Выехать на объект для осмотра узла ввода и прохождение сетей;
2. Подготовить дефектную ведомость по ремонту помещения и перегородок;
3. Добавить полученные данные к работам по разработке сметного расчета.

4.1 Разработку сметной документации
В состав работ входит:
1. локальные сметные расчеты;
2. сводный сметный расчет стоимости строительства (при необходимости);
3. ведомость объемов работ (при необходимости уточнения);
4. конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования;
5. расчет прочих затрат;
6. пояснительную записку к сметной документации.

4.2 Проверка проектной документации
Исполнитель обязан:
1. проверить соответствие проектных решений объемам работ;
2.  проверить полноту спецификаций;
3. проверить соответствие объемов проекту;
4. выявить возможные ошибки и несоответствия;
5. подготовить перечень замечаний (при наличии).

4.3 Сопровождение государственной экспертизы
Исполнитель обязан:
1. сформировать комплект документов для подачи;
2. передать документацию экспертам;
3. взаимодействовать с экспертной организацией;
4. подготовить ответы на замечания;
5. корректировать сметную документацию по замечаниям экспертов;
6. повторно направлять документацию;
7. сопровождать экспертизу до получения положительного заключения.

5. Исходные данные
Заказчик предоставляет:
1. проектную документацию;
2. рабочую документацию;
3. ведомости объемов работ (при наличии);
4. технические условия;
5. результаты обследования;
6. доступ на объект для дополнительного обследования;
7. иные документы, необходимые для разработки сметной документации.

6. Требования к результату работ
По окончании работ Исполнитель передает Заказчику:
1. сметную документацию в формате XLSX;
2. сметную документацию в PDF;
3. пояснительную записку;
4. конъюнктурный анализ;
5. ведомость объемов работ (при необходимости);
6. положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.

7. Требования к оформлению
Сметная документация должна быть разработана:
1. в текущей нормативной базе ФСНБ;
2. с применением действующих индексов Минстроя РФ;
3. в соответствии с Методикой №421/пр;
4. в действующей версии ПК «ГРАНД-Смета».

8. Срок выполнения работ
Общий срок выполнения работ — не более 30 календарных дней, включая:
1. разработку сметной документации;
2. устранение замечаний;
3. сопровождение государственной экспертизы;
4. получение положительного заключения.

9. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен:
1. иметь опыт разработки сметной документации объектов капитального строительства;
2. иметь опыт сопровождения государственной экспертизы;
3. использовать лицензионное программное обеспечение.

10. Особые условия
Исполнитель:
1. самостоятельно устраняет замечания экспертной организации без дополнительной оплаты;
2. корректирует сметную документацию до получения положительного заключения;
3. несет ответственность за соответствие сметной документации требованиям действующих нормативных документов.

