## Sheet1
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 344842.46 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 344842.46 руб.
|  | / |  |  |  |  | /
« » |  | 20 г. |  | « » |  | 20 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.260427) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.260427)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 г. № 31076-ИФ_09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 г. № 31076-ИФ_09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 03.03.2026 №29 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 03.03.2026 №29
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, II квартал 2026 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, II квартал 2026
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Челябинская область | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Челябинская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Челябинская область | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Челябинская область
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 8 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 8
Текущий ремонт наружных инженерных сетей (ГВС и теплоснабжения), Межрайонной инспекции ФНС №17 по Челябинской области, расположенной по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 158/1 | [13 empty] | Текущий ремонт наружного тепло и водоснабжения г. Магнитогорск, пр К.Маркса 158/1
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | акт определения объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2026
Сметная стоимость |  | 344.84 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 55,95 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 10,53 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 282,66 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 129.2474 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 18.5448 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСН 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.0016 |  | 0.0016
Объём: 4*0,04
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.28768 |  |  |  |  | 115.12
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 179.8 |  | 0.28768 |  |  | 400.17 |  | 115.12
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 35.58
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.073008 |  |  |  |  | 34.14
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.55 |  | 0.00248 | 1933 | 1.37 | 2648.21 |  | 6.57
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.55 |  | 0.00248 |  |  | 620.95 |  | 1.54
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 44.08 |  | 0.070528 |  |  | 404.97 |  | 28.56
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 44.08 |  | 0.070528 |  |  | 462.26 |  | 32.6
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 88.16 |  | 0.14106 | 2.11 | 1.51 | 3.19 |  | 0.45
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 184.84
|  | ФОТ | [8 empty] | 149.26
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 219.41
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 200.01
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 377662.5 |  | 604.26
2 | ГЭСН 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.006 |  | 0.006
Объём: 4*0,15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.07932 |  |  |  |  | 29.83
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13.22 |  | 0.07932 |  |  | 376.02 |  | 29.83
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 45.24
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.02274 |  |  |  |  | 12.94
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.39 |  | 0.00834 | 828.16 | 1.4 | 1159.42 |  | 9.67
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1.39 |  | 0.00834 |  |  | 531.25 |  | 4.43
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.94 |  | 0.01164 | 1933 | 1.37 | 2648.21 |  | 30.83
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.94 |  | 0.01164 |  |  | 620.95 |  | 7.23
| 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.39 |  | 0.00834 | 62.31 | 1.3 | 81 |  | 0.68
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0.46 |  | 0.00276 |  |  | 1471.91 |  | 4.06
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.46 |  | 0.00276 |  |  | 462.26 |  | 1.28
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 88.01
|  | ФОТ | [8 empty] | 42.77
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 62.87
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 57.31
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 34698.33 |  | 208.19
3 | ГЭСН 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.086 |  | 0.086
| 1 | ОТ | чел.-ч
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 3623.96
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.0373 |  |  |  |  | 1265.09
| 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 23.69 |  | 2.0373 | 1327.44 | 1.34 | 1778.77 |  | 3623.96
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 23.69 |  | 2.0373 |  |  | 620.95 |  | 1265.09
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4889.05
|  | ФОТ | [8 empty] | 1265.09
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1163.88
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 581.94
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 77149.65 |  | 6634.87
4 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.09 |  | 0.09
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 13.86 |  |  |  |  | 5211.64
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 |  | 13.86 |  |  | 376.02 |  | 5211.64
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5211.64
|  | ФОТ | [8 empty] | 5211.64
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 4638.36
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2084.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 132607.33 |  | 11934.66
5 | ГЭСН 07-06-001-02 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (плита непроходного канала В-9 (1300х1000), вес 0,325 т, объем0,128м3) | 100 м3 | 0.03968 |  | 0.03968
Объём: 31*0,128
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 0.8
|  | ЭМ | 0.8
|  | М | 0
|  | ЗТм | 0.8
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8.1265 |  |  |  |  | 3812.61
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| H48 | Коэффициент к расходу материалов |  | 0 | 0
| H51 | Коэффициент к времени эксплуатации машин (маш.-час) и затратам труда машинистов (чел.-час) |  | 0.8 | 0.8
| H53 | Коэффициент к затратам труда рабочих (ЗТ) |  | 0.8 | 0.8
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 256 | 0.8 | 8.1265 |  |  | 469.16 |  | 3812.61
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4331.35
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4.2621 |  |  |  |  | 2621.92
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3.27 | 0.8 | 0.1038 |  |  | 1679.31 |  | 174.32
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3.27 | 0.8 | 0.1038 |  |  | 620.95 |  | 64.46
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 49.28 | 0.8 | 1.5643 | 1703.3 | 1.44 | 2452.75 |  | 3836.95
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 126.1042 | 0.8 | 4.0031 |  |  | 620.95 |  | 2485.7
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 49.28 | 0.8 | 1.5643 | 95.25 | 1.53 | 145.73 |  | 227.97
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.89 | 0.8 | 0.15523 |  |  | 579.6 |  | 89.97
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4.89 | 0.8 | 0.15523 |  |  | 462.26 |  | 71.76
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.9 | 0.8 | 0.060314 |  |  | 35.5 |  | 2.14
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10765.88
|  | ФОТ | [8 empty] | 6434.53
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 7077.98
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 4697.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 568071.32 |  | 22541.07
6 | ГЭСНр 66-01-016-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм | 100 м | 1.2 |  | 1.2
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 40.56 |  |  |  |  | 16650.29
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 33.8 |  | 40.56 |  |  | 410.51 |  | 16650.29
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4060.62
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.568 |  |  |  |  | 1556.51
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.94 |  | 2.328 |  |  | 1679.31 |  | 3909.43
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.94 |  | 2.328 |  |  | 620.95 |  | 1445.57
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.24 |  |  | 579.6 |  | 139.1
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.2 |  | 0.24 |  |  | 462.26 |  | 110.94
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.78 |  | 2.136 | 4.35 | 1.3 | 5.66 |  | 12.09
| 4 | М | [8 empty] | 140.89
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.36 |  | 1.632 |  |  | 71.92 |  | 117.37
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.34 |  | 0.408 |  |  | 57.64 |  | 23.52
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 22408.31
|  | ФОТ | [8 empty] | 18206.8
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 16204.05
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 8010.99
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 38852.79 |  | 46623.35
7 | ГЭСН 22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм | км | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8.3056 |  |  |  |  | 3710.44
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 207.64 |  | 8.3056 |  |  | 446.74 |  | 3710.44
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 98.11
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0484 |  |  |  |  | 23.14
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.12 |  | 0.0048 |  |  | 1679.31 |  | 8.06
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.12 |  | 0.0048 |  |  | 620.95 |  | 2.98
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 8 |  | 0.32 | 11.68 | 1.52 | 17.75 |  | 5.68
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.0064 |  |  | 579.6 |  | 3.71
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.16 |  | 0.0064 |  |  | 462.26 |  | 2.96
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0.93 |  | 0.0372 |  |  | 124.26 |  | 4.62
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.93 |  | 0.0372 |  |  | 462.26 |  | 17.2
| 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 22.97 |  | 0.9188 | 50.77 | 1.63 | 82.76 |  | 76.04
| 4 | М | [8 empty] | 4.55
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.3 |  | 0.132 | 35.71 | 0.85 | 30.35 |  | 4.01
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0.22 |  | 0.0088 | 47.57 | 1.28 | 60.89 |  | 0.54
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3836.24
|  | ФОТ | [8 empty] | 3733.58
| Пр/812-018.0-1 | НР Водопровод - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 4368.29
| Пр/774-018.0 | СП Водопровод - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2762.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 274184.5 |  | 10967.38
8 | ТЦ_24.3.03.13_74_4514100402_15.06.2026_01 | Трубы напорные полиэтиленовые армированные наружный диаметр 63 мм | м | 40 |  | 40 |  |  | 573.77 |  | 22950.8
Формула ценообразования: 700/1,22
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 573.77 |  | 22950.8
9 | 24.3.05.07-0513 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм | шт | 13 |  | 13 | 391.85 | 1.28 | 501.57 |  | 6520.41
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 501.57 |  | 6520.41
10 | 24.3.05.08-0112 | Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм | шт | 1 |  | 1 | 186.7 | 1.17 | 218.44 |  | 218.44
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 218.44 |  | 218.44
11 | 23.8.04.08-0012 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм | шт | 2 |  | 2 | 528.79 | 1.14 | 602.82 |  | 1205.64
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 602.82 |  | 1205.64
12 | ГЭСН 22-06-005-02 | Врезка в существующие сети диаметром: 80 мм | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 1899.28
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 1.86 |  | 3.72 |  |  | 510.56 |  | 1899.28
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1704.95
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.34 |  |  |  |  | 692.56
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14 |  | 0.28 |  |  | 579.6 |  | 162.29
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.14 |  | 0.28 |  |  | 462.26 |  | 129.43
| 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.53 |  | 1.06 | 1069.08 | 1.36 | 1453.95 |  | 1541.19
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.53 |  | 1.06 |  |  | 531.25 |  | 563.13
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.13 |  | 0.26 | 4.35 | 1.3 | 5.66 |  | 1.47
| 4 | М | [8 empty] | 367.99
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.027 |  | 0.054 | 340.41 | 1.95 | 663.8 |  | 35.85
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.102 |  | 0.204 |  |  | 71.92 |  | 14.67
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.16 |  | 0.32 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 46.81
| 23.5.02.02-0043 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.4 |  | 0.8 | 398.02 | 0.85 | 338.32 |  | 270.66
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4664.78
|  | ФОТ | [8 empty] | 2591.84
| Пр/812-018.0-1 | НР Водопровод - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 3032.45
| Пр/774-018.0 | СП Водопровод - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1917.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4807.6 |  | 9615.19
13 | ГЭСН 24-01-002-03 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.08 |  | 0.08
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 16514.43
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 440 |  | 35.2 |  |  | 469.16 |  | 16514.43
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 6630.21
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4.984 |  |  |  |  | 2440.69
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.08 |  | 0.0064 |  |  | 1679.31 |  | 10.75
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.08 |  | 0.0064 |  |  | 620.95 |  | 3.97
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 25 |  | 2 | 1416.22 | 1.3 | 1841.09 |  | 3682.18
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 25 |  | 2 |  |  | 462.26 |  | 924.52
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 24.6 |  | 1.968 | 994.01 | 1.17 | 1162.99 |  | 2288.76
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 24.6 |  | 1.968 |  |  | 531.25 |  | 1045.5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 |  | 0.0096 |  |  | 579.6 |  | 5.56
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.12 |  | 0.0096 |  |  | 462.26 |  | 4.44
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 83.8 |  | 6.704 |  |  | 35.5 |  | 237.99
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 12.5 |  | 1 |  |  | 404.97 |  | 404.97
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 12.5 |  | 1 |  |  | 462.26 |  | 462.26
| 4 | М | [8 empty] | 812.72
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 26 |  | 2.08 | 35.71 | 0.85 | 30.35 |  | 63.13
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11.88 |  | 0.9504 |  |  | 7.64 |  | 7.26
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 53 |  | 4.24 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 620.27
| 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.002 |  | 0.00016 | 26885 | 1.72 | 46242.2 |  | 7.4
| 07.2.07.11-0002 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.01 |  | 0.0008 | 106957.98 | 1.34 | 143323.69 |  | 114.66
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 26398.05
|  | ФОТ | [8 empty] | 18955.12
| Пр/812-018.0-1 | НР Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 22177.49
| Пр/774-018.0 | СП Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 14026.79
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 782529.13 |  | 62602.33
14 | 23.3.06.05-0022 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 80 |  | 80 | 519.96 | 0.93 | 483.56 |  | 38684.8
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 483.56 |  | 38684.8
15 | ГЭСН 07-06-001-02 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (плита непроходного канала В-9 -27 шт б/у) | 100 м3 | 0.03968 |  | 0.03968
Объём: 31*0,128
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10.1581 |  |  |  |  | 4765.76
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 256 |  | 10.1581 |  |  | 469.16 |  | 4765.76
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5414.18
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.2792 |  |  |  |  | 1384.48
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3.27 |  | 0.12975 |  |  | 1679.31 |  | 217.9
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3.27 |  | 0.12975 |  |  | 620.95 |  | 80.57
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 49.28 |  | 1.9554 | 1703.3 | 1.44 | 2452.75 |  | 4796.18
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 49.28 |  | 1.9554 |  |  | 620.95 |  | 1214.22
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 49.28 |  | 1.9554 | 95.25 | 1.53 | 145.73 |  | 284.96
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.89 |  | 0.19404 |  |  | 579.6 |  | 112.46
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4.89 |  | 0.19404 |  |  | 462.26 |  | 89.69
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.9 |  | 0.075392 |  |  | 35.5 |  | 2.68
| 4 | М | [8 empty] | 3926.98
| 01.2.01.02-0042 | Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30 | т | 2.4 |  | 0.095232 | 23356.13 | 0.99 | 23122.57 |  | 2202.01
| 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное | т | 0.12 |  | 0.0047616 |  |  | 60021.79 |  | 285.8
| 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | кг | 1 |  | 0.03968 | 187.01 | 0.94 | 175.79 |  | 6.98
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.04 |  | 0.0015872 | 70296.2 | 1.2 | 84355.44 |  | 133.89
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.24 |  | 0.0095232 |  |  | 126070.26 |  | 1200.59
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0.19 |  | 0.0075392 | 5764.42 | 1.8 | 10375.96 |  | 78.23
| 14.4.03.14-0011 | Раствор крезольно-формальдегидной смолы, поливинилбутираля и моноглицерида льняного масла в смеси спирта этилового и циклогексанона, для покрытия металлических изделий с целью защиты их от коррозии | т | 0.0012 |  | 4.76e-05 | 215424.13 | 1.9 | 409305.85 |  | 19.48
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 15491.4
15.1 | 04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | м3 | 7.6 |  | 0.30157 | 3608.62 | 1.51 | 5449.02 |  | 1643.25
|  | ФОТ | [8 empty] | 6150.24
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 6765.26
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 4489.68
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 715463.46 |  | 28389.59
16 | 05.1.01.07-0001 | Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (плита непроходного канала В-9 4 шт) | м3 | 0.512 |  | 0.512 | 10292.44 | 1.39 | 14306.49 |  | 7324.92
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14306.49 |  | 7324.92
17 | ГЭСН 01-03-031-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м | 1000 м3 | 0.086 |  | 0.086
| 1 | ОТ | чел.-ч
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 884.43
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.76282 |  |  |  |  | 405.25
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8.87 |  | 0.76282 | 828.16 | 1.4 | 1159.42 |  | 884.43
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 8.87 |  | 0.76282 |  |  | 531.25 |  | 405.25
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1289.68
|  | ФОТ | [8 empty] | 405.25
| Пр/812-001.5-1 | НР Механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 380.94
| Пр/774-001.5 | СП Механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 178.31
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 21499.19 |  | 1848.93
18 | ГЭСН 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.09 |  | 0.09
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8.748 |  |  |  |  | 3153.57
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 97.2 |  | 8.748 |  |  | 360.49 |  | 3153.57
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3153.57
|  | ФОТ | [8 empty] | 3153.57
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 2806.68
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 1261.43
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 80240.89 |  | 7221.68
19 | ГЭСН 27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.004 |  | 0.004
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.11884 |  |  |  |  | 48.79
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 |  | 0.11884 |  |  | 410.51 |  | 48.79
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 184.84
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.08388 |  |  |  |  | 47.86
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 |  | 0.00484 | 887.54 | 1.4 | 1242.56 |  | 6.01
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.21 |  | 0.00484 |  |  | 620.95 |  | 3.01
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 |  | 0.00512 | 1933 | 1.37 | 2648.21 |  | 13.56
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.28 |  | 0.00512 |  |  | 620.95 |  | 3.18
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 |  | 0.0344 |  |  | 2120.52 |  | 72.95
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 8.6 |  | 0.0344 |  |  | 531.25 |  | 18.28
| 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 |  | 0.02064 | 1753.85 | 1.47 | 2578.16 |  | 53.21
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 5.16 |  | 0.02064 |  |  | 620.95 |  | 12.82
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 2.9 |  | 0.0116 |  |  | 2447.16 |  | 28.39
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 2.9 |  | 0.0116 |  |  | 620.95 |  | 7.2
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1.82 |  | 0.00728 |  |  | 1471.91 |  | 10.72
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.82 |  | 0.00728 |  |  | 462.26 |  | 3.37
| 4 | М | [8 empty] | 3.04
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 |  | 0.1 | 35.71 | 0.85 | 30.35 |  | 3.04
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 284.53
|  | ФОТ | [8 empty] | 96.65
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 142.08
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 129.51
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 139030 |  | 556.12
20 | 02.2.05.04-2298 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм | м3 | 0.6 |  | 0.6 | 3966.6 | 0.39 | 1546.97 |  | 928.18
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1546.97 |  | 928.18
21 | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.012 |  | 0.012
Объём: 0,003*4
| 1 | ОТ | чел.-ч
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4.2
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.00792 |  |  |  |  | 3.93
| 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.-ч | 0.33 |  | 0.00396 | 779.28 | 1.36 | 1059.82 |  | 4.2
| 4-100-045 | Средний разряд машиниста 4,5 | чел.-ч | 0.66 |  | 0.00792 |  |  | 496.76 |  | 3.93
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8.13
21.1 | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 1.03 |  | 0.01236 | 25889.78 | 0.92 | 23818.6 |  | 294.4
|  | ФОТ | [8 empty] | 3.93
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 5.78
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5.27
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 26131.67 |  | 313.58
22 | ГЭСН 27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.004 |  | 0.004
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.08344 |  |  |  |  | 35.12
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20.86 |  | 0.08344 |  |  | 420.86 |  | 35.12
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 311.06
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0754 |  |  |  |  | 44.31
| 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 2.44 |  | 0.00976 | 1.21 | 1.58 | 1.91 |  | 0.02
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.55 |  | 0.0022 |  |  | 1647.88 |  | 3.63
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.55 |  | 0.0022 |  |  | 531.25 |  | 1.17
| 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.-ч | 2.04 |  | 0.00816 | 2646.78 | 1.5 | 3970.17 |  | 32.4
| 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 2.04 |  | 0.00816 |  |  | 662.34 |  | 5.4
| 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.-ч | 2.14 |  | 0.00856 |  |  | 2305.18 |  | 19.73
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 2.14 |  | 0.00856 |  |  | 531.25 |  | 4.55
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1.51 |  | 0.00604 |  |  | 1660.11 |  | 10.03
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1.51 |  | 0.00604 |  |  | 531.25 |  | 3.21
| 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.-ч | 2.59 |  | 0.01036 | 1334.21 | 1.59 | 2121.39 |  | 21.98
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 2.59 |  | 0.01036 |  |  | 620.95 |  | 6.43
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 0.97 |  | 0.00388 |  |  | 2447.16 |  | 9.49
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.97 |  | 0.00388 |  |  | 620.95 |  | 2.41
| 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.-ч | 1.52 |  | 0.00608 | 181.3 | 1.2 | 217.56 |  | 1.32
| 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 2.04 |  | 0.00816 | 8883.76 | 1.46 | 12970.29 |  | 105.84
| 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2.04 |  | 0.00816 |  |  | 707.19 |  | 5.77
| 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.-ч | 2.04 |  | 0.00816 | 59.52 | 1.3 | 77.38 |  | 0.63
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 3.1 |  | 0.0124 |  |  | 1471.91 |  | 18.25
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 3.1 |  | 0.0124 |  |  | 462.26 |  | 5.73
| 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.0008 | 435.27 | 1.32 | 574.56 |  | 0.46
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.2 |  | 0.0008 |  |  | 531.25 |  | 0.43
| 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 3.71 |  | 0.01484 | 4141.29 | 1.42 | 5880.63 |  | 87.27
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3.71 |  | 0.01484 |  |  | 620.95 |  | 9.21
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1.15 |  | 0.0046 | 2.11 | 1.51 | 3.19 |  | 0.01
| 4 | М | [8 empty] | 33.01
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20.52 |  | 0.08208 |  |  | 30.38 |  | 2.49
| 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0.0024 |  | 9.6e-06 | 907036.67 | 1.07 | 970529.24 |  | 9.32
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.012 |  | 4.8e-05 | 89330.06 | 1.07 | 95583.16 |  | 4.59
| 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0.782 |  | 0.003128 | 4251.61 | 1.22 | 5186.96 |  | 16.22
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.0008 |  | 3.2e-06 | 55898.18 | 1.34 | 74903.56 |  | 0.24
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.0008 |  | 3.2e-06 | 63745 | 0.73 | 46533.85 |  | 0.15
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 423.5
|  | ФОТ | [8 empty] | 79.43
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 116.76
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 106.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 161675 |  | 646.7
23 | 04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I | т | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 4913.81 |  | 1965.52
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4913.81 |  | 1965.52
24 | ТЦ_07.2.00.00_74_4514100402_15.06.2026_01 | Возврат металлолома | кг | -540 |  | -540 |  |  | 17.62 |  | -9514.8
Формула ценообразования: 21,5/1,22
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 17.62 |  | -9514.8
25 | 05-1 | Погрузка группы грузов: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | т |  |  | 1.284 |  |  | 280.43 |  | 360.07
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 280.43 |  | 360.07
26 | 01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 30 км | 1 т груза |  |  | 1.284 |  |  | 645.2 |  | 828.44
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 645.2 |  | 828.44
27 | 06-1 | Утилизация строительного мусора (прим) | т |  |  | 1.284 |  |  | 371.83 |  | 477.43
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 371.83 |  | 477.43
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 83416.54 |  | 172985.11 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 13436 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 129.2474 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18.5448 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [19 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 280991.81 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [19 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [19 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [19 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | прочие затраты | [19 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [19 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [19 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [19 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 64074.74 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 13436 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 129.2474 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18.5448 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 147.7922 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [8 empty] | 13436 | [10 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 129.2474 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 18.5448 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 147.7922 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [19 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [19 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [19 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [19 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [19 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 280991.81 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [19 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [19 empty] | Всего возврат оборудования
|  | НДС | [8 empty] | 62184.71 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделыс НДС | [8 empty] | 344842.46 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделыс НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 83416.54 |  | 172985.11 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [19 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [19 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 13436 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 129.2474 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18.5448 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [19 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 280991.81 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | монтажные работы без учета перевозки | [19 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 282657.75 | [10 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 64074.74 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 13436 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 129.2474 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18.5448 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 147.7922 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [8 empty] | 13436 | [10 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 129.2474 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 18.5448 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 147.7922 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [19 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [19 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [19 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [19 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [19 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 55946.88 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 27328.73 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 10532.82 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 77510.74 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [8 empty] | 1665.94 | [10 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 69162.28 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 40510.36 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 66479.7 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 172985.11 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 280991.81 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | НДС | [7 empty] | 22 | 62184.71 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по смете с НДС | [8 empty] | 344842.46 | [10 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Составил |  | Главный специалист-эксперт Федорова Т.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | Начальник Хозяйственного отдела Васильева Н.Л.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]