ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту индивидуального теплового пункта, в том числе подготовка отопительной системы к зимнему сезону 2026-2027 гг. для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Мурманской области
	1. Правовое основание закупки

	1.Основанием для осуществления закупки является: план - график закупок ТРУ на 2026 год.

2. Требования нормирования в соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона № 44 ФЗ: Приказ Федерального казначейства от 03.11.2021 № 300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и подведомственного Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», не отнесенных к затратам в сфере информационно-коммуникационных технологий».
3. Источник финансирования: Средства Федерального бюджета.

	2. Перечень и объемы услуг

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

	2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту индивидуального теплового пункта, в том числе подготовка отопительной системы к зимнему сезону 2026-2027 гг. для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Мурманской области (далее – Услуги).

Объем услуг - 1 условная единица.

1 (одна) условная единица включает в себя перечень Услуг, оказываемых на 1 (одном) индивидуальном тепловом пункте и отопительной системе (тепловая сеть), находящихся Объекте, перечень которых приведен в Разделе 3 настоящего Технического задания.
ОКПД 2 - 33.12.29.900 услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки.

2.2 Перечень Услуг, принимаемых за 1 условную единицу:
- гидропневматическая промывка тепловых сетей с составлением соответствующих актов по каждому объекту;

- испытание теплосетей на прочность и плотность с составлением соответствующих актов по каждому объекту;

- проведение дезинфекции тепловых сетей (с оформлением соответствующего акта);

- устранение протечек;

- набивка сальников;

- проверка наличия масла в гильзах для термометров и при необходимости доливка масла;

- промывка оборудования, фильтров, грязевиков, теплообменников;

- установка грязевиков (при необходимости);
- установка терморегулирующих клапанов (при необходимости);

- проведение анализов воды из системы отопления после промывки (по Объектам, по которым имеется требование теплоснабжающей организации);
- врезка (в случае отсутствия) предохранительного устройства и укомплектование КИП;

- проверка состояния диафрагм и сопел элеваторов, регулировка (при необходимости) подачи теплоносителя и выставление на расчетное значение, с составлением соответствующих актов по каждому объекту и пломбировкой элементов контроля в присутствии представителя теплоснабжающей организации;

- при наличии автоматических регуляторов, проверка и настройка их на оптимальный режим работы;

- установка (в случае необходимости) дренажной системы;

- участие представителя Исполнителя при обследовании тепловых пунктов на предмет готовности к работе в отопительный период 2026-2027 гг., проводимых отделами Энергонадзора  теплоснабжающих организаций, в целях возможности незамедлительного устранения замечаний.



	3. Место оказания услуг

	Местом оказания услуг являются Объекты, расположенные по адресам:

- г. Мурманск, пр. Кирова, д. 14/2
- г. Мурманск, пр. Кольский, д. 151А


	4. Сроки (периоды) и график оказания услуг

	Срок оказания услуг – с даты заключения Государственного контракта по 15.08.2026.

Этапы оказания услуг не предусмотрены.
Даты оказания Услуг определяются Исполнителем самостоятельно по мере необходимости. Возможно досрочное исполнение Контракта.

Работы, мешающие сотрудникам Управления Федерального казначейства по Мурманской области (далее – УФК по МО), размещенных в местах оказания услуг, выполнять свои служебные обязанности, должны проводиться по согласованию с Заказчиком в нерабочее время.

Услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни УФК по МО с 8-30 до 17-00 (понедельник, вторник, среда, четверг), пятница с 8-30 до 15-00 (время московское), кроме выходных и официально объявленных праздничными дней.

Исполнитель должен предупредить Государственного заказчика о планируемой дате начала оказания Услуг по техническому обслуживанию тепловых пунктов и  тепловых систем, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала оказания Услуг.

	5. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг

	В срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты заключения государственного контракта, но до начала оказания Услуг, Исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику:

- список сотрудников Исполнителя с указанием Ф.И.О., задействованных для оказания Услуг;
- информационное письмо о назначении лица (лиц), ответственного (ответственных) за исполнение обязательств по Государственному контракту по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

	6. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

	6.1 В соответствии с пп. 10, 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021
№ 2464 Исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми своими сотрудниками, оказывающих услуги на выделенном участке.

6.2 Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- мер электробезопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭТЭ), утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511;

- другими нормативными документами Российской Федерации.


	7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

	По результатам испытаний и промывки тепловых систем Исполнитель предоставляет Государственному заказчику по каждому из Объектов по общему (одним) реестром приема-передачи следующие документы:

- Акт о промывке и наполнении тепловой системы в 2 (двух) экземплярах;

- Акт гидравлического испытания тепловой системы в 2 (двух) экземплярах;

- документы на водосчетчик (в случае замены);
- результаты (акты, протоколы) анализов воды из системы отопления после промывки (по Объектам, по которым имеется требование теплоснабжающей организации);
- дефектная ведомость с указанием обнаруженных неисправностей и несоответствий (при наличии таковых) в 2 (двух) экземплярах.

	8. Требования по объему гарантий качества услуг

	Гарантия предоставляется Исполнителем на весь объем оказанных услуг в течение 12(двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами в единой информационной системы документа о приемке оказанных услуг. В случае выявления недостатков оказанных услуг, стороны составляют акт выявленных недостатков, в котором указывают сроки устранения выявленных недостатков. 

В течение гарантийного срока недостатки устраняются за счет Исполнителя.

	9. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

	Гарантийный срок на результат оказанных Услуг составляет 12 месяцев бесперебойной работы тепловых пунктов и тепловых систем со дня подписания сторонами в единой информационной системы документа о приемке оказанных услуг.

	10. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика (для включения в договор)

	10.1 Доставка представителей Исполнителя и оборудования к месту проведения технического обслуживания входят в обязанности Исполнителя.

10.2 Государственный заказчик не несет никаких дополнительных расходов по оказанию Услуг, в том числе расходов на доставку техники к месту оказания услуг, по приобретению материалов или оборудования, необходимых для оказания Услуг.

10.3 Услуги должны быть оказаны в полном объеме, с надлежащим качеством и в сроки в соответствии с условиями Контракта. В случае нанесения материального ущерба имуществу Государственного заказчика и третьих лиц по вине Исполнителя, последний обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком, третьими лицами сроки.

10.4 По окончании Услуг Исполнитель предъявляет Государственному заказчику, УФК по МО тепловые пункты и отопительные системы в технически исправном состоянии.

10.5 После оказания услуг Исполнитель вывозит образовавшийся в ходе проведения технического обслуживания мусор в день оказания услуг.

10.6 Если при оказании Услуг обнаруживается необходимость в услугах, не указанных в Техническом задании, но обязательных для завершения полного цикла оказания услуг по заключенному контракту, то эти услуги должны быть выполнены в пределах цены Контракта.
10.7 Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы по тестированию оборудования тепловых пунктов, приобретению расходных материалов, аккумуляторных батарей (при наличии), необходимых для оказания услуг, приобретаемых Исполнителем, затрат на эксплуатацию оборудования при оказании услуг, транспортные, командировочные, почтовые расходы, страхование (при необходимости), уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.8 Услуги должны оказываться с соблюдением требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с вышеуказанным законом и распространяющих своё действие на территории оказания услуг.
10.9 В случае причинения материального ущерба имуществу Государственного заказчика, Получателя, третьих лиц по вине Подрядчика, последний обязан устранить причинённый ущерб за счёт собственных средств в согласованные с Государственным заказчиком, Получателем, третьими лицами сроки.

10.10 Должностное лицо Государственного заказчика, ответственное за исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом – начальник Отдела № 3 Межрегионального филиала Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге Макеев Игорь Александрович, рабочий телефон (8152) 474618.


	11. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

	11.1 Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончанию оказания Услуг обязан передать Государственному заказчику:

- оригинал счета на оплату с указанием объемов оказанных Услуг в одном экземпляре.
11.2. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета, счета-фактуры, проверив объем и качество оказанных Услуг, с помощью программы «1С: Бухгалтерия» формирует, подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт) и направляет на подписание Исполнителю. Исполнитель в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня, передает подписанный со свой стороны Акт Государственному заказчику, либо в тот же срок направить мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, с изложением причин отказа и выявленных недостатков. 

Надлежащим образом оказанными Услуги считаются со дня подписания Сторонами Акта.

11.3. При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки результата оказанных Услуг недостатков составляется акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

11.4. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11.5. Датой приемки оказанной услуги считается дата подписания Заказчиком Акта.

	12. Порядок оплаты

	12.1. Оказанные услуги оплачиваются Государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 11
12.2. Платежи по Контракту производятся в безналичной форме в денежной валюте Российской Федерации (рублях).

	13. Ответственность сторон

	13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Размер неустоек (пени, штрафа) определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

13.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом (арбитражным судом) по месту нахождения Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в 
г. Санкт-Петербурге.

13.4. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию 
в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

13.5. Изменение условий Государственного контракта не допускается, за исключением их изменения в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

	14. Дополнительная информация.

	Администратор закупочного мероприятия и должностное лицо, ответственное за исполнение контракта – Макеев Игорь Александрович, начальник отдела № 3; Козодаев Евгений Михайлович, заместитель начальника отдела № 3 МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге (г. Мурманск) , тел.: (8152) 474618, e-mail: otdel_3@bk.ru .

	13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания:

	Приложение № 1 -  Форма Ответственные лица сторон. 

Приложение № 2 - Акт приемки товаров, работ, услуг.


	
	


Приложение № 1
к Техническому заданию
Ответственные лица сторон

Для исполнения Государственного контракта и оперативного решения возникающих вопросов Стороны назначают ответственных лиц.

	Ответственное лицо Заказчика: 

	ФИО 
	

	Должность
	

	Телефон
	

	Электронная почта
	

	Полномочия
	

	Ответственное лицо Исполнителя:

	ФИО 
	

	Должность
	

	Телефон, Электронная почта
	

	Полномочия
	


Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в перечне ответственных лиц.

	От Заказчика 
	От Исполнителя

	_____________/__________________/
	_____________/_________________/


Приложение № 2 к Техническому заданию

[image: image1.emf]на сумму

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение (получатель)

Обособленное подразделение

Структурное подразделение

Главный администратор доходов бюджета (Учредитель) Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Валюта (наименование) по ОКЕИ

Адрес грузополучателя 

Заказчик ОГРН

ИНН КПП

Адрес заказчика

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Документ-основание о создании приемочной комиссии Номер

Дата

Основание приемки товаров, работ, услуг Номер

Дата

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

2. Сведения о транспортировке и приемке груза Форма 0510452 с. 2

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

Представитель поставщика

(подрядчика)

Товары, работы, услуги приняты

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг Форма 0510452 с. 3

Итого 

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

Ответственный исполнитель

Представитель поставщика

(подрядчика)

Товары, работы, услуги приняты

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель заказчика

(уполномоченное лицо)

Руководитель 

(уполномоченное лицо)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г. "______"________________________20______г.

АКТ № 



приемки товаров, работ, услуг

КОДЫ

0510452

от  



26.03.2024

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

по Сводному

реестру 001D1017



по Сводному

реестру



Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге



Федеральное казначейство 100

Федеральный бюджет 00000001

RUB 643

199406, Санкт-Петербург г, Малый В.О. пр-кт, дом 64, корпус 2



7709895509 780143001



(идентификатор государственного контракта, договора) 

Код 

строки

Наименование реквизитов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица

Сведения о поставщике (подрядчике) Сведения о грузоотправителе Сведения о страхователе

1 2 3 4 5

1 Полное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица



2 Краткое наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя



3 Адрес (местонахождение) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица



4  ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя



5 ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица



6 КПП юридического лица



Код

строки

Информация о транспортировке груза

Время приемки (час. мин.)

Место составления Акта приемки 

товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

отправка груза со станции 

(пристани, порта)

прибытие на место назначения 

(станция, пристань)

 выдача груза транспортной организацией

вскрытие вагона (других транспортных 

средств)

 доставка на склад получателя

дата время дата время дата время дата время дата время начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Код

строки

Целостность 

опломбирования

Вид упаковки 

или тары

Состояние 

упаковки или тары 

при приемке

Единица измерения 

Способ измерения 

(взвешивание, счет мест, 

обмер и т.п.)

Количество мест груза

Масса груза, т

Товары, содержащиеся в упаковке (таре), 

по маркировке

Условия хранения товара 

на складе получателя

наименование код по ОКЕИ

в пункте 

отправления

в пункте прибытия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Отклоне-

ние по 

количеству 

(объему)

Код

строки

Код товара/

работ, услуг

Наименование товара 

(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)

Страна происхождения товара Единица измерения 

количество 

(объем)

сумма НДС, 

предъявляемая 

покупателю

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

регистрационный 

номер декларации 

на товары/

регистрационный 

номер партии товара, 

подлежащего 

прослеживаемости

"______"________________________20______г.

По документам поставщика (подрядчика) Фактически принято

номер 

сертификата 

соответствия 

товара

всего

в том числе 

количество 

(объем) 

фактически 

принятого 

товара, 

работы, 

услуги, не 

соответству-

ющие 

качеству

цифровой 

код

краткое 

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

условное 

обозначение

(националь-

ное)

цена 

(тариф) 

за единицу 

измерения

стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

без НДС

ставка НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Код

строки

Код товара/

работ, услуг

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг)

Всего отклонений по количеству и 

качеству

В том числе отклонения по количеству В том числе отклонения по качеству

недостача излишки брак и бой

несоответствие страны 

происхождения товара

регистрационный номер 

декларации на товары/

регистрационный номер партии 

товара, подлежащего 

прослеживаемости, 

не соответствующий номеру, 

заявленному 

в перевозочных 

документах

несоответствие 

требованиям, 

функциональным и 

техническим 

характеристикам

прочее

количество 

(объем)

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

количество

стоимость 

товаров, с НДС

количество

стоимость 

товаров, с НДС

количество 

(объем)

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

цифровой 

код

краткое наиме-

нование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 



Итого



Итого



Итого



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 



(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронный адрес)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г.

"______"________________________20______г.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


